## 第４号様式【誘導的基準】
第４号様式 （第８条関係）
誘 導 的 基 準 整 備 項 目 表
施設の所在地
施設の名称
１ 出入口
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
(1) 多数の者が利用する出入口（※１） | イ | 幅は、内法９０㎝以上
| ロ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、かつその前後に高低差なし
(2) 多数の者が利用する直接地上に通じる出入口（１以上） | イ | 幅は、内法１３５㎝以上
| ロ | 戸は、自動的に開閉する構造とし、かつその前後に高低差なし
※１ ２以上の出入口を併設する場合には、そのうち１以上のものに限る。
２ 廊下等
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
多数の者が利用する廊下等 | イ | 幅は、内法１８０㎝以上（廊下等の末端の付近及び区間５０ｍ以内ごとに車椅子のすれ違いに支障がない場所を設置する場合は、１４０㎝以上）（※１）
| ロ | 表面は、粗面、又は滑りにくい材料で仕上げ
| ハ | 階段又は傾斜路の上端に近接する廊下等の部分（※２）に点状ブロック等を敷設（※３）
| ニ | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、かつその前後に高低差なし（※１）
| ホ | 廊下等に向かって開く戸を設ける場合、戸の開閉により高齢者、障害者等の通行の安全上支障が生じない措置
| ヘ | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用する廊下等 |  |  |  |  | 突出物を設けない（突出物を設ける場合は視覚障害者の通行の安全上支障が生じない措置）。
| ト | 休憩用設備を適切な位置に設置
| チ | 1の項に定める出入口、5の項又は6の項に定めるエレベーターその他の昇降機の昇降路の出入口に接する部分は、水平
| リ | 手すりの設置
※１ 車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる廊下等である場合は、
この限りでない。
※２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。
※３ 以下の場合を除く。
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・高さ１６㎝以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・自動車車庫に設ける場合
３ 階段
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
(1) 多数の者が利用する階段 | イ | 幅は、内法１５０㎝以上
| ロ | けあげの寸法は、１６㎝以下
| ハ | 踏面の寸法は、３０㎝以上
| ニ | 両側に手すりの設置
| ホ | 表面は、粗面、又は滑りにくい材料で仕上げ
| ヘ | 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できる。
| ト | 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造
| チ | 段部分の上端に近接する踊場の部分（※１）に点状ブロック等を敷設（※２）
| リ | 主たる階段は、回り階段でない。
(2) 多数の者が利用する階段を設ける場合 | 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路又はエレベーターその他の昇降機（２以上の階にわたるときは５の項に定めるものに限る。）を設置（※３）
※１ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。
※２ 以下の場合を除く。
・自動車車庫に設ける場合
・段部分と連続して手すりを設ける場合を除く。
※３ 車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場等のみに通ずる階段である場合は、この限
りでない。
４ 階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
多数の者が利用する傾斜路（階段に代わり、又はこれに併設するもの） | イ | 幅は、内法１５０㎝以上（階段に併設する場合は、１３５㎝以上）（※１）
| ロ | 勾配は、１／１２以下（※１）
| ハ | 高さが７５㎝を超えるものは、高さ７５㎝以内ごとに踏幅１５０㎝以上の踊場を設置（※１）
| ニ | 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合、当該交差又は接続する部分に踏幅１５０㎝以上の踊場を設置（※１）
| ホ | 両側に手すりの設置
| ヘ | 表面は、粗面、又は滑りにくい材料で仕上げ
| ト | 前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できる。
| チ | 傾斜部分の上端に近接する踊場の部分（※２）に点状ブロック等を敷設（※３）
※１ 車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、階段等のみに通ずる傾斜路である場合は、
この限りでない。
※２ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。
※３ 以下の場合を除く。
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・高さ１６㎝以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する場合
・自動車車庫に設ける場合
・傾斜部分と連続して手すりを設ける場合
５ エレベーター及びその乗降ロビー
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
(1) 多数の者が利用するエレベーター | 利用居室、車椅子使用者用便房、車椅子使用者用駐車施設、車椅子使用者用客室等又は18の項の浴室のある階及び直接地上へ通ずる出入口のある階に停止するエレベーターを設置
(2) １以上のエレベーター | 主たる廊下等に近接した位置に設置
| イ | 籠及び昇降路の出入口の幅は、内法９０㎝以上
| ロ | 籠の奥行きは、内法１３５㎝以上
| ハ | 乗降ロビーの幅及び奥行きは、内法１８０㎝以上
| ニ | 籠内及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置
| ホ | 籠内に停止予定階、現在位置を表示する装置の設置
| ヘ | 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置
| ト | 籠内に扉の開閉状況を確認できる鏡及び手すりの設置
| チ | 籠の幅は、内法１４０㎝以上
| リ | 籠は、車椅子の転回に支障がない構造
| ヌ | 籠内に、到着階、籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置
| ル | 籠内及び乗降ロビーの制御装置は、(イ)文字等の浮き彫り、(ロ)音による案内、(ハ)点字及び(イ)又は(ロ)に類するものにより視覚障害者が円滑に操作できる構造
| ヲ | 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置
(3) (1)のエレベーターのうち(2)の構造以外のもの | 籠及び昇降路の出入口の幅は、内法８０㎝以上
籠の奥行きは、内法１３５㎝以上
乗降ロビーの幅及び奥行きは、内法１５０㎝以上
籠の幅は、内法１４０㎝以上
籠は、車椅子の転回に支障がない構造
６ 特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
階段又は段に代わり、又はこれに併設する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機 | エレベーター |  |  | 平成１２年建設省告示第１４１３号第１第７号に規定するもの
籠の幅は、内法７０㎝以上、その奥行きは、内法１２０㎝以上
車椅子使用者が籠内で方向転換の必要ある場合は、籠の幅及び奥行きが十分に確保されていること。
| エスカレーター |  |  | 平成１２年建設省告示第１４１７号第１ただし書に規定するもの
７ 便所
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
(1) 多数の者が利用する便所を設ける階 | イ | 車椅子使用者用便房を設置 ・当該階の便房総数２００以下：便房総数×１／５０以上 ・当該階の便房総数２００超：便房総数×１／１００＋２以上
|  | 車椅子使用者用便房 |  |  |  | 腰掛便座、手すり等の適切な配置
車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保
| ロ | 車椅子使用者用便房及び当該便房設置便所の出入口 |  |  |  | 幅は、内法９０㎝以上
戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造とし、かつその前後に高低差なし
(2) 多数の者が利用する便所を設ける場合 | オストメイト対応水洗器具を設けた便房を１以上設置
(3) （※１）の施設に多数の者が利用する便所を設ける場合 | イ | ベビーチェア等を設けた便房を１以上設置、便房及び便所の出入口にその旨表示
| ロ | ベビーベッド等を設置（他におむつ交換ができる場所を設ける場合を除く。）、便所の出入口にその旨表示
(4) 多数の者が利用する便所に小便器を設ける場合 | １以上の床置式の小便器、壁掛式小便器（受け口の高さが３５㎝以下のものに限る。）その他これらに類する小便器及び手すりを設置
(5) 多数の者が利用する便所に便座を設ける場合 | １以上の腰掛式便座の設置
(5) 多数の者が利用する便所に併設して洗面所を設ける場合 | １以上の洗面器 |  |  | 周囲に手すりの設置
水洗器具は、レバー式、光感知式等操作が容易なもの
※１ 別表第１の１の項の(4)、(5)、(6)、(7)、(13)、(19)及び(23)に掲げる建築物
８ 客室等
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
（※１）の施設にベッドを設ける客室等を設ける場合 | (1) | 車椅子使用者用客室等を設置
|  | ホテル・旅館 |  |  | ・客室総数２００以下：客室総数×１／５０以上 ・客室総数２００超：客室総数×１／１００＋２以上
|  | 社会福祉施設 |  |  | １以上
| (2) | イ 出入口 |  |  |  | （イ）幅は、内法９０㎝以上
（ロ）戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、かつその前後に高低差なし
|  | ロ 便所 |  |  |  | （イ）便所内に車椅子使用者用便房を設置
[6 empty] | 車椅子使用者用便房 | 腰掛便座、手すり等の適切な配置
車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保
[6 empty] | （ロ）車椅子使用者用便房及び当該便房設置便所の出入口 | ａ 幅は、内法８０㎝以上
ｂ 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、かつその前後に高低差なし
|  | ハ 浴室又はシャワー室（※２） |  |  |  | （イ）浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置
（ロ）車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保
[6 empty] | （ハ）出入口 | ａ 幅は、内法８０㎝以上
ｂ 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、かつその前後に高低差なし
（ニ）洗い場の床面は、滑りにくい材料で仕上げ
（ホ）非常ボタンの設置
※１ ホテル・旅館又は1,000㎡以上の社会福祉施設等（病院及び診療所を除く。）
※２ 不特定かつ多数の者が利用する18の項の構造の浴室が設けられている場合は、この限りでない。
９ 敷地内の通路
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
多数の者が利用する敷地内の通路 | (1) | 幅は、１８０㎝以上（段がある部分、傾斜路を除く。）（※１）（※２)
| (2) | 表面は、粗面、又は滑りにくい材料で仕上げ
| (3) | 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、かつその前後に高低差なし（※１）（※２)
| (4) | 段がある部分 | イ 幅は、１５０㎝以上
ロ けあげの寸法は、１６㎝以下
ハ 踏面の寸法は、３０㎝以上
ニ 両側に手すりの設置
ホ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できる。
ヘ 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造
ト 主たる階段は、回り階段でない。
| (5) | 段を設ける場合 |  |  | 段に代わり、又はこれに併設する傾斜路、エレベーターその他の昇降機を設置（※１）（※２)
| (6) | 傾斜路 | イ 幅は、１５０㎝以上（段に併設する場合は、１３５㎝以上）（※１）（※２)
ロ 勾配は、１／１５以下（※１）（※２)
ハ 高さが７５㎝を超えるものは、高さ７５㎝以内ごとに踏幅１５０㎝以上の踊場を設置（※１）（※２)
ニ 傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合、当該交差又は接続する部分に踏幅１５０㎝以上の踊場を設置（※１）（※２)
ホ 両側に手すりの設置
ヘ 前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できる。
| (7) | 敷地内の通路を横断する排水溝のふたは、杖、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造
※１ 敷地内の通路（道等から直接地上へ通ずる出入口までの経路を構成するものに限る。）が地形
の特殊性により規定によることが困難である場合は、車寄せから直接地上に通じる出入口までの
敷地内の通路の部分に限り適用する。
※２ 車椅子使用者用駐車施設が設けられていない駐車場、段等のみに通ずる敷地内の通路である場
合は、適用しない。
１０ 駐車場
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
(1) 多数の者が利用する駐車場 | 車椅子使用者用駐車施設を設置 ・全駐車台数２００以下：駐車台数×１／５０以上 ・全駐車台数２００超：駐車台数×１／１００＋２以上
(2) 車椅子使用者用駐車施設 | イ | 幅は、３５０㎝以上
| ロ | 利用居室に至る経路の長さができるだけ短くなる位置に設置
| ハ | 車椅子使用者用駐車施設及び車椅子使用者用駐車施設に至る通路に屋根を設置
(3) プラスワン駐車区画 | 車椅子使用者用駐車施設の近くに、妊産婦、傷病者等移動に配慮が必要な人のための駐車施設を設置
１１ 標識
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
エレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設を表示する標識 | 高齢者、障害者等の見やすい位置に設置
表示内容が容易に識別できるもの（日本工業規格Ｚ８２１０に適合）
１２ 案内設備
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
(1) エレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を表示した案内板等を設置（※１)（※２）
(2) エレベーターその他の昇降機、便所の配置を、イ文字等の浮き彫り、ロ音による案内、ハ 点字及びイ又はロに類するものにより視覚障害者に示す設備の設置（※２）
※１ エレベーターその他の昇降機、便所、駐車施設の配置を容易に視認できる場合は、この限りで
ない。
※２ 案内所を設ける場合は、この限りでない。
１３ 案内設備までの経路
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
(1) 道等から１２の項の(2)の設備又は案内所までの主たる経路（※１）を視覚障害者移動等円滑化経路（※２）
視覚障害者移動等円滑化経路 | 線状ブロック等・点状ブロック等の敷設又は音声誘導装置の設置（※３）
| 点状ブロック等を敷設 |  |  |  | （イ）車路に接する部分
（ロ）段・傾斜がある部分の上端に近接する部分 （※４）
（ハ）車路を横断する部分
※１ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。
※２ 以下の場合を除く。
・自動車車庫に設ける場合
・受付等から建物出入口を容易に視認でき、かつ道等から当該出入口までの経路が別表２の１
建築物の基礎的基準の１４の項の(2)に定める基準に適合する場合
※３ 進行方向を変更する必要がない風除室内においては、この限りでない。
※４ 以下の部分を除く。
・勾配が１／２０以下の傾斜部分の上端に近接する部分
・高さ１６㎝以下で勾配１／１２以下の傾斜部分の上端に近接する部分
・段部分又は傾斜部分と連続して手すりを設ける踊場等
１４ 客席
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
(1) （※１）の施設の客席 | 客席には車椅子使用者が利用できる部分を次に定める数以上設置
(2) 車椅子使用者が利用できる部分 | イ | 床は、水平
| ロ | 車椅子使用者が利用できる部分１につき幅９０㎝以上、奥行き１４０㎝以上
| ハ | 車椅子使用者が利用できる部分に通じる客席内の通路に高低差がある場合の傾斜路 |  |  | （イ）幅は、内法１５０㎝以上（階段に併設する場合は、１３５㎝以上）
（ロ）勾配は、１／１５以下
（ハ）高さが７５㎝を超えるものは、高さ７５㎝以内ごとに踏幅１５０㎝以上の踊場を設置
（ニ）傾斜路が同一平面で交差し、又は接続する場合、当該交差又は接続する部分に踏幅１５０㎝以上の踊場を設置
（ホ）両側に手すりの設置
（ヘ）表面は、粗面、又は滑りにくい材料で仕上げ
（ト）前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できる。
(3) 集団補聴設備等 | 聴覚障害者の利用に配慮した設備を設置
※１ 別表第１の１の項の(4)及び(5)に掲げる建築物
１５ 改札口
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
改札口を設ける場合（１以上） | 幅は、９０㎝以上
１６ 記載用カウンター
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
受付等に記載用カウンターを設ける場合（１以上） | 車椅子使用者が利用できる措置
１７ 公衆電話所
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
公衆電話所を設ける場合（１以上） | イ | 聴覚障害者に対応した電話機の設置
| ロ | 電話台の高さは、７５㎝
| ハ | 電話台の下部に高さ６５㎝以上で奥行き４５㎝以上の蹴込みを設置
１８ 浴室
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
多数の者が利用する浴室を設ける場合 （１以上） | イ | 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置
| ロ | 車椅子使用者が円滑に利用できる十分な空間の確保
| ハ | 出入口 |  |  | 幅は、内法９０㎝以上
戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し通過できる構造とし、かつその前後に高低差なし
| ニ | 洗い場の床面は、滑りにくい材料で仕上げ
１９ 更衣室又はシャワー室
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
（※１）の施設に更衣室・シャワー室を設ける場合 （１以上） | イ | 更衣室 （１以上の区画） |  |  | 出入口の幅は、内法９０㎝以上
| ロ | シャワー室（１以上の区画） |  |  | 出入口の幅は、内法９０㎝以上、手すりの設置、高さ４０㎝から４５㎝までの腰掛け台を設置
※１ 社会福祉施設等若しくは体育館、水泳場その他これらに類する体育施設で1,000㎡以上のもの又
は学校
２０ 授乳及びおむつ交換場所
誘導的基準 | [7 empty] | 適合
（※１）の施設 | 授乳及びおむつ交換のできる場所を設置、出入口付近にその旨表示
※１ 別表第１の１の項の(4)、(5)、(6)、(7)、(13)、(19)及び(23)に掲げる建築物
備考
「適合」欄には、各基準に適合する場合には「○」を、該当する事項がない場合には「＼」を記入し
てください。