「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」

（土砂災害防止法）

特定開発行為技術基準(案)

（　急　傾　斜　地　の　崩　壊　編　）

令和2年12月

大分県 土木建築部 砂防課

特定開発行為技術基準（案）（急傾斜地の崩壊編）

目 次

第1章 対策工事等に関する基本的留意事項	急-1-1

第2章 対策工事等の計画	急-2-1

2.1 土砂災害の防止	急-2-1

2.1.1 特定予定建築物における土砂災害の防止	急-2-3

2.1.2 特定予定建築物の敷地に土石等を到達させない	急-2-3

2.1.3 対策工事の種類	急-2-4

2.2 対策工事の実施範囲	急-2-14

2.3 対策工事の周辺への影響	急-2-15

2.4 対策工事以外の特定開発行為に関する工事	急-2-17

2.5 対策施設の選定	急-2-19

2.6 盛土工による対策施設の計画	急-2-20

第3章 対策工事等の設計	急-3-1

3.1 土石等を堆積させる対策施設の設計外力の設定	急-3-1

3.1.1 設計諸定数	急-3-1

3.1.2 設計外力の設定	急-3-5

3.1.3 対策施設の効果評価に関する考え方	急-3-11

3.2 のり切の設計	急-3-16

3.3 急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設計	急-3-18

3.3.1 土留	急-3-18

3.3.2 のり面保護工	急-3-24

3.3.3 排水工	急-3-34

3.4 急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積させるための施設の設計	急-3-37

3.4.1 待受け式盛土工	急-3-37

3.4.2 待受け式擁壁工	急-3-48

3.5 高さ２ｍを超える擁壁の設計	急-3-58

3.6 落石対策施設の設計（参考）	急-3-62

3.7 管理・保安施設	急-3-63

第4章 特別警戒区域の範囲を変更する対策工事等の取扱い	急-4-1

4.1 対象となる地形改変	急-4-1

4.2 土砂災害の発生のおそれのある範囲の確認方法	急-4-2

【参考文献等】

# 対策工事等に関する基本的留意事項

特定開発行為の対策工事等の計画は、施行令で定める技術的基準にしたがって講じるものとする。

【解　説】

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」という。）第11条には、特定開発行為を許可する基準として以下の2つの工事を土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令（平成13年政令第84号。以下「施行令」という。）第7条に従って計画することが規定されている。

① 急傾斜地の崩壊による土砂災害を防止する対策工事

② 対策工事以外の特定開発行為に関する工事

特定開発行為の許可は、これら2つの工事の計画（設計）が施行令第7条の技術的基準に適合しているかどうかの観点から審査する。許可されない場合、これら2つの工事を着工することができない。着工後、工事が完了した際には、同様にその工事が施行令第7条の技術的基準に適合しているかどうか検査する。検査に合格しない場合、特定予定建築物を建築することができない。審査及び検査の際の主な着眼点は以下のとおりである。

#### 対策工事全般

１）対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、特定予定建築物の敷地に土石等を到達させることのないよう計画されているか。複数の工事又は施設を組み合せた場合も同様に、対策工事が全体として、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないように計画されているか。

２）対策工事に係る開発区域及びその周辺の地域における土砂災害のおそれを大きくさせてないか。

#### 対策工事以外の特定開発行為に関する工事全般

１）対策工事の計画と相まって、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくさせてないか。

２）対策工事による施設の機能を妨げていないか。

#### のり切の施工

１）のり切は、地形、地質等の状況を考慮して計画されているか。

２）のり切によって急傾斜地を除去する場合、傾斜度が30°未満となっているか、又は、急傾斜地の高さが5ｍ未満となっているか。

#### 急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設置

１）急傾斜地を土留又はのり面保護施設で斜面全体の安全を確保しているか。

２）土留は、のり面の崩壊防止の役割を果たすものとなっているか、また、安全性は十分か。

ア　急傾斜地において、崩壊の恐れがある箇所には土留を設置しているか。

イ　地形、地質及び土質並びに周辺の状況に応じて適切な土留を選定しているか。

ウ　土留はのり面の崩壊を防止することができる規模を有しているか。

エ　土留は土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造となっているか。

オ　土留裏面の排水に必要な水抜穴を有しているか。

カ　高さ2ｍを超える擁壁については、建築基準法施行令第142条に定めるところによっているか。

３）のり面保護施設は、のり面を風化その他の侵食に対して保護する役割を果たすものとなっているか。

ア　土留を設置しない場合には、のり面保護施設を設置しているか。

イ　土質等に応じた適切なのり面保護施設を選定しているか。

４）排水施設の配置、排水能力、流末処理は適切か。

#### 急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設の設置

１）待受け式擁壁又は待受け式盛土は、特定予定建築物の敷地に土石等を到達させることのないように計画されているか。

ア　待受け式擁壁又は待受け式盛土は、適切な位置に設置されているか。

イ　待受け式擁壁又は待受け式盛土の高さは、設置位置において想定される土石等の移動高及び堆積高のうち最大のもの以上となっているか。

ウ　移動等の力及び作用する高さの計算は適切か。

２）待受け式擁壁又は待受け式盛土の安全性は十分か。

ア　待受け式擁壁又は待受け式盛土は、土圧、水圧及び自重並びに土石等の移動又は堆積の力によって損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造となっているか。

＜参考＞

法律 (許可の基準) 第11条 都道府県知事は、第9条第1項の許可の申請があったときは、前条第1項第3号及び第4号に規定する工事（以下「対策工事等」という。）の計画が、特定予定建築物における土砂災害を防止するために必要な措置を政令で定める技術的基準に従い講じたものであり、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。 施行令 (対策工事等の計画の技術的基準) 第7条 法第11条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 一 対策工事の計画は、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、特定予定建築物における土砂災害を防止するものであるとともに、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないものであること。 二 対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画は、対策工事の計画と相まって、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないものであること。 三 土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である場合にあっては、対策工事の計画は、急傾斜地の崩壊により生ずる土石等を特定予定建築物の敷地に到達させることのないよう、次のイからハまでに掲げる工事又は施設の設置の全部又は一部を当該イからハまでに定める基準に従い行うものであること。 イ のり切 地形、地質等の状況を考慮して、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発することのないように施工すること。 ロ 急傾斜地の全部又は一部の崩壊を防止するための施設 次の(1)から(3)までに掲げる施設の種類の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める基準に適合するものであること。 (1) 土留 のり面の崩壊を防止し、土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下をせず、かつ、その裏面の排水に必要な水抜穴を有する構造であること。 (2) のり面を保護するための施設 石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によりのり面を風化その他の侵食に対して保護する構造であること。 (3) 排水施設 その浸透又は停滞により急傾斜地の崩壊の原因となる地表水及び地下水を急傾斜地から速やかに排除することができる構造であること。 ハ 急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設 土圧、水圧、自重及び土石等の移動又は堆積により当該施設に作用する力によって損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造であること。 四 － 略 － 五 － 略 － 六 対策工事の計画及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画において定める高さが2メートルを超える擁壁については、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第142条（同令第7章の8の準用に関する部分を除く。）に定めるところによるものであること。

# 対策工事等の計画

## 土砂災害の防止

対策工事の計画は、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、特定予定建築物における土砂災害を防止するものであること。 対策工事は「のり切」、「急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設置」及び「急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設の設置」のうちいずれか、又はこれらの組み合わせによって特定予定建築物の敷地に土石等を到達させることのないように計画するものとする。

【解　説】

施行令第7条（対策工事等の計画の技術的基準）第3号では、「土砂災害の発生原因が急傾斜地の崩壊である場合にあっては、対策工事の計画は、急傾斜地の崩壊により生ずる土石等を特定予定建築物の敷地に到達させることのないよう、次のイからハまでに掲げる工事又は施設の設置の全部又は一部を当該イからハまでに定める基準に従い行うものであること。」と規定している。

急傾斜地の崩壊を対象として指定された土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の許可に当たっては次の事項に留意するものとする。

ア）　対策施設の施行により残斜面がない場合（全面のり枠工等）

解除対象区域の斜面下端から上端まで、単独で効果がある急傾斜地の崩壊を防止するための施設が施工されて残斜面がない場合、当該区間の土砂災害特別警戒区域における特定開発行為を許可する。

原因地対策施設

θ≧30°

・急傾斜地の全面に原因地対策施設を施工し、急傾斜地の崩壊が発生しないようにする場合

イ）　対策施設を施行したが残斜面がある場合（待受対策工、もたれ擁壁工等）

傾斜度が30度以上で高さが5ｍ以上の残斜面があっても、急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設が解除対象区域の斜面下端付近に施工された場合、当該区間の当該施設下方の土砂災害特別警戒区域を解除する（斜面内は解除適用外）。

ただし、対策工事や特定開発行為の計画による詳細な地質調査結果により、当該区間の当該残斜面において想定される崩壊の発生の有無を確認し当該残斜面部の特定開発行為の許可如何を判断する。

待受け対策施設

θ≧30° レッドゾーン

・崩壊土砂量全量が捕捉される規模の待受け対策施設を施工する場合 急傾斜地の崩壊が発生しても、斜面下方の待受け対策施設により崩壊した土砂の全量が捕捉される

- ウ）　切土工により急傾斜地を除去する場合

- 切土工の施工によって、急傾斜地が完全に除去された場合、特別警戒区域の指定要件を満たさなくなるため、当該区間の土砂災害特別警戒区域を解除する。

| 急傾斜地（原因地）を除去した場合 |  |
| --- | --- |
| ５ｍ未満 切土工 | 30°未満 切土工 |
| ・切土工によってのり面の傾斜度を30度未満、又は、急傾斜地の高さを5ｍ未満にする場合 |  |

### 特定予定建築物における土砂災害の防止

特定予定建築物における土砂災害を防止することが対策工事の目的である。特定開発行為に関する工事では、対策工事以外の工事も対策工事に近接して施工されることが多く、特定予定建築物における土砂災害の防止に無関係とはいいきれない。そのため、特定予定建築物における土砂災害の防止に対しては、対策工事及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の双方を総合的に評価する必要がある。

対策工事以外の特定開発行為に関する工事が、特定予定建築物における土砂災害の防止に関連する例としては、対策工事以外の特定開発行為に関する工事によって対策工事の効果を損なってしまうというケースがあげられ、具体的には以下のものがあげられる。

①　土留を設置する急傾斜地の土圧、水圧を増大させるような工事

②　土留裏面の排水をよくするための水抜穴をふさぐような工事

③　石張り、芝張り、モルタルの吹付け、のり枠工等の機能を損ねるような工事

④　急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積させる区域の容量を減少させるような工事

待受け式擁壁及び待受け式盛土の高さは、設置する地点での土石等の堆積高以上の高さが必要である。堆積高は、堆積させる区域の容量から求めているので、この容積を減少させるような工事を行ってはならない。

### 特定予定建築物の敷地に土石等を到達させない

擁壁等の急傾斜地の崩壊を防止するための施設が設置された場合、全面が施設によって被覆されれば開発区域に土石等が到達することはない。一方、土石等を堆積させるための施設は、崩壊の防止には至らないものの、崩壊により発生した土石等により建築物が損壊することを防止するための施設であり、特定予定建築物の敷地に到達するまでに崩壊した土石等の移動を停止（堆積）させるものである。

ここで、特定予定建築物の敷地とは、特定予定建築物の立地する土地のみならず、駐車場や庭地等を含む土地すべてを指し、これらに土石等を到達させないということになる。

### 対策工事の種類

対策工事は図 2.1のように区分され、それぞれの概要は以下のとおりである。また、表 2.1にはそれぞれの対策工事の種類と特性を示した。

のり切（③と併用）

①　のり切

のり切（急傾斜地除去）

②　盛土工

腹付け盛土

谷埋め盛土

土留

③　急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設置

のり面保護施設

対策工事

排水施設

待受け式盛土

④　急傾斜地の崩壊した場合に生じた土石等を堆積するための施設の設置

待受け式擁壁

⑤　この他に、①と③、①と④、②と④、③と④、①と③と④、②と③と④の組み合せもあり得る。

図 2.1　対策工事の区分

#### (1)のり切

のり切とは、以下の３種類に区別される。

①　オーバーハング部や浮石などといった不安定土塊を除去するのり切

５ｍ未満

切土工

オーバーハング部や浮石などといった不安定土塊

30°未満

切土工

オーバーハング部や浮石などといった不安定土塊

図 2.2　オーバーハング部や浮石などといった不安定土塊を除去するのり切のイメージ

②　標準切土のり勾配を目安として斜面形状を改良するのり切

標準切土のり勾配を目安

切土工

のり面保護施設

図 2.3　標準切土のり勾配を目安として斜面形状を改良するのり切

③　急傾斜地（原因地）を除去するのり切

５ｍ未満

切土工

30°未満

切土工

図 2.4　急傾斜地（原因地）を除去するのり切のイメージ

以上のうち①及び②については単独で用いるものではなく、土留、のり面保護施設又は排水施設と組み合わせることを前提とするものである。③の急傾斜地の除去とは、切土工によってのり面の傾斜度を30度未満、又は、急傾斜地の高さを5ｍ未満にすることをいい、完全に実施されれば、他の対策施設と組み合わせる必要がないものである。

#### 盛土工

盛土工は、以下の３種類に区別される。

①　標準盛土のり面勾配を目安として、急傾斜地（原因地）を覆う盛土

図 2.5　標準盛土のり面勾配を目安として急傾斜地（原因地）覆う盛土

②　急傾斜地（原因地）を覆う階段状の盛土

図 2.6　急傾斜地（原因地）覆う階段状の盛土

③　急傾斜地（原因地）を覆う谷埋めの盛土

図 2.7　急傾斜地（原因地）覆う谷埋め盛土

#### 急傾斜地の崩壊を防止するための施設

急傾斜地の崩壊を防止するための施設として効果を見込む工種は原則として、表 2.1の工種とする。表 2.1以外の工種については、表 2.1の工種と組み合わせて計画するものとする。

特別警戒区域

のり切

のり面保護施設

土留

図 2.8　急傾斜地の崩壊を防止する対策施設のイメージ

表 2.1　急傾斜地の崩壊を防止するための施設として効果を見込む工種

| 工種 | 工種細分 | 適用 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 擁壁工 | 石積・ブロック積擁壁工 | － | 斜面崩壊防止を目的とした施設、及び斜面崩壊防止機能を有すると明確に判断できる施設のみとする。 |
|  | もたれコンクリート擁壁工 | － |  |
|  | 重力式コンクリート擁壁工 | － |  |
|  | コンクリート枠擁壁工 | － |  |
|  | 鋼製枠擁壁工 | － |  |
|  | その他擁壁工 | 逆Ｔ型、逆Ｌ型など |  |
| アンカー工 | グラウンドアンカー工 | 施工斜面部のみ効果を見込む | 対策工の機能が発揮される施工範囲とする。 |
|  | ロックボルト工 |  |  |
|  | その他アンカー式補強土工法 |  |  |
| 杭工 | 抑止杭工など | 有効な施工斜面部のみ効果を見込む |  |
| 柵工 | 土留柵工 | 斜面崩壊防止を目的とした施設に限る |  |
| 張工 | コンクリート版張工 | － | 無筋構造に相当するものを除く。 |
|  | コンクリート張工 | 簡易な張工を除く |  |
| のり枠工 | プレキャストコンクリートのり枠工 | － | 左記以外ののり枠工は、原則として効果を見込まない。 |
|  | 現場打コンクリートのり枠工 | － |  |
|  | 現場モルタル吹付法枠工 | － |  |
| - 上記に類する工法や施設において、木製構造物は原則として効果を見込まない（腐食しない耐久性のある材料を使用する）。 - 上記のいずれの工法や施設についても、明らかに斜面崩壊防止機能を有する施設のみ効果を見込む。 - 石積擁壁工は、コンクリートを用いた一体の擁壁でなければ効果を見込まない。 - コンクリート吹付工や植生工、山腹工などの斜面崩壊防止に対して直接的な効果が評価しがたい施設は、原則として効果を見込まない。 - 擁壁背面切土などの張工（仕戻し工）などは効果に見込まない。 - 切土工や押さえ盛土工、ふとん篭、蛇篭、排水工の施設効果は、原則として見込まない。 |  |  |  |

#### 急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設

急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積させるための施設とは、待受け式盛土及び待受け式擁壁がある。これらは、急傾斜地の崩壊を防止するものではなく、土石等を一定の場所に堆積させることで特定予定建築物の敷地に達しないようにするものである。設計に当たっては、土石等の移動の力、堆積の力及び各々の力が作用する高さが必要である。

土石等を堆積させるポケット

待受け式擁壁工

待受け式盛土工

θ≧30°

θ≧30°

土石等を堆積させるポケット

特別警戒区域

特別警戒区域

図 2.9　待受け式盛土工及び待受け式擁壁工のイメージ

#### 対策工事の組み合わせ

上記の１）～３）を組み合わせて特定予定建築物の敷地に土石等を達しないようにする場合も考えられ、以下のような例があげられる。待受け式盛土工又は待受け式擁壁工を組み合せる場合は、土石等による移動の力、移動の高さ、堆積の力及び堆積の高さの設定が必要となる。

ア　急傾斜地の一部をのり面保護施設で覆い、残りの急傾斜地については、崩壊によって生ずる土石等を待受け式擁壁工で対応する。

未対策

待受け式擁壁工

のり面保護施設

特別警戒区域

図 2.10　のり面保護施設と待受け式擁壁工の組み合わせ

イ　急傾斜地の一部を切土で除去し、残りの急傾斜地については、崩壊によって生ずる土石等を待受け式盛土工で対応する。

切土

待受け式盛土工

Ｈ≧５ｍ

θ≧30°

図 2.11　原因地の除去と待受け式盛土工との組み合わせ

表 2.2　対策工事の種類

| 区分 |  | 目的 | 工 種 | 概 要 | 適用範囲及び特色等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① の り 切 |  | 不安定土塊を除去するため | のり切(Ａ) | オーバーハング部の切取り、表層の不安定土層の切取り、浮石等の除去を行い、崩壊する危険のある土層、岩塊を取り除く。 | 単独で用いられることは少なく、土留、のり面保護施設又は排水施設との併用が普通である。 |
|  |  | 斜面形状を改良する ため | のり切(Ｂ) | 急傾斜地を雨水等の作用を受けても安全であるような傾斜度あるいは高さまで切り取る。 | 単独で用いられることは少なく、土留、のり面保護施設又は排水施設との併用が普通である。一般に人家が急傾斜地上下部に近接していたり、切土量が膨大になる場合には完全に実施できない場合が多く、他の施設（擁壁等）と併用される場合が多い。 |
|  |  | 急傾斜地を除去するため | のり切(Ｃ) | 急傾斜地を除去する切土で、のり面の傾斜度が３０度未満、又は、高さが５m未満まで切り取る。 | 完全に実施されれば、対象箇所は急傾斜地ではなくなり、その他の対策施設と併用する必要がなくなる。 |
| ② 盛 土 工 |  | 急傾斜地を除去するため | 腹付け盛土 （標準盛土のり面勾配） | 急傾斜地を除去する盛土で、地山部分が5m未満となるよう、標準盛土ののり面勾配（30°未満）となる勾配で盛土を行う。 | 盛土と地山の境界部では地山からの湧水が盛土内へ浸透し、盛土が不安定となることが多い。このような場合は、盛土内へ地下水が浸透しないように、かつ盛土内の水圧を減少させるために地下排水工を設ける必要がある。地山の表面付近の土のせん断強さは風化等によって低いことがあるため、できるだけ深く地山を掘削して段切りを施し、現地盤と盛土が一体的になるようにする。段切りを行う地山の勾配は、原則として1:0.5～1:4（鉛直:水平）の範囲とする。段切りの最小値は1m、最小高さは0.5mとする。 |
|  |  |  | 腹付け盛土 （階段状 盛土） | 地山部分が5m未満となる高さまで盛土を行い、擁壁など構造物で盛土を押さえる。斜面を一体として考えた際に下端から上端までを30°未満、又は、高さが5m未満となる盛土勾配とする。 |  |
|  |  |  | 谷埋め盛土 | 急傾斜地に囲まれた谷部を覆う盛土で、地山と盛土部の高低差が5m未満となる高さまで盛土を行う。 | 宅地部のおける谷埋め盛土は、地山との境界部の飽和地下水によりせん断抵抗力が著しく減少し、側方流動を起こしやすくなる。側方流動を防止する方法としては、飽和地下水に対して対策する方法と、抵抗力の増加を促す方法がある。 |
| ③ 急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設置 | 土 留 | のり面の崩壊を防止するため | 石積・ブロック積擁壁工 | のり面下部の小規模な崩壊を抑止する。 | のり傾斜度が1：1.0より急な（一般には1：0.3～1：0.5）のり面で背面の地山がしまっているなど土圧が小さい場合に適用される。 |
|  |  |  | もたれコンクリート擁壁工 | 崩壊を直接抑止するほか侵食風化に対するのり面保護効果もある。 | 礫質土以下の十分な固結度をもたない地山にも適用できる。設置位置が狭隘でも場所をとらず、地形の変化にも適応性がある。 |
|  |  |  | 重力式コンクリート擁壁工 | 崩壊を直接抑止するほか、押さえ盛土の安定、のり面保護工の基礎ともなる。 | のり面下部（脚部）の安定を図る目的で用いられ、崩壊に対する抑止効果をもつ。のり面中段部でも用いられる。 |
|  |  |  | コンクリート枠擁壁工 | 湧水が多く、地盤が比較的軟弱なのり面の小崩壊を防止し、安定を図る。 | 透水性が良好で屈燒性があるので、湧水量が多く、地盤が比較的軟弱な場合や地すべり性崩壊に適している。 |
|  |  |  | アンカー工 | 強風化岩、亀裂の多い岩盤、表層土の崩壊滑落を防止するため、現場打コンクリートのり枠工、コンクリート擁壁工、コンクリート張工等の他の工法と併用され、これらの安定性を高める。また亀裂、節理、層理の発達した岩盤を内部の安定な岩盤に緊結して崩壊、剥落を防止する。 | のり面上下部に人家が接近していて、切土工、待受け式擁壁工等が施工できず、さらに傾斜度が急でのり面長も長く、現場打のり枠工、コンクリート擁壁工、コンクリート張工等の安定が不足する場合、特にアンカー体定着地盤・岩盤が比較的堅固でのり面表面より浅い位置にある場合に適する。 |

|  |  |  | 杭工 | のり面上に杭を設置して、杭の曲げモーメントおよびせん断抵抗によりすべり力に抵抗し、のり面の安定度を向上させる。 | 急傾斜地の崩壊を防止するための対策工事では、特別な場合に使用する。すなわち地すべり性崩壊の予想されるのり面や流れ盤となっている岩盤のり面の崩壊防止などに用いる。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土留柵工 | 比較的緩斜面で表土層等が薄い場合の崩壊を防止し、またその拡大を防止するために用いる。 | 比較的長大なのり面に適する。急傾斜地内の現存植生を保全しながら施工できる。 |  |
|  |  |  | 押さえ 盛土工*１ | 崩壊想定部下部に盛土し、滑動力に抵抗させ安定を図る。 | 実施した結果、傾斜度が３０度未満となり、盛土の安定性が十分な場合、対象箇所は急傾斜地ではなくなり、その他の対策施設と併用する必要がなくなる。しかし、急傾斜地では施工用地が狭小なため、単独で施工される例は少ない。重力式擁壁工と組み合せて施工される場合もある。 |  |
| ③ 急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設置 | のり面保護施設 | のり面の風化その他の侵食を防止するため | 石張・ブロック張工*１ | のり面の風化、侵食および軽微な剥離・崩壊等を防止する。 | 傾斜度が1：1.0より緩いのり面で植生工が適さない場合や、粘着力のない土砂、土丹および崩れやすい粘土ののり面には石張・ブロック張工が用いられる。コンクリート張工は傾斜度が1：1.0より急で、節理の発達した岩盤のり面やよくしまった土砂面で吹付工やプレキャストのり枠工では不安と思われるのり面に用いられる。 |  |
|  |  |  | コンクリート版張工 |  |  |  |
|  |  |  | コンクリート張工 |  |  |  |
|  |  |  | 植生工*１ | 種子散布工、客土吹付工、厚層基材吹付工、植生マット工、植生ネット工、土のう工、張芝工、植生ポット、植栽工等があり、雨水侵食防止、地表面温度の緩和、凍土の防止、緑化による美化効果を目的としている。 | ①植生を主体とする場合は湧水の少ない切土のり面で原則として標準のり勾配が確保できること。 ②のり面周辺の環境との調和をはかる点では優れている。 |  |
|  |  |  | モルタル・コンクリート吹付工*１ | のり面の侵食を防止するとともに、のり面を外気および雨水等から遮断することにより風化を防止し、のり面を形成する地盤の強度低下を防ぐ。 | 湧水がない岩盤で、割れ目が小さく大きな崩壊がないところに適している。耐久性および周囲の環境に与える影響を充分検討することが前提となる。 |  |
|  |  |  | プレキャストのり枠工 | のり面に現場打コンクリートのり枠工、プレキャストのり枠工を組み、内部を植生、コンクリート張等で被覆し、のり面の風化侵食を防止する。プレキャストのり枠工の中には、抑止力を期待する工法も開発されている。 現場打コンクリートのり枠工も抑止工的役割をもっていることがある。なお現場打コンクリートのり枠工には、吹付のり枠工も含まれる。 | 傾斜度が1：1.0より緩い場合はプレキャスト、急な場合は現場打コンクリートのり枠工を使用する。プレキャストのり枠工は原則として直高５ｍ以下とし、それを越える場合は縦方向10ｍごとに隔壁を設置する。ただし小段がとれない場合は現場打コンクリートのり枠工を使用する。 |  |
|  |  |  | 現場打コンクリート のり枠工 |  |  |  |
|  |  |  | 編柵工*１ | 植生工の補助として、降雨や地表流水によるのり面の侵食を防止するために用いる。 | 比較的緩傾斜の切土後ののり面において、植生工、およびのり枠工等と併用される場合がある。 |  |
|  |  |  | その他の のり面保護工*１ | プラスチックソイルセメント工、ネット工、液状合成樹脂吹付工、マット被覆工、アスファルトのり面工等があり、侵食防止を目的とする。 | 耐久性や環境面等で急傾斜地の崩壊を防止するための対策工事には適さないこともあり、あまり使用されていない。しかし、仮設的もしくは部分的には用いられることもある。 |  |
|  | 排水施設 | 急傾斜地の崩壊の原因となる地表水及び地下水を速やかに排除するため | 地表水 排除工*１ | 地表水を集水し急傾斜地外へすみやかに排水したり、地表水の急傾斜地内への流入を防止する。のり肩排水路工、小段排水路工、のり尻排水路工、縦排水路工、浸透防止工、谷止工 | 最も基本的な工法の１つ。単独で用いられることはまれで他の工法と併用される。 | ほとんどの工事で用いられる。工費も割安で効果も大きい。集水を目的とした排水路とそこからの流水を急傾斜地外に排除する排水路に大別される。 |
|  |  |  | 地下水 排除工*１ | 急傾斜地内の地下水を排除し、間げき水圧を低下させ急傾斜地を安定させる。 暗渠工、横ボーリング工、その他（しゃ水壁工、集水井工） |  | 湧水箇所や地下水が多い急傾斜地で用いられる。一般に地すべり防止工事に比べて小規模な場合が多い。 |
| ④急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積させるための施設の設置 |  |  | 待受け式 擁壁工 | 特定予定建築物の敷地に土石等を到達させないことを目的に、重力式擁壁を急傾斜地下部（脚部）からある程度距離をおいて設置し、土石等を捕捉し堆積させる。 | ①急傾斜地の崩壊を直接抑止することが困難な場合に有効である。 ②用地確保が比較的容易である。 ③既存植生を積極的に残す必要がある場合には有効的である。 ④長大斜面でよく用いられる。 ⑤土留、のり面保護施設と組み合せて実施するすると、規模を小さくすることができる。 ⑥待受け式盛土上に特定予定建築物を建築することもできる。 |  |
|  |  |  | 待受け式 盛土工 | 特定予定建築物の敷地に土石等を到達させないことを目的に、盛土を急傾斜地下部（脚部）からある程度距離をおいて設置し、土石等を捕捉し堆積させる。 |  |  |

*１ の工種を計画する際には、原則として急傾斜地の崩壊を防止するための施設を併用するものとする（*１ の工種のみで急傾斜地の崩壊を防止するとは、評価しない）。

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例

急傾斜地崩壊防止工事技術指針（平成８年７月）から加筆・修正

道路土工　盛土工指針（平成２２年度版）から加筆・修正

宅地防災マニュアルの解説［解説編Ⅰ］（平成６年８月）から加筆・修正

図 2.12　急傾斜地の崩壊に関する対策施設のイメージ

上図の対策施設はそれぞれ表2.2に示した区分の①、②又は③にあたる。

・のり切・・・・・・・・・・・・・・・・・・①（のり切）

・もたれ擁壁工、アンカー工・・・・・・・・・②（土留）

・現場打のり枠工、吹付のり枠工、芝張り・・・②（のり面保護施設）

・地下水排除工・・・・・・・・・・・・・・・②（排水施設）

・土留柵工・・・・・・・・・・・・・・・・・②（土留及びのり面保護施設の役割）

・待受け式盛土工、待受け式擁壁工・・・・・・③（堆積させるための施設）

## 対策工事の実施範囲

「のり切」および「急傾斜地の崩壊を防止するための施設を設置する工事」の実施範囲は特定予定建築物の敷地に影響する急傾斜地の幅を覆う範囲とすることを基本とする。「急傾斜地の崩壊により生ずる土石等を堆積させるための施設を設置する工事」の実施範囲は、急傾斜地の崩壊により生ずる土石等を特定予定建築物の敷地に到達させない範囲とする。

【解　説】

急傾斜地より生ずる土石等を堆積させないための施設

土石等

特別警戒区域

特定予定建築物の敷地

道路

急傾斜地の範囲

・のり切

・急傾斜地の崩壊を防止するための施設

開発区域

特定予定建築物

特定予定建築物の敷地

対策工事の実施範囲

(a) 原因地対策（のり枠工など）

特定予定建築物の敷地

対策工事の実施範囲

(c) 待受け式擁壁工

特定予定建築物の敷地

対策工事の実施範囲

(b) 待受け式盛土工

図 2.13　隣接する急傾斜地の崩壊と開発敷地の関係

## 対策工事の周辺への影響

対策工事の計画は、対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画と相まって、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないものであること。

【解　説】

対策工事によって、周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることがあってはならない。

当該開発区域及び周辺の地域における土砂災害のおそれを増大させる対策工事の例は以下のものなどがある。

ア　急傾斜地の崩壊によって生ずる土石等の進行方向を開発区域周辺に向け、かつ向けた先の安全性を確保しない工事

土石等

擁壁工など

特定予定建築物

図 2.14　擁壁等によって周辺の安全を損なう工事例

イ　のり切によって急傾斜地の方向を変え、その先の安全性を確保しない工事

特定予定建築物

土石等

特定予定建築物

土石等

のり切

既存建築物

既存建築物

図 2.15　のり切によって周辺の安全を損なう工事例（その1 ）

ウ　のり切によって新たに土砂災害のおそれを大きくした土地の安全性を確保しない工事

のり切

開発区域

特定開発行為による対策工事としてのり切する。

周辺の地域における土砂災害のおそれを大きくしている。

従前の特別警戒区域等とは範囲が異なることになる。

開発区域

図 2.16　のり切によって周辺の安全を損なう工事例（その2 ）

## 対策工事以外の特定開発行為に関する工事

対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画は、対策工事の計画と相まって、開発区域及びその周辺の地域における土砂災害の発生のおそれを大きくすることのないものであること。

【解　説】

対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画は、開発区域及びその周辺の地域において新たに土砂災害の発生のおそれが大きくなっていないかどうかに着目する。

当該開発区域及び周辺の地域における土砂災害のおそれを増大させる対策工事以外の特定開発行為に関する工事の例は以下のものなどがある。

ア　盛土によって新たに土砂災害のおそれを大きくした土地の安全性を確保しない工事

盛土

開発区域

対策工事以外の特定開発行為に関する工事として、30°以上かつ5ｍ以上の高盛土が造成される場合、新たに周辺の地域で土砂災害のおそれを大きくする人工斜面が創出されることになる。

5ｍ以上

30°以上

周辺の地域における土砂災害のおそれを大きくしている。

対策義務

盛土による造成の結果、開発区域周辺の危険を誘発している。

図 2.17　盛土によって周辺の安全を損なう工事例

イ　のり切によって新たに土砂災害のおそれを大きくした土地の安全性を確保しない工事

対策工事に付随して行ったのり切（B-B’）により特別警戒区域となっていなかった範囲が新たな土砂災害のおそれのある土地になる場合、安全性の確保を義務付ける。

開発区域

開発区域

特別警戒区域

A

A’

B

B’

周辺の地域における土砂災害のおそれを大きくしている

開発区域

A

A’

B

B’

図 2.18　対策工事に付随した切土によって周辺の安全を損なう工事例

## 対策施設の選定

対策施設の選定に当たっては、「急傾斜地の崩壊を防止するための施設」と「急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設」の特徴を考慮する。

【解　説】

急傾斜地の崩壊を防止するための施設は急傾斜地での施工となり、急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積するための施設は平坦地での施工となるため、どちらを選択するかによって対策工事の計画が大きく異なってくる。この選定にあたっては表 2.3に示した特定予定建築物の敷地の位置、対策施設の規模（工事費）、用地、施工性、景観、環境などの関連を考慮する。

表 2.3　対策施設の特徴

|  | 急傾斜地の崩壊を防止する対策施設 | 急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積させる対策施設 |
| --- | --- | --- |
| 種類 | 土留、のり面保護施設、排水施設 | 待受け式擁壁工、待受け式盛土工 |
| 特定予定建築物の敷地の位置 | 特別警戒区域の保全となる。 | 特定予定建築物の敷地のみの保全となる。 |
| 対策施設の規模 （工事費） | 急傾斜地の高さ及び幅による。また土留については急傾斜地の必要抑止量によって規模を定める。 | 急傾斜地が高く、急傾斜地に近いほど、規模の大きな対策施設が必要。 |
| 用地 | 開発区域の用地をフル活用することができる。 | 対策施設の設置により開発区域の用地が減少する。 |
| 施工性 | 急傾斜地での施工となるため、安全確保が必要となる。 | 平坦地での施工となる。 |
| 景観 | 急傾斜地の景観が変化する。 | 平坦地の景観が変化する。 |
| 環境 | 平坦地と急傾斜地との行き来が分断されない。 | 平坦地と急傾斜地との行き来が分断される。 |

また、工法選定の一般的基準としては、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針）」を参考とすることができる。

## 盛土工による対策施設の計画

盛土工による対策施設の計画は、砂防法砂防指定地及び地滑り防止区域内における宅地造成などの大規模開発審査基準（案）に準ずるものとする。

【解　説】

１．盛土材料

盛土材料としては、せん断強度が大きく圧縮性の小さい土を使用し、ベントナイト、温泉余土、酸性白土や有機質を含んだ土は使用してはならない。

２．盛土高

盛土の高さは原則として最高15mまでとし、直高5mごとに幅1m以上の小段を設置するものとする。

３．法面処理

(1)　法面の長さが合計20m以上となる盛土については原則として少なくとも法長の1/3以上　　は擁壁工、法枠工等の永久工作物とし、20cm以下についてもこれに準じて取り扱うものとする。

(2)　法面は必ず芝等によって処理するものとし裸地で残してはならない。

この場合の勾配は1.5割より緩い勾配で仕上げなければならない。

(3)　法面の末端が流れに接触する場合には盛土の高さにかかわらず、その渓流の計画高水位に余裕高を加えた高さまでは永久工作物で法面を処理しなければならない。

４．盛土の禁止地域

地下水位が高く浸透水及び湧水の多い区域、軟弱な基礎地盤区域には盛土は原則として認めない。

５．渓流に対する盛土

(1)　渓流に対し残流域を生ずる埋め立ては極力避けるものとする。

(2)　ただし、流域面積0.1km2以下で下流に対して土砂流出による被害の発生するおそれのないものはこの限りではない。

(3)　(2)の埋め立てを行う場合には埋める以前の渓流にそった縦断図に基づいて最も危険と推定されるスベリ面について安定計算を行い安全率Fs≧1.2とするため法尻に土留め擁壁工を施工するなどの処理を行わなければならない。

６．盛土と地山の接続

(1)　盛土の周囲の地山と盛土の間には雨水等が貯留されるような可能性のある窪地を残してはならない。

(2)　原地盤の横断方向の地表勾配が急峻な場合には表土を除去した後には段切りを施工し、その上に盛土を行わなければならない。

(3)　排水路等が地山から盛土部分に移行する場合には、地山側にすりつけ区間を設けて水路等の支持力の不連続を避けなければならない。

(4)　地下水位の高い地山を切土する場合、それに接して作る盛土部へ水が流入するのも防止するた接触部の地山側に排水溝等を設け盛土部分以外に排水するよう計画すること。

なお、設計における技術基準は、道路土工－盛土工指針及び宅地防災マニュアルを参考とすること。

# 対策工事等の設計

## 土石等を堆積させる対策施設の設計外力の設定

### 設計諸定数

#### 移動の力や堆積の力の計算に用いる定数

移動の力や堆積の力の計算に用いる定数は、土石等の密度、土石等の比重、土石等の容積濃度、土石等の単位体積重量、土石等の内部摩擦角、土石等の流体抵抗係数及び壁面摩擦角がある。これらの値は、実況に応じて設定するものとする。

【解　説】

待受け式擁壁工や待受け式盛土工の設計に用いる移動の力や堆積の力の算定は、施行令第4条に規定される式を用いて行うこととなるが、その式中の定数については実況に応じて設定するものとする。ただし、特別警戒区域の設定にあたって、県はこれらの定数の値を設定しており、これらの値を参考とすることができる。

また、この他に当該地付近で実施されている急傾斜地崩壊防止工事や以下の関連指針等に示されている定数を参考とすることもできる。

＜設定が必要な土質定数＞

・ 土石等の比重（σ）

・ 土石等の容積濃度（ｃ）

・ 土石等の密度（ρm）

・ 土石等の単位体積重量（γ）

・ 土石等の内部摩擦角（φ）

・ 土石等の流体抵抗係数（ｆb）

表 3.4　土質定数の説明

| 土石等の比重(σ) | 土石は土粒子や岩石といった無機質な固体、植物の根や遺骸などの有機質な固体、水などの液体、空気やガスなどの気体から構成されている。 「土石の比重」は無機および有機質の固体混合物の平均比重である。閉塞した空隙や有機物を多く含む場合、これらを含有した土石の平均比重となる。 |
| --- | --- |
| 土石等の容積濃度（ｃ） | 土石等の容積濃度とは、土石等における空隙部分を除いた固体部分の容積の割合をいう。 |
| 土石等の密度 （ρm） | 土石等の密度とは、空隙が完全に水により飽和された土石等の単位体積当たりの質量である。 |
| 土石等の 単位体積重量（γ） | 土石等の単位体積重量とは、空隙が完全に水により飽和された土石等の単位体積当たりの重量である。 |
| 土石等の 内部摩擦角（φ） | 土石内部にせん断力が作用した場合、土粒子同士のかみ合わせで生じる摩擦により、せん断に対する抵抗力が生じる。この摩擦抵抗力はすべり面の直応力（すべり面に垂直な応力）に比例し、内部摩擦角φはその比例係数（tanφ）を決定する実験定数である。 なお、一般的なφは最大静止摩擦係数としての意味を持つが、「移動による力から求まる区域の算定」でのφは、斜面を流下する土石内部の内部摩擦角は、変形が無限大となったときの動摩擦係数を意味する。 |
| 土石等の 流体抵抗係数（fb） | 土石等の流体抵抗係数とは、土石等が移動する際の抵抗を示す係数である。 |

本県では、特殊な土質が想定されない限り、表 3.5および表3.6に示す参考値を用いることができる。

表 3.5　一般的土質定数

| 項 目 | 記 号 | 単 位 | 参考値 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石等の比重 | σ | ― | 2.6 |
| 土石等の容積濃度 | ｃ | ― | 0.5 |
| 土石等の密度 | ρｍ | t/m3 | 1.8 |
| 土石等の単位体積重量 | γ | kN/m3 | 表3.6参照 |
| 土石等の内部摩擦角 | φ | ° | 表3.6参照 |
| 土石等の流体抵抗係数 | ｆｂ | ― | 0.025 |
| 建築物の壁面摩擦角 | δ | ° | φ×2/3 |

<出典：土砂災害防止に関する基礎調査の手引き、平成13年６月、（財）砂防フロンティア整備推進機構>

表3.6　土石等の単位体積重量および内部摩擦角の標準値

| 土 質 | 単位体積重量 (kN/m3) | (内部摩擦角) （φ：°） | 地表の状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂および砂礫（礫質土） | 18 | 35 | ・亀裂が発達，開口しており転石・浮石が点在する風化岩 |
| 砂質土 | 17 | 30 | ・れき混じり土、砂質土 |
| 粘性土 | 14 | 25 | ・粘質土 |

・土質と土石等の単位堆積重量・内部摩擦角の設定例については「道路土工―擁壁工指針―

（平成11年3月）」を参考とした。

・地表の状況の区分は「急傾斜地崩壊危険箇所等点検要領」を参考とした。

#### 基礎の支持力等の計算に用いる定数

基礎の支持力等の計算に用いる定数は、地盤の許容支持力並びに基礎底面と地盤との間の摩擦係数及び付着力がある。これらの値は、実況に応じて設定するものとする。

【解　説】

擁壁工や待受け式盛土工の安定性の検討は、実況に応じて設定した定数により計算する。

また、この他に当該地付近で実施されている急傾斜地崩壊防止工事や以下の関連指針等に示されている定数を参考とすることができる。

ア　地盤の許容支持力

表 3.4　基礎地盤の種類と許容支持力度（常時）

| 支持地盤の種類 |  | 許容支持力度 (kN/m2（tf/m2）） | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ｑｕ （kN/m2（kgf/cm2）） | Ｎ 値 |
| 岩 盤 | 亀裂の少ない均一な硬岩 亀裂の多い硬岩 軟岩・土丹 | 1000（100） 600（ 60） 300（ 30） | 10000以上（100以上） 10000以上（100以上） 1000以上（ 10以上） | － － － |
| 礫 層 | 密なもの 密でないもの | 600（ 60） 300（ 30） | － － | － － |
| 砂 質 地 盤 | 密なもの 中位なもの | 300（ 30） 200（ 20） | － － | 30～50 15～30 |
| 粘性土 地 盤 | 非常に硬いもの 硬いもの | 200（ 20） 100（ 10） | 200～400（2.0～4.0） 100～200（1.0～2.0） | 15～30 8～15 |

出典：道路土工－擁壁工指針－（平成24年7月）

表 3.5　地盤の許容支持力度

| 地 盤 | 長期応力に対する許容応力度 （単位kＮ/ｍ2） | 短期応力に対する許容応力度 （単位kＮ/ｍ2） |
| --- | --- | --- |
| 岩盤 固結した砂 土丹盤 密実な礫（れき）層 密実な砂質地盤 砂質地盤 堅い粘土質地盤 粘土質地盤 堅いローム層 ローム層 | 1000 500 300 300 200 50 100 20 100 50 | 長期応力に対する許容応力度のそれぞれの数値の２倍とする。 |

出典：建築基準法施行令第９３条

イ　基礎底面と地盤との間の摩擦係数と付着力

表 3.6　基礎地盤の種類と設計定数

| せん断面の条件 | 支持地盤の種類 | 摩擦係数＊ μ＝tanφB |
| --- | --- | --- |
| 岩または礫とコンクリート | 岩 盤 | 0.7 |
|  | 礫 層 | 0.6 |
| 土と基礎のコンクリートの間に割栗石または砕石を敷く場合 | 砂質土 | 0.6 |
|  | 粘性土 | 0.5 |

＊プレキャストコンクリートでは、基礎底面が岩盤であっても摩擦係数は0.6を超えないものとする。

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例

急傾斜地崩壊防止工事技術指針（平成元年５月）

表 3.7　基礎地盤と摩擦係数

| 基礎地盤の土質 | 摩擦係数 |
| --- | --- |
| 岩、岩屑、砂利、砂 | 0.50 |
| 砂 質 土 | 0.40 |
| シルト、粘土、又はそれらを多量に含む土 | 0.30 |

出典：宅地造成等規制法施行令第７条

### 設計外力の設定

急傾斜地の崩壊を防止するための擁壁の設計にあたっては、土圧、水圧、地震の影響、浮力及び自重を考慮するものとする。 待受け式盛土工及び待受け式擁壁工の設計にあたっては、土圧、水圧、地震の影響、浮力及び自重のほか、崩壊の発生に伴う移動及び堆積の力を考慮するものとする。

【解　説】

#### 地山又は裏込め土の土圧

急傾斜地の崩壊を防止するための擁壁の設計にあたって考慮すべき土圧は、地山もしくは裏込め土の土圧である。詳細については、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針）」を参照することとする。

#### 水圧

宅地造成によって掘込構造とするような場合や水際に設置される擁壁のように壁の前後で水位差が生じるような場合には、水圧を考慮する場合がある。水圧は、擁壁設置箇所の地下水等を想定して擁壁背面に静水圧として作用させるものとするが、水抜穴の排水処理を適切に行い、地下水位の上昇等が想定されない場合は、考慮しなくてもよい。

#### 浮力

水際や地下水位以下に擁壁が設置される場合には、擁壁の底面に作用する上向きの静水圧によって生じる浮力を考慮する。

#### 地震時の影響

２ｍ以上の高さの擁壁の設計に当たって地震時の影響を考慮する必要がある。設計手法として震度法や動的解析法があるが、一般的には震度法が用いられている。この際、設計水平震度khは次の式で与えられる。この詳細については「宅地防災マニュアル　耐震対策」および「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針）地震時における安定」を参照。

kh=Δ1⋅Δ2⋅Δ3⋅ko

ここに、

kh：設計水平震度

ko：標準設計水平震度

Δ1：地域別補正係数

Δ2：地盤別補正係数

Δ3：用途別補正係数

#### 急傾斜地崩壊による移動の力及び堆積の力

待受け式盛土工及び待受け式擁壁工の設計にあたっては自重のほか、急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じる移動の力及び堆積の力を考慮し、安定性の検討をしなければならない。それぞれの概要を表 3.8に示す。

表 3.8　急傾斜地崩壊に伴う力及び高さの考え方

| 衝撃に関する事項 | 考 え 方 |
| --- | --- |
| 移動の力 | 崩壊によって生じた土石等の先端部が移動により擁壁等に作用する時の力 |
| 移動の高さ | 崩壊によって生じた土石等が移動により作用するときの高さ |
| 堆積の力 | 最終的に堆積した土石等が擁壁等に作用する時の力 |
| 堆積の高さ | 最終的に堆積した土石等が作用するときの高さ |

急傾斜地が崩壊した場合、まず、崩壊によって生じた土石等の先端部が移動により擁壁等に作用する。その後、土石等の堆積によって擁壁等に力が作用することとなる。以下に作用する力のイメージを示す。

図 3.6　移動の力と堆積の力の概念図

##### 移動の高さ

崩壊による移動の高さについては、災害履歴調査等の結果から明らかな場合を除いて1.0ｍに設定する。

##### 移動の力

待受け式擁壁等に作用する移動の力は次式で与えられる。

Fsm=ρmghsmbua1−e−2aHhsmsinθucos2θu−θde−2axhsm+bda1−e−2axhsm

ここに、

a=2(σ−1)c+1fb

b=cosθtanθ−σ−1cσ−1c+1tanφ

| Fsm ＊1： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動により建築物の地上部分に作用すると想定されるの力の大きさ（kN/m2） |
| --- | --- |
| ρm ＊3： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の密度（t/m3） |
| g： | 重力加速度（m/s2） |
| hsm： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の移動の高さ（hsm=1.0ｍ） |
| bu、bd： | bの定義式に含まれるθにそれぞれθu、θdを代入した値 |
| θu ＊2： | 急傾斜地の傾斜度（°） |
| θd ＊2： | 急傾斜地の下端に隣接する急傾斜地以外の土地の傾斜度(°) |
| σ ＊3： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の比重 |
| c ＊3： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の容積濃度 |
| φ ＊3： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の内部摩擦角(φ=30°) |
| fb ＊3： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の移動時の当該土石等の流体抵抗係数 |
| H ＊2： | 急傾斜地の高さ（ｍ） |
| x： | 急傾斜地の下端から当該建築物までの水平距離（ｍ） |

＊１：ここで定義する移動の力の算出方法は、「施行令第３条第１号イ」に規定されている方法に基づいている。

＊２：急傾斜地の地形改変を行わない場合、急傾斜地の高さ及び傾斜度は大分県による基礎調査の結果を用いる。急傾斜地の地形改変を行う場合は、開発計画に基づいた急傾斜地の高さ及び傾斜度を用いるものとする。

＊３：「3.1.1 設計諸定数」を参照。

##### 堆積の高さ

ア　堆積の高さの計算位置

土石等が特定予定建築物の敷地に達しないようにするため待受け式盛土及び待受け式擁壁の高さは土石等の堆積の高さ以上にしなければならない。その堆積の高さの計算は待受け式盛土又は待受け式擁壁と地盤面との交線（A面の外縁部）のうち急傾斜地の上端にもっとも近い点（B点）において行うものとする。

B

B’

急傾斜地の上端

B

急傾斜地の下端

堆積高はB点において計算するものとする。

急傾斜地の上端

B

急傾斜地の下端

図 3.7　移動の力、堆積の力及び堆積高の計算位置

イ　堆積の高さの計算

堆積高の算出にあたっては、まず水平に土石等が堆積するときの堆積高：h1（ｍ）を算出し、得られた値をもとに土石等が堆積勾配をもって堆積するときの堆積高：h（ｍ）を求めるものとする。

h=12W2tan2φ+4Wh1tanφ−Wtanφ

ここに、

| h： | 土石等が堆積勾配をもって堆積するときの堆積の高さ（m） |
| --- | --- |
| W *1： | 最大崩壊幅（m） |
| φ： | 堆積勾配（φ＝30°） |
| h1： | 次の式により計算した土石等が水平に堆積するときの堆積の高さ（m） |

＊１：表 3.9のとおりとする。

h1=−X+X2+2S⋅tan(90−θu)tan(90−θu)

ここに、

| X： | 急傾斜地下端からの距離（m） |
| --- | --- |
| S *1： | 土石等の断面積（単位幅あたりの土石等の量；m2）（S＝V/W） |
| V *1： | 崩壊土量（m3） |
| θu： | 斜面勾配（度） |

＊１：表 3.9のとおりとする。

表 3.9　急傾斜地の高さごとの崩壊土量

| 急傾斜地の高さ H (m) | 崩壊土量 V (m3) | 最大崩壊幅 W (m) |
| --- | --- | --- |
| 5≦H＜10 | 41.9 | 13.8 |
| 10≦H＜15 | 78.9 | 17.1 |
| 15≦H＜20 | 101.2 | 18.6 |
| 20≦H＜25 | 150.0 | 21.2 |
| 25≦H＜30 | 214.3 | 23.9 |
| 30≦H＜40 | 238.3 | 24.8 |
| 40≦H＜50 | 371.4 | 28.8 |
| 50≦H | 500.0 | 31.8 |

出典：大分県基礎調査マニュアル(案)

##### 堆積の力

待受け式擁壁等に作用する堆積の力は、次式によって与えられる。

PA=12Fsah

Fsa=γh cos2φcosδ1+sinφ+δsinφ／cosδ2

ここに、

| Fsa＊1： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積により待受け式擁壁等に作用すると想定される力の大きさ（kN/m2） |
| --- | --- |
| γ＊2： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積時の当該土石等の単位体積重量（kN/m3） |
| h： | 土石等が堆積勾配をもって堆積するときの高さ(m) |
| φ＊2： | 急傾斜地の崩壊に伴う土石等の堆積時の当該土石等の内部摩擦角（°） |
| δ＊3： | 壁面摩擦角（°） |

＊１：ここで定義する堆積の力の算出方法は、「施行令第３条第１号ロ」に規定されている方法に基づいている。

＊２：「3.1.1 設計諸定数」を参照。

＊３：壁面摩擦角は土圧の作用面の部材によって表 3.10のとおりとする。

表 3.10　壁面摩擦角

| 対策施設の種類 | 摩擦角の種類 | 壁面摩擦角 |
| --- | --- | --- |
| 待受け式擁壁 （重力式擁壁） | 土石等とコンクリート | δ＝2φ/3 |
| 待受け式盛土 | 土石等と盛土 | δ＝φ |

待受け式擁壁

土石等

土石等

待受け式盛土

P

δ＝2φ/3

P

δ＝φ

図 3.8　力の作用面と壁面摩擦角

#### (6)地震時の影響

擁壁の設計にあたって地震時の影響を考慮する必要がある場合には、設計に用いる荷重を地震時慣性力及び地震時土圧を組み合せで設計を行う。この際、設計水平震度khは「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針）」に記載された次式を用いることができる。また「宅地防災マニュアル（耐震対策）」が参考となる。

kh=CZ⋅CG⋅CI⋅CT⋅kho

ここに、

| kh： | 設計水平震度 |
| --- | --- |
| kho： | 標準設計水平震度 |
| CZ： | 地域別補正係数 |
| CG： | 地盤別補正係数 |
| CI： | 重要度別補正係数 |
| CT： | 固有周期別補正係数 |

### 対策施設の効果評価に関する考え方

#### 土留又はのり面保護施設と待受け式盛土又は待受け式擁壁を組み合せて設置する場合

土留又はのり面保護施設と待受け式盛土又は待受け式擁壁を組み合せた対策工事の例を図 3.9に示す。

図 3.9　急傾斜地の下部を対策する場合

この場合の移動の力等の具体的な計算方法は、以下に示すとおりであり、その結果に応じた待受け式盛土又は待受け式擁壁を設置するものとする。

##### 急傾斜地下部に既設構造物がある場合

図 3.10　急傾斜地の下部に既設構造物がある場合

既設構造物（対策工）が急傾斜地下端を含む箇所に設置されている場合、急傾斜地下部は崩壊しないと考えられ、既設構造物より上方に残っている急傾斜地を対象に力を設定する。

ア　移動の力の設定

移動の力は、急傾斜地の最大高さ（急傾斜地下端から上端までの標高差）および傾斜度に依存しているので、急傾斜地の高さ及び傾斜度が変化しないかぎり、急傾斜地下端からの高さ及び傾斜度をもとに、計算するものとする。

イ　堆積の力の設定

堆積の力は、急傾斜地から崩落する土石等の堆積高から算定される力であり、既設構造物（対策工）によって崩落する土石等量が減少する分を考慮して設定する。計算方法は、残斜面について堆積高を計算し、堆積の力を計算する。

##### 急傾斜地上部もしくは中間部に既設構造物がある場合（急傾斜地下部が未施工な場合）

急傾斜地の下部に土砂災害防止施設等が未設置の部分があるとき、下部が侵食、崩壊し、上部・中部の原因地対策施設設置部に崩壊が拡大するおそれがある場合は、無効とする。ただし、急傾斜地の下部に土砂災害防止施設等が未設置であっても、上部・中部の原因地対策施設等が想定表層崩壊深以上の深さに基礎を設置した擁壁であるか、又はアンカー等により崩壊抑止効果が見込める施設であるときは、当該施設を有効とする。

図 3.11　急傾斜地の上部または中間部に既設構造物がある場合

※ 既設構造物は、土留又はのり面保護施設等か、同等の機能を有すると認められる施設とする。

スタート

効果評価する

移動の力については効果評価するが、堆積の力については効果評価しない。

効果評価しない。

ただし、崩壊抑止効果が見込める施設であるときは、効果評価する。

既設構造物の設置が急傾斜地全体

既設構造物の設置が急傾斜地下部

YES

NO

YES

NO

図 3.12　急傾斜地内に既設構造物がある場合の施設効果の考え方

既設構造物（対策工）が急傾斜地上部又は中間部に設置されている場合、既設構造物の直下が崩壊すると、既設構造物部分が不安定になる。このため、本パターンの移動の力及び堆積の力は、急傾斜地全体に施設がないものとして、値を計算する。

#### 待受け式盛土と待受け式擁壁を組み合せた対策工事を行う場合

待受け式盛土と待受け式擁壁を組み合せた対策工事は図 3.13が例としてあげられる。

図 3.13　公示されている堆積高より低い待受け式擁壁工を設置する場合

この場合の移動の力等の具体的な計算方法は、以下に示すとおりであり、その結果に応じた待受け式盛土を設置するものとする。

図 3.14　特別警戒区域内に既設待受け式擁壁がある場合

スタート

効果評価

しない

移動の力については効果評価するが、堆積の力については効果評価しない。

効果評価

する。

移動の力に

対して安全か

堆積の力に対して安全か

NO

YES

YES

NO

移動の力については効果評価するが、堆積の力については既設待受け式擁壁の容量を超える土砂量については効果評価しない。

擁壁の高さは

十分か

YES

NO

図 3.15　特別警戒区域内に既設待受け式擁壁がある場合の効果評価の考え方

#### 既設待受け式擁壁が移動及び堆積の力に対して安全かつ高さが堆積の高さ以上の場合

土石等は擁壁で捕捉され、擁壁より下方には土石等が流出しないので移動の力、堆積の力は生じない。

#### 既設待受け式擁壁が移動の力に対して安全性を確保できない場合

土石等の先端部の移動の力に対し、擁壁が安全性を有していない場合は、土石等の移動の力によって擁壁が破壊されることを意味する。従って、移動の力、堆積の力は、施設がないものとして値を計算する。

#### 既設待受け擁壁が堆積の力に対して安全性が確保できない場合

先端部の移動の力に対しては安全であるが、擁壁の背後に土石等が堆積することにより生じる堆積の力に対して安全性が確保できない場合の力の設定は以下のようにする。

1) 移動の力は、生じないものとして設定しない。

2) 堆積の力は、後続の流出土砂に対しては擁壁の安全性が保たれていないことから、待受け式擁壁がないものとして値を設定する。

#### 既設待受け擁壁の高さが堆積の高さ以下の場合

土石等の先端部の移動の力及び堆積の力に対しては安全性が確保されるが、土石等の流出に対して量的に捕捉できず、後続の一部の土石等が擁壁から溢れて下方に流出してくる場合の力の設定は以下のようにする。

1) 移動の力は、生じないものとして設定しない。

2) 堆積の力は、擁壁から溢れて下方に流出する土石等の量を計算し、その土石等の量から算出させる堆積高をもとにクーロンの土圧算定式で設定する。

## のり切の設計

のり切は地形、地質等の状況を考慮して、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発することのないように設計するものとする。

【解　説】

#### (1)のり切の目的

のり切は崩壊を防止する上で最も基本的で、確実な方法といえる。のり切は、以下の３種類に区別される。

##### オーバーハング部や浮石などといった不安定土塊を除去するのり切

オーバーハング部の切取り、表層の不安定土層の切取り、浮石等の除去を行い、崩壊する危険のある土層、岩塊を取り除く。

##### 標準切土勾配を目安として斜面形状を改良するのり切

急傾斜地を雨水等の作用を受けても安全であるような傾斜度あるいは高さまで切り取る。

##### 急傾斜地（原因地）を除去するのり切

のり切によってのり面の傾斜度を30度未満、又は、高さを5ｍ未満にし、急傾斜地を除去する。

以上のうち、１）及び２）については単独で用いるものではなく、土留、のり面保護施設又は排水施設と組み合せることを前提とするものである。３）は完全に実施されれば、他の対策施設と組み合せる必要がないものである。

#### 標準切土のり勾配を目安として斜面形状を改良するのり切の設計

##### 一般的留意事項

急傾斜地の崩壊を防止するための対策工事を実施する急傾斜地は、傾斜度が急で作業条件が悪い等の制約を受けるため、のり切の設計にあたっては、現地の状況に応じて地形、地質、地下水、人家の配置等を十分考慮し、総合的な検討を行う。また、施工中に明らかになった条件の変化についてもたえず検討を加え、より合理的な工事が行われるよう処理していくものとする。

のり面が岩石からなる場合は、風化の程度、層理・節理・片理などの発達の程度およびそれらの不連続面の方向とのり面の方向との関連性などを考慮して、のり勾配を決めなければならない。

##### のり勾配

切土高及びのり勾配は、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例」の切土の標準のり面勾配によるものとする。ただし、下記の斜面については特に注意して安定度の検討を行い、のり勾配を決定する。

①　崩積土、強風化帯、旧地すべり地、崩壊跡地など崩壊を生じやすい斜面

②　シラス、マサ土などの侵食に弱い土砂からなる斜面

③　膨張性岩、第三紀泥岩、蛇紋岩および風化に対する耐久性が弱い岩からなる斜面

④　破砕帯、亀裂の多い岩からなる斜面

⑤　流れ盤の斜面

⑥　地下水が多い斜面

⑦　積雪地、寒冷地の斜面

## 急傾斜地の崩壊を防止するための施設の設計

### 土留

#### 擁壁工

擁壁工は急傾斜地の崩壊を防止することが目的である。その構造は土圧、水圧及び自重によって損壊、転倒、滑動又は沈下しないものであり、かつ、その裏面の排水をよくするための水抜穴を有するものであること。 高さが2ｍを超える擁壁工は、建築基準法施行令第142条に定めるところによること。

【解　説】

##### 目的

擁壁工は次のような目的の場合に計画される。

ア　急傾斜地下部（脚部）の安定を図る場合。

イ　急傾斜地中段での小規模な崩壊を抑止する場合。

ウ　のり枠工等ののり面保護工の基礎とする場合。

エ　押さえ盛土工の補強を行う場合。

##### 擁壁工の種類

主な擁壁としては次のものがある。

ア　石積、ブロック積擁壁

イ　重力式コンクリート擁壁

ウ　もたれコンクリート擁壁

エ　コンクリートのり枠擁壁（井桁組擁壁）

それぞれの概要および特徴については、表 2.1を参照。

##### 擁壁工の計画

擁壁工はのり面の崩壊を直接抑止する構造物として用いられるが、急傾斜地の諸条件を十分検討した上で使用する必要がある。また、急傾斜地は一般に傾斜度が急で斜面長が長いため崩壊を直接擁壁のみで抑止できる場合は少なく、他の工法と併用する場合の基礎として設計することが多い。

##### 荷重

擁壁工の設計に用いる荷重は常時における土圧、水圧、浮力及び自重の組み合せとする。また、地震時の影響を考慮する必要がある場合には、設計に用いる荷重は地震時慣性力及び地震時土圧の組合せとする。

詳細は「3.1土石等を堆積させる対策施設の設計外力の設定」を参照。

##### 安定性の検討

ア　常時における安定性の検討

常時において、擁壁は、４）に示す荷重に対して、その安定を保つため次の４つの条件を満たさなければならない。

(ｱ) 損壊に対する安定は、土圧及び自重によって擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鉄材又はコンクリートの許容応力度をこえないこと。

(ｲ) 転倒に対する安定は、擁壁に作用する合力の作用点が擁壁底面の中央1/3以内に入ること。なお、このことが満たされれば、重力式擁壁では転倒安全率に換算すると1.5以上となる。

(ｳ) 滑動に対する安定は、擁壁の基礎地盤に対する最大摩擦抵抗その他の抵抗力が、擁壁の基礎の滑り出す力の1.5倍以上であること。

(ｴ) 沈下に対する安定は、擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容支持力をこえないこと。なお、このとき地盤の極限支持力に対する安全率は3.0とする。

イ　地震時における安定性の検討

地震時における安定性の検討については、地震による荷重の重大を常時の設計計算において評価した安全率や、その他不確実な抵抗が設計時に考慮され、ある程度補われていると考え、一般的に地震時の安定計算は行わないでよいこととする。

しかし、以下に示す擁壁について、別途地震時の設計計算を行うものとする。

(ｱ) 高さ8.0ｍを超える擁壁。

(ｲ) 倒壊が付近に重大な損害を与え、復旧が極めて困難な擁壁など、地震を考慮する必要があると認められた場合。

また、高さ2ｍを超える擁壁については、建築基準法施行令第142条を満たす必要があるので、以下による検討も行うように注意すること。

宅地防災マニュアルの考え方

地震時における安定性の検討を行うかどうかは、地域の状況等に応じて適切に判断するものとするが、一般的には高さが２ｍを超える擁壁については、中・大地震時の検討を行うものとする。 その安定性を保つため、（４）に示す荷重のうち、宅地防災マニュアルから引用した「中地震」及び「大地震」に応じた設計水平震度に基づく地震時慣性力及び地震時土圧に対して、以下の３つの条件を満たさなければならない。 1 中地震時おいて擁壁軀体の各部に作用する応力度が、材料の設計基準短期強度以内に収まっていること。 - 大地震時おいて擁壁軀体の各部に作用する応力度が、材料の設計基準短期以内に収まっていること。 - 転倒に対する安定は、大地震時において、擁壁全体の安定モーメントが転倒モーメントの1.0倍以上であること。なお、設計においては擁壁に作用する合力の作用点が擁壁底面以内に入ることが望ましい。 - 滑動に対する安定は、大地震時において、擁壁の基礎地盤に対する最大摩擦抵抗その他の抵抗力が、擁壁の基礎の滑り出す力の1.0倍以上であること。 - 沈下に対する安定は、大地震時において、擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の極限支持力をこえないこと。 なお、設計基準水平震度等の詳細については「宅地防災マニュアル（耐震対策）」を参照すること。

ウ　まとめ

以上の転倒、滑動及び沈下の安全率についてまとめると、表3.11のようになる。

表 3.11　安全率のまとめ

|  | 新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針） |  | 宅地造成等規制法施行令第７条 | 宅地防災マニュアル |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常時 | 地震時 |  | 常時 | 大地震時 |
| 転倒＊1 | ¦e¦≦B/6 (1.5) | ¦e¦≦B/3 (1.2) | 1.5 | 1.5 ¦e¦≦B/6 | 1.0 ¦e¦≦B/2 |
| 滑動 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 沈下 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |

e：許容偏心量

*１：転倒の安定性検討には、安全率法と許容偏心量法の２種類がある。安全率法は、抵抗モーメントが転倒モーメントの何倍に相当するかを検討する方法で、その倍数が安全率である。許容偏心量法は、擁壁の荷重が前方か後方かに偏りすぎていないかを検討する方法で、擁壁の底面全体にわたって地盤に荷重がかかっていれば（底面全面に地盤反力が発生していれば）安定であるという考え方である。もたれ擁壁を考えない場合、許容偏心量法のほうが、安全率法よりも安全側の結果が得られることが分っている。

宅地防災マニュアルでは、安全率法を採用しているが、許容偏心量法でも検討することが望ましいとしている。（　）内の安全率は、許容偏心量法に相当する換算値である。

##### 水抜穴

湧水、浸透水の基礎部への流入を避けるため擁壁背面の水は速やかに前面に排出するものとする。

ア　湧水、浸透水の基礎部への流入を避けるため、擁壁背面の水は速やかに前面に排出するものとする。

イ　擁壁前面に排出した水は、擁壁付近に停滞させることなく速やかに処理するものとする。

ウ　擁壁背面の水を排除するため、外径5～10cm程度の水抜孔を3m2に1か所以上の割合で設置するものとする。湧水、浸透水の多い場合は必要に応じて数量を増す。

エ　擁壁背面には原則として栗石、砕石等を使用し、排水層を設ける。

オ　水抜孔は排水が良好にできる位置に設置するものとする。

カ　水抜孔の設置にあたっては土粒子等の吸出し防止に留意するものとする。土質、湧水等の現状況により必要に応じて透水性の吸出し防止材を併用するものとする。

キ　下段水抜孔より下部は捨てコンクリートなどを使用し、不透水層を設け擁壁工底部への浸透を防止する。

#### アンカー工

アンカー工は、硬岩又は軟岩の斜面において、岩盤に節理・亀裂・層理があり、表面の岩盤が崩落または剥落するおそれがある場合、直接安定な岩盤に緊結したり、あるいは他工法と併用して、その安定性を高める目的で用いるものとする。 アンカー工は、グラウンドアンカー工とロックボルト工に大別するものとする。

【解　説】

１）アンカー工を斜面の崩壊防止工事に用いる場合、次のような条件の斜面では有効な工法となる。

ア　斜面上下部に人家が接近していて、切土工や待受け式擁壁工等が施工できない場合、あるいは斜面勾配が急であったり斜面長が長くて現場打コンクリート法枠工やコンクリート擁壁工等の、安定が不足する場合。

イ　アンカー体定着地盤・岩盤が比較的堅固で斜面表面より浅い位置にある（すなわちすべり面が比較的浅い）場合。

ウ　斜面崩壊の形状から、特に面的対策が必要とされる場合。

エ　大きな抑止力を必要とされる場合。

オ　杭工法等では、大きな曲げ応力の発生する場合。

２）アンカー工を永久構造物として用いる場合は、特に鋼材の防錆、定着荷重の点検、維持管理等を考慮して計画する。

３）アンカーの定着地盤はよく締まった砂礫層や岩盤とし、緩い砂層や粘土層、または被圧地下水のある砂地盤では避けなければならない。

アンカー工は単独で用いられることよりも、現場打コンクリート法枠工、コンクリート張工、擁壁工等の工法の安定性を高めるため併用されることが多い。

#### 押さえ盛土工

押さえ盛土工は、急傾斜地に盛土をすることにより急傾斜地の安定を図るように設計するものとする。

【解　説】

押さえ盛土工は、急傾斜地の下部に盛土を行うことにより、すべり面を有する崩壊の滑動力に抵抗するカを増加させるもので、安定計算により所定の計画安全率を得られるように盛土量、盛土の位置を設計する。

また、押さえ盛土を行い、対象の急傾斜地が高さ5ｍ未満又は傾斜度30°未満とすることで、急傾斜地の地形ではない状態にすることもできる。しかし、完全に実施されず、急傾斜地の残斜面が生じるのであれば、その残斜面に対する対策の必要性は残ることとなる。

押さえ盛土の盛土高およびのり面勾配は、盛土材料の材質および盛土基礎地盤の特性により定めるが、一般に、盛土ののり勾配は1：1.8～1：2.0とし、盛土の直高5mごとに1.0～2.0m程度の小段を設けている例が多い。

小段には水路を設ける必要がある。

急傾斜地に湧水がある場合は押さえ盛土工によりこれをしゃ断したり、その荷重によって地下水の出口が塞がれ、背後部の地下水位が上昇したりして急傾斜地が不安定になる恐れがあるため、地下水の処置には十分注意する必要がある。特に盛土位置において地下水が高く浸透水もしくは湧水の多い区域または軟弱地盤の区域には、盛土は原則として認めない。

押さえ盛土をした土地の部分に生じるがけ面（「がけ」とは、地表面が水平面となす角度が30度を超える土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいい、「がけ面」とはその地表面をいう。）には擁壁を設ける。（3.3.1を参照）

のり面は、降雨等によって崩壊や洗掘を受けやすいため、植生等ののり面保護工を設置する必要がある。

のり尻には原則としてのり止め擁壁を施工するものとする。コンクリート重力擁壁を用いる場合には、基礎掘削等により地すべりを誘発しないように十分な注意を要する。

出典：建設省河川砂防技術基準(案)同解説・設計編[Ⅱ]（平成９年１０月）

図 3.16　押さえ盛土工の一例

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例

急傾斜地崩壊防止工事技術指針

#### 杭工、土留柵工

杭工及び土留柵工は、急傾斜地の崩壊を防止し、土圧により生ずるせん断および曲げモーメントに対して安全であるものとする。

【解　説】

斜面上に杭を設置して斜面の安定度を向上させようとする工法には一般に杭工及び土留柵工がある。

##### 杭工

杭工は、杭のせん断及び曲げモーメント抵抗により急傾斜地のすべり力に抵抗することで、急傾斜地を安定させることを目的としている。この他、軟弱な地盤に杭を打込むことにより土塊を緊密させ、土塊の強度を増加させ急傾斜地を安定化させる場合もある。

杭工は急傾斜地の崩壊を防止する対策工事では、岩盤斜面の崩壊防止に用いられることがあるが、比較的まれである。また、単独で用いられる場合は少なく排水施設やのり切などのほかの工種と併用される場合が多い。

設計の詳細については、以下に示す「地すべり鋼管杭設計要領（社団法人地すべり対策技術協会1990）」等の記載を参考にすることができる。

##### 土留柵工

土留柵工は、表層付近のすべり性崩壊や局所的な崩壊を対象とし、作用する土圧に対してせん断及び曲げモーメントも対して安全であるように設計することで、これらを安定させることを目的としている。

急傾斜地中腹に設置するため、土留柵工により降雨水や湧水等が滞留し、また、新しい水みちができないように注意するとともに、適切な排水施設を設置することが望ましい。

設計の詳細については、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針）」を参照とすること。

### のり面保護工

#### 張工

張工は、斜面の風化、侵食および軽微な剥離、崩壊を防止することを目的とする。 その種類としては、コンクリートブロック張（あるいは石張）工、コンクリート版張工、コンクリート張工がある。 原則として石張工、コンクリートブロック張工は1：1.0より緩い斜面に、コンクリート張工はそれより急な斜面に用いるものとする。張工の仕上がり勾配は、あくまでも地山の安定勾配でなければならない。

【解　説】

##### 石張工、コンクリートブロック張工およびコンクリート版張工

法面勾配が1：1.0より緩い場合に用い、直高7.0ｍを標準とするが、これをこえる場合は地山の安定を考慮した法面勾配を検討する。石張工においては、石材の緊結が難しいので、極力緩勾配で用い、直高はあまり高くしないほうかよい。また、石張工は原則として練積みとする。

石張、ブロック張工に用いる石材、ブロックの控長は法面勾配と使用目的に応じて定める。

湧水や浸透水のある場合には、裏面の排水を良好にするため、ぐり石または切込砕石を用いて20cm程度の厚さの裏込めをしなければならない。

水抜工はφ50mmのものを用い、標準的には3m2に1箇所設けるものとするが、湧水の見られる場合、透水性の地山の場合等においては、必要に応じて増やすものとする。

コンクリート版張工は大型のＲＣブロックである。すり落ちや浮き上がり防止のために法枠工と併用して用いることが多い。

法面の縦方向に10ｍ間隔で隔壁工あるいは継目を設けることが望ましい。事故の例としても、部分的な陥没と斜面の不整形、水処理の不十分さから、浸透水などの影響を受けて不等沈下や吸出現象を起こし、陥没破壊の原因となっている。法面長が長い場合（5ｍ以上）には水平方向にも隔壁工を設けることが望ましい。

また、法面緑化を考慮したブロックもあるが、高価であり、水分供給等の面での工夫などに注意を要する（図 3.17参照）。

図 3.17　コンクリートブロック張工の例・ 緑化ブロックの例

##### コンクリート張工

比較的勾配の急な岩盤斜面における風化によるはく離崩壊を防止するために用いる。コンクリート張工の厚さは20～80cmが一般的である。厚さの決定は地山の状態、のり高、のり勾配及び凍結の有無等を考慮して決定すべきであるが、非常に厚くしなければならないような地山の条件が悪い場合には、土圧を考慮したもたれ擁壁工及びロックボルトやグラウンドアンカー工の併用などとの適否を十分に検討することが必要である。

法面勾配は1：0.3～1：1.0を標準とし、断面内における勾配変化は避けなければならない。

やむを得ず大きな勾配変化をさせなければならないときには、小段を挟んで変化させるものとする。法高は20ｍ程度を限度とする。ただし、多段に設置する場合は1段15ｍ程度を限度とする。

一般に1：1.0程度の勾配の斜面には無筋コンクリート張工が、1：0.5程度の勾配の斜面には鉄筋コンクリート張工が用いられる。また、地山との一体化を図るために、すべり止め鉄筋を用いることがあるが、これは、法長1～2ｍに1本の割合で設置し、打ち込み深さは、コンクリート厚の1.5～2.0倍を標準とする。ロックボルトやグラウンドアンカー工を併用する場合は、張工に応力が作用するので、構造計算を行って、厚さ、鉄筋の背筋などを決定する必要がある。

天端及び小口部は、背後に水が回らないように地山を十分巻き込み、雨水等の浸透を防止しなければならない。

横方向の水路は、天端、小段及び下部に設け、縦方向の水路は現地の状況に応じて適当な間隔で設けるものとする。縦水路は水路深さを浅くし、幅を広げるようにして、勾配の変化等により飛び散ったり、溢れたりしないような構造とする。

水抜工は、標準的には3m2に1箇所設けるものとするが、湧水の見られる場合、透水性の地山の場合等においては、必要に応じて増やすものとする。

コンクリート張工天端には、原則として上方に斜面が続く場合は落石防止柵を、上方が平坦な場合は侵入防止柵を設置するものとし、小段には必要に応じて落石防護柵を設けるものとする。

なお、設計の詳細については、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針）」を参考にすることができる。

#### 植生工

植生工は、のり面・斜面に植物を繁茂させることによって、雨水による侵食を防止し、さらに根により表土を緊縛することによる凍上崩壊を抑制し、緑化によるのり面周辺の自然環境との調和をはかる等の効果を目的としている。

【解　説】

のり面の安定性を保持する上で、許容しうる範囲で植生工を併用し、周辺環境に調和するように配慮する。

##### 植生工の計画

植生工は植物を材料として扱っているため、その施工には以下の条件が必要である。

ア　のり面の状態：植物の生育基盤が侵食・崩壊に対して安定であること。

イ　植物の適用範囲：選定した植物がのり面の地質、勾配等と環境条件に適合していること。

ウ　目標と適合：緑化の目標に適合した植物の種類が選定されている。

エ　施工方法：植物が定着し十分繁茂するまで侵食を受けず、植生が永続して生育することができる植生工法であること。

オ　施工時期：植物が生育し、のり面が侵食を受けない程度に成長することができる時期と期間が確保できること。

出典：道路土工－切土工・斜面安定工指針－P.205（平成21年6月）

##### 植生工の選定

植生工には、使用植物の種類や地形、地質、気象、施工時期などに応じた適用工法があるので、導入工法をよく検討する必要がある。表 3.12に植生工の選定の際の目安を示した。

表 3.12　植生工の選定の目安

| 土質・岩質 |  | 使 用 植 物 別 の 工 種 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 木本類（先駆植物） | 草本類 |
| 砂 |  | 客土吹付工、植生基材吹付工、植生マット工 | 張芝工*、植生マット工*、客土吹付工*、植生基材吹付工、土のう工 |
| 砂質土、礫質土、岩塊または玉石混じりの砂質土 | 締まっていないもの | 客土吹付工、植生基材吹付工、植生マット工 | 張芝工*、植生マット工*、客土吹付工*、植生ネット工*、植生基材吹付工、 |
|  | 締まっているもの | 客土吹付工、植生基材吹付工、植生マット工 | 植生マット工*、客土吹付工*、植生基材吹付工、土のう工 |
| 粘土、粘性土、岩塊または玉石混じりの粘質土、粘土 | 締まっていないもの | 植生マット工、客土吹付工、植生基材吹付工、 | 張芝工*、植生マット工*、種子散布工*、客土吹付工*、植生基材吹付工 |
|  | 締まっているもの | 植生マット工、客土吹付工、植生基材吹付工、 | 張芝工*、植生マット工*、種子散布工、客土吹付工*、植生基材吹付工、土のう工 |
| 軟 岩 |  | 植生マット工、客土吹付工、植生基材吹付工、 | 植生マット工*、種子散布工*、客土吹付工*、植生基材吹付工、土のう工 |

注１）*印は肥料分の少ないのり面では追肥管理が必要

注２）客土吹付工は多雨、強雨地域では流亡しやすいので検討する。

注３）土のう工は肥沃な土を使用した場合には追肥の必要がない。

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例

急傾斜地崩壊防止工事技術指針（令和元年５月）

##### 植生工の設計

植生工の設計にあたっては、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針）」を参考にすることができる。

#### 吹付工

吹付工は、のり面・斜面の侵食を防止するとともに、のり面・斜面を外気および雨水等から遮断することにより風化を防止し、のり面・斜面を形成する地盤の強度低下を防ぐことを目的としている。

【解　説】

吹付工は、切土した時点では安定した外観をしているが、切りっぱなしの状態でおくと著しく風化が進みやすい岩質や、すでにある程度、風化が進行していて崩落のおそれのある岩盤で植生工やプレキャストのり枠工程度では不十分な場合などののり面の保護をするために行うものである。

##### 吹付工の計画

吹付工は湧水がない岩盤で、亀裂が小さく崩壊が予想されないところに適している。湧水が多いと吹付けされた層と地盤との間の密着、一体化が阻害され、さらに凍結・融解を繰り返すことによってはく離をきたすこととなる。このような箇所での吹付工の施工に際しては、湧水処理を行う必要がある。

本工法を採用する場合には、恒久的な災害防止機能も要求されるので、特にモルタル吹付工の適用には耐久性等に十分な注意をはらう必要がある。コンクリート吹付工においても基本的には軟岩以上の岩盤に適用することが望まれる。

##### 吹付工の設計

設計吹付厚は、のり面の傾斜度、凹凸の程度、岩質、亀裂とその方向、のり面の緩み、風化の程度、気象、地形、のり面の安定性、施工性や経済性も考慮して決定する必要がある。

ア　吹付厚

吹付厚は勾配が、1：0.3程度の斜面では7～10cmのモルタル吹付、1：0.5程度の斜面では10～15cmのコンクリート吹付が多い。

イ　補強

切土後の法面の状態は、一般に法面全体が均質なことは少なく、風化の著しい部分、土の部分等が介在しており、場所により気温の変化による膨張・収縮が若干異なるので、吹付層の中間付近に原則として鉄筋を入れた上に、ワイヤーラス、ワイヤーメッシュ等の補強金網を張り付けたり、桁吹付工または部分的に特殊現場打法枠工を組み入れる。

補強金網はアンカーバーまたはアンカーピンで固定する。

ウ　伸縮目地、水処理

凹凸の著しい斜面に伸縮目地を設置するのは困難であるが施工厚がうすいため、温度変化による影響を受けるので、凹凸により膨張・収縮はある程度吸収されるものの、伸縮目地は法面縦方向に5～10ｍ間隔で設置することが望ましく、標準は10ｍ間隔で設置するものとする。

法面の安定を保つためには、水処理が大切であり、湧水などが局所的にある場合などは、図 3.18のような処理方法を行うことが重要である。その他の箇所については水抜きパイプを設置し背面の浸透水などを排除する。水抜きパイプは標準として外形φ50㎜(VP50)以上で、2～4㎡に1本程度を目安に設置する。

図 3.18　水処理・湧水処理の一例

エ　法肩、法尻

法肩部は、地下水の浸透などにより最も崩壊しやすい部分となる。したがって地山にそって吹付工を巻き込む（図 3.19）。

吹付工の上方には、水路工を設けることが望ましい（図 3.20）。吹付工の法尻では、吹付工表面の流水による侵食を防止するため、排水路と一体になうように設計する（図 3.21）。

図 3.19　法肩の処理の一例

図 3.20　法尻の処理の一例

図 3.21　コンクリート吹付工の一例（単位：ｍ）

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例

急傾斜地崩壊防止工事技術指針

#### のり枠工

法枠工は、法面の風化・侵食を防止するとともに、法面表層の崩壊を抑制することを目的とする。 のり枠工は湧水を伴う風化岩や硬土、長大法面などの下部法枠等長期にわたる安定を確保する必要のある箇所に計画する。 のり面に現場打ちコンクリートやプレキャスト部材によって枠を組み、その内部を植生、コンクリート張工等で被覆することによってのり面の風化、侵食を防止して、のり面表層の崩壊を抑制することを目的としている。

【解　説】

##### のり枠工の一般的留意事項

ア　ロックボルトやグラウンドアンカーを併用し、小～中程度の抑止効果が期待できる。

イ　最近では環境の面から積極的に植生工をとり入れることが望ましいとされている。したがって、周辺の環境を考慮して設計・施工を行う。

ウ　植生工のみでは表面侵食が防止できない場合、かつ原則として斜面・法面勾配が1：1.0より緩く地山全体が安定しているときは、プレキャストのり枠工を検討する。また斜面長が短いときは鋼製のり枠等ののり枠工を用いることもある。

エ　植生工に適さない硬土、軟岩に類するのり面の場合には、プレキャストのり枠工と客土による植生工を検討する。

オ　切土のり面、長大斜面や土質が不良な場合などで長期にわたる安定を確保すること目的とするのり面、節理・亀裂等のある岩盤で支保工的機能を期待して用いる場合、および斜面・法面勾配が1：1.0より急な場合は、一般に現場打コンクリートのり枠工が適用される。

カ　のり枠の中詰めは植生によって保護するのが望ましいが、植生工が不適当な場合は土質に応じた中詰めを行う。

キ　湧水のあるのり面の場合は、吸出し防止に十分配慮したのり枠背面の排水処理を行う必要がある。特に現場打コンクリートのり枠工は傾斜度の急な場合が多く、吸出しが懸念されるので、必要に応じて暗渠方式などによる完全な排水工を検討する。

ク　地盤に応じた基礎を検討する。

ケ　地山との一体化をはかるため、のり枠にすべり止めの杭、すべり止め鉄筋を設置する。

設計の詳細にあたっては、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針）」を参考にすることができる。

##### のり枠工の分類

のり枠工は図 3.22に示すように分類される。

|  |  |  |  |  |  | （のり枠内ののり面保護工） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| のり枠工 |  | 現場打コンクリート 枠 工 |  | 現場打コンクリート 枠工 |  | コンクリートブロック 枠工 |
|  |  |  |  |  |  | コンクリートブロック張工 |
|  |  |  |  |  |  | 植生工 |
|  |  |  |  |  |  | 吹付工等 |
|  |  |  |  | 吹付枠工 |  | 植生工 |
|  |  |  |  |  |  | 吹付工等 |
|  |  | プレキャスト枠工 |  | プレキャスト枠工 |  | 植生工等 |
|  |  |  |  |  |  | 吹付工等 |
|  |  |  |  | ブロック擁壁状枠工 |  | 植生工等 |
|  |  |  |  |  |  | 吹付工等 |

図 3.22　のり枠工の分類

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例

急傾斜地崩壊防止工事技術指針（令和元年５月）

#### 編柵工

編柵工は植生工の補助として、降雨や地表水によるのり面の表土の侵食を防止するために用いられる。

【解　説】

編柵工の一般的な留意事項を以下に示す。

ア　編柵工は植生工の補助として、降雨や地表水によるのり面表土の侵食を防止するために用いられる。

イ　編柵工の杭や柵の材料は、短期に植生が活着繁茂すると予想される場合は松丸太やそだ粗朶、竹を使用し、植生の活着までに比較的長期間を要すると考えられる場合、あるいは特にのり面が不安定と考えられる場合は合成樹脂製品の杭や柵あるいはＨ形鋼杭などを用いる。

ウ　一般に杭長は1～2m程度とし、杭の太さは9～15cm、杭間隔は0.5～1.0mを標準とする。また杭の配列間隔は、一般に斜面長方向に1.5～3.0m　程度とする。

エ　杭の根入れは杭長の2/3以上は埋め込まなければならない。

オ　杭の打込方向は一般に鉛直方向から斜面直角方向までの間とする。

そ　だ

図 3.23　編柵工の一例

図 3.24　編柵工の打込方法

出典：新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例

急傾斜地崩壊防止工事技術指針（令和元年５月）

### 排水工

#### 排水施設

排水施設は、急傾斜地の崩壊の原因となる地表水及び地下水を速やかに急傾斜地から排除することが目的であり、土留又はのり面保護施設が設置してあるかどうかにかかわらず、水の浸透又は停滞により急傾斜地の崩壊のおそれがある場合に設置するものとする。

【解　説】

##### 目的、種類および一般的留意事項

地表水及び地下水は、急傾斜地の崩壊の要因となる場合が多く、排水施設はほとんどの対策工事に用いられる。

また、排水施設は、急傾斜地の安定を損なう地表水・地下水を速やかに集めて急傾斜地外の安全なところへ排除したり、地表水・地下水の急傾斜地への流入を防止することで急傾斜地の安定性を高めると同時に土留、のり面保護施設等の他の崩壊防止施設の安定性を増すことを目的として用いられる。

##### 種類と適用

地表水の集水、急傾斜地外への排水、急傾斜地内への流入防止のために用いられるものは一般に地表水排除工と呼ばれ、のり肩排水路工、小段排水路工、縦排水路工、浸透防止工、および谷止工がある。また主として地下水の集水、急傾斜地外への排水、急傾斜地内への流入防止のために用いられるものは一般に地下水排除工と呼ばれ、暗渠工、横ボーリング工などが急傾斜地では主として用いられ、その他には遮水壁工、集水井工、排水トンネル工などがある。

排水工の計画・設計にあたっては対象の急傾斜地付近の気象、地形および地表面の被覆状況、地質・土質と地下水・湧水、急傾斜地および周辺の既設排水施設の断面と状況、および排水系統を調査し、排水系統全体のバランスがとれるよう合理的に計画・設計する。

地表水排除工に用いる水路等の断面を決定するには、当該急傾斜地の周辺の既設排水施設の実態、および当該急傾斜地からの流出量、維持管理、施工性等を総合的に検討して決定する。計画排水量（計画流出量）の算定と排水工の断面形状の検討にあたっては、以下に示す「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)」などの基準を参考にするものとする。

また、降雨確率については当該水系の下流で現に実施している河川改修計画と整合のとれたものとなるように計画する。

#### 地表水排除工

地表水排除工は主として排水路により地表水を速やかに集めて急傾斜地外の安全なところへ排除し、他の地域からの地表水の急傾斜地内への流入を防止することで、急傾斜地の安全性を高めようとするものである。また、土留及びのり面保護施設の安定度を高めて、急傾斜地の崩壊を防止しようとするものである。

【解　説】

排水路工には、のり肩排水路、小段排水路、縦排水路等がある。

##### 法肩排水路・小段排水路

のり肩排水路、小段排水路は急傾斜地に流入する地表水および急傾斜地内の降雨水および湧水を集水し、縦排水路に導き速やかに急傾斜地外に排除するもので、原則として斜面上及び小段の全区間に設置するものとする。

水路勾配については、縦排水路に向かって流れやすい勾配にし、途中で屈折点などの逆勾配部分をなくし滞水しないように注意する。

断面は土砂や枝葉等の流入、堆積を見込んで十分余裕をもたせた断面とする。水路の構造はコンクリートブロック製品が多く用いられるが、施工にあたっては漏水、越水又は滞水しないよう注意する。基礎部分が軟弱であればぐり石等で敷き固め、その上にならしコンクリートを打設し不等沈下を防ぐ。のり肩排水路と小段排水路の間隔および小段排水路相互の間隔は通常小段間隔と同じで直高5m程度が標準である。

侵食されやすい砂質土からなるのり面および重要なのり面に設置する排水路工は経済性を検討しコンクリート、アスファルト等で被覆し、侵食等を防止しなければならない。

のり肩排水路、小段排水路には土砂の堆積や越流など維持管理上の問題を生じないように縦断勾配を設ける。

##### 縦排水路

縦排水路は、集水した水を速やかに区域外に排出するためのもので、次の事項を考慮し設計するものとする。

縦排水路の配置間隔は20ｍを標準とする。

縦排水路と横排水路の連結点、屈曲点、勾配急変点など流れが急変する所には、集水桝を設けるものとする。また、縦排水路の勾配が急な場合等で水の飛散が考えられる場合は、縦排水路の周辺の侵食防止、縦排水路の被覆等を行うものとするが、維持管理しやすい構造とするものとする。

##### 湧水の措置

斜面・法面に湧水などがある場合には、縦水路ならびに地下水排除工などに排除するものとする。

また必要に応じて、土砂流出に対し蛇籠等により措置する。

#### 地下水排除工

地下水排除工は地表面下に透水性のある層をつくって急傾斜地内に分布している地下水を誘導排水し、土塊中の含水比や間げき水圧を下げて急傾斜地を安定させるものである。

【解　説】

この方法を採用する場合は、主に地すべり性の崩壊が予想される地質構造あるいは地下水が豊富な箇所であるが、その規模も地すべり防止工事に比較して一般に小規模な場合が多い。

主として地表水の浸透が多く軟弱な箇所あるいは湧水の多い箇所では、暗渠工が地表水排除工に併設され、また地下水の豊富な箇所では横ボーリング工が用いられている。

## 急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等を堆積させるための施設の設計

### 待受け式盛土工

待受け式盛土工は急傾斜地の崩壊等により生ずる土石等を急傾斜地との間に堆積させて、特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないようにするものである。待受け式盛土の設計に当たっては、土圧、水圧、自重の他、土石等の移動の力及び堆積の力を考慮して損壊、転倒、滑動又は沈下をしない構造とするものとする。

【解　説】

#### 設計手順

待受け式盛土工の設計は、以下の手順にて行うことを標準とする。

盛土の配置位置の決定

土石等の移動の力及び堆積の力並びにその各々の作用高さの設定

盛土の形状

盛土高さの決定

盛土のり勾配の仮定

盛土幅の仮定

盛土のり面のすべり破壊の検討

土石等の移動の力及び堆積の力に対する安定性の検討

盛土のり面保護の検討

図 3.25　待受け式盛土工の設計手順

#### 盛土の形状

##### 盛土高

盛土高は、想定される土石等の堆積の高さ以上とする。

【解　説】

特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないようにするため、盛土高は、その盛土の急傾斜地側ののり尻における土石等の堆積の高さ以上とする。堆積高については開発の計画に基づいて、定められた方法によって計算する必要があり、その計算方法については、「(3)」に示した。

なお、下記のように、建築物の構造規制適用を併用することにより、盛土の高さを堆積高より低く設計することは認められない。あくまでも特定開発行為の段階で安全性を完全に維持することが必要である。

図 3.26　待受け式盛土及び建築物の構造規制の組み合せ

##### 盛土のり面勾配

盛土のり面の勾配は、安定性を十分検討した上で決定すること。

【解　説】

盛土のり面の勾配については、表 3.13を標準とし、すべり破壊に対する安全性を確保するものとする。

表 3.13　盛土材料および盛土高に対する標準のり面勾配

| 盛 土 材 料 | 盛土高(m) | 勾 配 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒度の良い砂(S)、礫および細粒分混じり礫(G) | ５ｍ以下 | １：1.5～１：1.8 | 基礎地盤の支持力が十分にあり、浸水の影響のない盛土に適用する。 （ ）の統一分類は代表的なものを参考に示す。 標準のり面勾配の範囲外の場合は安定計算等による検討を行う。 |
|  | ５～15ｍ | １：1.8～１：2.0 |  |
| 粒度の悪い砂(SG) | 10ｍ以下 | １：1.8～１：2.0 |  |
| 岩塊（ずりを含む） | 10ｍ以下 | １：1.5～１：1.8 |  |
|  | 10～20ｍ | １：1.8～１：2.0 |  |
| 砂質土(SF)、硬い粘質土、硬い粘土（洪積層の硬い粘質土、粘土、関東ロームなど） | ５ｍ以下 | １：1.5～１：1.8 |  |
|  | ５～10ｍ | １：1.8～１：2.0 |  |
| 火山灰質粘性土(V) | ５ｍ以下 | １：1.8～１：2.0 |  |

注）盛土高は、のり肩とのり尻の高低差をいう。

出典：道路土工－盛土工指針－（平成22年4月）

表 3.13の標準値の範囲に巾を持たせているが、低い盛土については施工性を考慮しているためであり、良好に施工できれば最急勾配を標準値とすることができる。高い盛土については、その範囲内で現地状況・施工性などから判断する必要がある。

##### 盛土幅

盛土の天端幅は、安定計算により必要な幅を求めるものとする。

【解　説】

対策工事としての盛土の必要幅は、盛土を一体構造とする安定計算により求めることとする。

#### 待受け式盛土工の安定性の検討

待受け式盛土工の安定性は、待受け式盛土全体を一体構造としてみなし、以下の①～④の検討を行うものとする。 ① 転倒に対する安定性 ② 滑動に対する安定性 ③ 沈下に対する安定性 ④ 盛土のり面のすべり崩壊に対する安定性

【解　説】

待受け式盛土工は、盛土のり面のすべり破壊の検討によって盛土自体の安定性を検討する必要がある。急傾斜地の崩壊が発生した場合に生じた土石等による移動の力及び堆積の力に対して、待受け式盛土自体の重量に不足がないか、地盤の支持力が十分かについても確認するものとする。そのため、盛土自体を一体構造として捕らえることとし、そのことによって重力式擁壁の設計にあたって通常行っている安定性の検討方法を適用するものとする。

##### 荷重の条件

待受け式盛土工の設計に用いる荷重は常時における自重、移動の力及び堆積の力の組み合せとする。詳細については「3.1.2設計外力の設定」を参照すること。

ア　移動の力

単位面積あたりの移動の力は、移動の高さ(h)の1/2の高さで盛土のり面に作用させるものとする。

待ち受け式盛土に作用する衝撃力F(kN/㎡)は以下のとおりとする。

F＝Fsm

ここに、

Fsm：移動の力（kN/㎡）

F→

盛土

h

急傾斜地

1/2h

図 3.27　移動の力が盛土に作用するイメージ

イ　堆積の力

土石等の堆積の力は土石等の堆積高（D）まで盛土に作用するものとする。

堆積の力が盛土に作用する水平分力：鉛直分力は次式で与えられる。

α

盛土

PH

PV

P

D

図 3.28　堆積の力が盛土に作用するイメージ

水平分力

PH＝P cos(α＋δ)

ここに、

PH：堆積の力の水平分力（kN/ｍ）

P：堆積の力（kN/ｍ）

α：盛土のり面と鉛直面となす角

δ：壁面摩擦角（＝土石等の内部摩擦角）

鉛直分力

PV＝P sin(α＋δ)

ここに、

PV：堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ）

P：堆積の力（kN/ｍ）

α：盛土のり面と鉛直面となす角

δ：壁面摩擦角（＝土石等の内部摩擦角）

作用位置

堆積の力は三角形分布で作用するので、地盤面から堆積高（D）の1/3の高さで盛土に作用するものとする。

##### 転倒に対する安定性の検討

盛土の底版下面には、盛土の自重及び堆積の力による荷重が作用する。底版下面における地盤反力はこれらの荷重合力の作用位置により異なる。図3.27において、つま先から合力Rの作用点までの距離dは次式で与えられる。

b

a

R

PV

PH

h

d

B

e

q１

q２

Ｗ

地盤反力度

図 3.29　地盤反力度の求め方

d=W･a+PV･b−PH･hW+PV

ここに、

W：　盛土の自重　（kN/ｍ）

PH：  堆積の力の水平分力（kN/ｍ）

PV：  堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ）

a：　盛土つま先とWの重心との水平距離（ｍ）

b：　盛土つま先とPV作用点との水平距離（ｍ）

h：　盛土かかととPHの作用点の鉛直距離（ｍ）

合力の作用点の底盤中央からの偏心距離ｅは次式で表される。

e＝B/2－d

ここに、

e：偏心距離

B：盛土の底版幅

移動の力または堆積の力に対して偏心距離eは次の式を満足しなければならない。

移動の力に対して

|e|≦B/3

堆積の力に対して

|e|≦B/3

##### 滑動に対する安定性の検討

待受け式盛土を底版下面に沿って滑らせようとする力は移動の力または堆積の力の水平分力であり、これに抵抗する力は底版地盤の間に生じるせん断抵抗力である。滑動に対する安全率は次式によって与えられる。

Fs=（滑動に対する抵抗力）（滑動力）＝W+Pv⋅tanφB+c⋅BPH

ここに、

W：盛土の自重　（kN/ｍ）

PH：移動の力または堆積の力の水平分力（kN/ｍ）

PV：移動の力または堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ）

φB：内部摩擦角（°）	＊１

c：粘着力（kN/ｍ2）	＊１

B：盛土の底版幅（ｍ）

＊１：待受け式盛土の場合、盛土を構成する材料が土であるので、基礎地盤の内部摩擦角と粘着力から得られる抵抗力と盛土の内部摩擦角と粘着力から得られる抵抗力とのうち、小さい値を用いるものとする。

安全率Fsは、堆積の力に対して1.2以上、移動の力に対して1.0を下回ってはならない。これら所定の安全率を満足できない場合は、原則として底版幅を変化させて安定させるものとする。

##### 沈下に対する安定性の検討

盛土の底版下面において、盛土の自重及び移動の力または堆積の力によって作用する鉛直力は、地盤の許容支持力より小さくなければならない。

地盤反力度は次式によって与えられる。

ア　合力作用点が底版中央の底版幅1/3（ミドルサード）の中にある場合

R

PV

B

e

q１

q２

地盤反力度

W

d

q1=PV+WB1+6eB

q2=PV+WB1−6eB

ここに、

W：盛土の自重　（kN/ｍ）

PV：移動の力または堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ）

e：合力作用点の底版中央からの偏心距離（ｍ）

B：盛土の底版幅

図 3.30　地盤反力度の求め方

イ　合力作用点が底版中央の底版幅2/3の中にある場合

（かつ底版中央の底版幅1/3（ミドルサード）の外にある場合）

q1=2PV+W3d

支持地盤の支持力に関する安定検討では、このq1及びq2は次式を満足しなければならない。

q1q2≦qa=quFs

ここに

qa：地盤の許容支持力度（kN/ｍ2）

qu：地盤の極限支持力度（kN/ｍ2）

Fs：地盤の支持力に対する安全率

地盤の支持力に対する安全率は堆積の力に対して2.0、移動の力に対して1.0とする。

##### 転倒、滑動及び沈下の安全率のまとめ

以上の転倒、滑動及び沈下の安全率についてまとめると、表3.14のようになる。

表 3.14　安全率のまとめ

|  | 堆積の力に対して | 移動の力に対して |
| --- | --- | --- |
| 転倒 | ¦e¦≦B/3 | ¦e¦≦B/3 |
| 滑動 | Fs≧1.2 | Fs＞1.0 |
| 沈下 | q≦qa/Fs Fs=2.0 | q≦qa/Fs Fs=1.0 |

##### 盛土のり面のすべり崩壊に対する検討

待受け式盛土の損壊に対する安定性の検討にあたっては、常時及び地震時において円弧すべり面法によるのり面の安定性の検討を行うことを標準とする。ただし、安定計算の結果のみを重視してのり面勾配等を決定することは避け、近隣又は類似土質条件の施工実績、災害事例等を十分に参考にすること。

なお、常時の安定の検討は次の２つの場合について行う。

①　盛土施工直後

②　盛土施工後長時間経過後に降雨及び山地よりの浸透水のある場合

安定計算は、一般に図3.26に示すような円弧すべり面を仮定した分割法を用いて行えばよい。

この方法はすべり面上の土塊をいくつかの分割片に分割し、分割片のせん断力と抵抗力をそれぞれ累計し、その比によって安全率を求めるもので、計算式は次式のようになる。一般に分割の数は６～７個以上にすればよい。

なお、円弧すべり面の代わりに直線の複合すべり面を仮定した計算方法もある。

ＦＳ＝

ここに、

FS：安全率

c：粘着力（kN/㎡）

φ：せん断抵抗角（°）

ι：分割片で切られたすべり面の弧長（ｍ）

W：分割片の全重量（kN/ｍ）

u：間げき水圧（kN/㎡）

b：分割片の幅（ｍ）

α：各分割片で切られたすべり面の中点とすべり円の中心を結ぶ直線と鉛直線のなす角（°）

常時の盛土の設計においては最小安全率が1.2以上となる断面とすること。

図 3.31　円弧すべり面を用いた常時の安定計算法

安定計算の方法として全応力法と有効応力法がある。有効応力法は土中の間げき水圧の設定が容易な場合、及び間げき水圧の実測地がある場合に有効な方法であり、全応力法はその他の場合に簡便な方法として採用される。

#### のり面保護施設

土留又はのり面保護施設は、土留の必要性及び盛土のり面の安定性の検討を踏まえ、土質、気象条件、各工法の特徴等について検討し、安定性、耐久性、施工性、周囲の環境との調和などを十分考慮して、工法を選定すること。

【解　説】

盛土のり面の安定性については、「盛土のり面のすべり崩壊に対する検討」を参照する。

これらの検討を踏まえて、盛土の安定性を確保することができるのり面保護施設の選定を行うものとする。選定における留意点は次のとおりである。

①　必要に応じ各種工法を適切に組み合せて計画する。

②　のり面の安定性を保持する上で許容しうる範囲で植生工を併用し、周囲の環境に調和するように配慮する。

また、参考までに盛土のり面における一般的なのり面保護工選定フローを示す。

スタート

安定勾配が確

保できるか

盛土材料に

岩砕ズリを用いるか

侵食を受けや

すいか

ＮＯ

植生工

土羽土

プレキャスト

のり枠工

編柵工

擁壁工

補強土工

ＹＥＳ

緑化が必要か

ＹＥＳ

土羽土＋植生工

客　土＋植生工

無処理

出典：宅地防災マニュアル（平成12年５月）

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ

図 3.32　盛土のり面におけるのり面保護工の選定のフロー

#### その他

盛土の施工および施工場所の選定等にあたっては、以下のことを十分考慮すること。

【解　説】

盛土の施工および施工場所の選定等にあたっては、以下のことに十分留意しなければならない。

①　盛土材料は、せん断強度が大きく圧縮性の小さい土を使用し、ペントナイト、温泉余土、酸性白土や有機質を含んだ土は使用してはならない。

②　盛土の高さは原則として最高15ｍまでとし、直高5ｍ毎に巾1ｍ以上の小段を設置する。

③　盛土のり面は、擁壁工やのり面保護工などにより、適切に処理しなければならない。

④　地下水位が高く浸透水及び湧水の多い区域、軟弱な基礎地盤区域には盛土は原則として認めない。

⑤　渓流に対し残流域の生ずる埋立ては極力さけるものとする。

⑥　盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水の浸透によるゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように、締固めその他の措置が講じなければならない。

⑦　著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面がすべり面とならないように、段切りその他の措置が講じなければならない。

なお、詳細については、「砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準（案）」を参考にできるものとする。

### 待受け式擁壁工

待受け式擁壁工は急傾斜地の崩壊等により生ずる土石等を急傾斜地との間に堆積させて、特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないようにするものである。待受け式擁壁は重力式コンクリート擁壁を標準とし、その設計にあたっては、土圧、水圧、自重のほか、土石等の移動の力及び堆積の力を考慮して損壊、転倒、滑動又は沈下しない構造とするものとする。 なお、高さが2ｍを超える擁壁については、建築基準法施行令第142条に定めるところによること。

【解　説】

#### 設計手順

待受け式擁壁工の設計は、以下の手順にて行うことを標準とする。

擁壁の設置位置の決定

土石等の移動の力及び堆積の力並びにその各々の作用高さの設定

擁壁高さの決定

擁壁の形状

擁壁の天端幅及び勾配の仮定

土石等の移動の力及び堆積の力に対する安定性の検討

終　了

図 3.33　待受け式擁壁工の設計手順

#### 擁壁の形状

##### 擁壁高

擁壁高は、土石等の堆積の高さ以上とする。

【解　説】

特定予定建築物の敷地に土石等が到達させることのないようにするため、擁壁高は、その擁壁の地滑り地側ののり尻における土石等の堆積の高さ以上とする。堆積の高さについては開発の計画に基づいて定められた方法によって計算する必要があり、計算方法については、｢3.1.2 設計外力の設定｣を参照すること。

なお、建築物の構造規制適用を併用することにより、擁壁高を堆積の高さより低く設計することは認められない。あくまでも特定開発行為の段階で安全性を完全に維持することが必要である（図 3.26参照）。

##### 擁壁の天端幅及び勾配

擁壁の天端幅及び勾配などの断面形状は、安定計算により決定するものとする。

【解　説】

擁壁の断面形状は、基礎地盤の性状、基礎幅等を考慮し、土石等の堆積の力に対する安定計算により決定する。

#### 待受け式擁壁工の安定性の検討

待受け式擁壁工の安定性は、以下の①～④の検討を行うものとする。 ① 転倒に対する安定性 ② 滑動に対する安定性 ③ 沈下に対する安定性 ④ 躯対の断面応力度に対する安定性

【解　説】

待受け式擁壁工は通常マッシブな重力式コンクリート擁壁としてつくられ、土石等を捕捉するものである。したがって、その設計にあたっては、想定される土石等の堆積の力を考慮し、擁壁の安定性および断面について検討を行う必要がある。

##### 荷重の条件

待受け式擁壁工の設計に用いる荷重は常時における自重、移動の力及び堆積の力の組み合せとする。

詳細は、「3.1.2設計外力の設定」を参照すること。

ア　移動の力

単位面積あたりの移動の力は、移動の高さ(h)の1/2の高さで待受け式擁壁に作用させるものとする。

待ち受け式擁壁に作用する衝撃力F(kN/㎡)は以下のとおりとする。

F＝α・Fsm

ここに、

Fsm：移動の力（kN/㎡）

α：待ち受け式擁壁による衝撃力緩和係数（別途知事が指示する値）

F→

擁壁

h

急傾斜地

1/2h

図 3.34　移動の力が擁壁に作用するイメージ

イ　堆積の力

堆積の力は、擁壁の地盤面から土石等の堆積高（D）までの範囲に三角形分布で作用するものとする。

堆積の力が擁壁に作用する応力は次式で与えられる。

なお、高さ2ｍを超える擁壁については建築基準法施行令第142条を準用すること。

水平分力

PH＝P cos(α＋δ)

ここに、

PH：堆積の力の水平分力（kN/ｍ）

P：堆積の力（kN/ｍ）

α：擁壁背面と鉛直面となす角

δ：壁面摩擦角（＝土石等の内部摩擦角＊２/３）

α

擁壁

PH

PV

PA

D

図 3.35　堆積の力が擁壁に作用するイメージ

鉛直分力

PV＝P sin(α＋δ)

ここに

PV：堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ）

P：堆積の力（kN/ｍ）

α：擁壁背面と鉛直面となす角

δ：壁面摩擦角（＝土石等の内部摩擦角＊２/３）

作用位置

堆積の力は三角形分布で作用するため、地盤面から堆積高（D）の1/3の高さで擁壁に作用するものとする。

ウ　地震の影響

待受け式擁壁の高さが8ｍを超える場合は、地震時の設計水平震度から地震時慣性力及び地震時土圧を考慮するものとする（堆積高が8ｍを超えることはまれである。）。なお、移動の力については、同時に発生する可能性が低いので、考慮する必要はない。

##### 転倒に対する安定性の検討

一般に転倒に対する検討方法は偏心量法と安全率法の２種類がある。重力式擁壁の場合、以下に示した偏心量法で検討した場合、安全率法における安全率≧1.5を満たすこととなる。そのため、ここでは偏心量法について示す。

擁壁の底版下面には、擁壁の自重及び堆積の力による荷重が作用する。底版下面における地盤反力はこれらの荷重合力の作用位置により異なる。図3.31において、つま先から合力Rの作用点までの距離dは次式で与えられる。

b

a

R

PV

PH

h

d

B

e

q１

q２

地盤反力度

Ｗ

d=W･a+PV･b−PH･hW+PV

ここに、

W：擁壁の自重　（kN/ｍ）

PH：移動の力または堆積の力の水平分力（kN/ｍ）

PV：移動の力または堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ）

a：擁壁つま先とWの重心との水平距離（ｍ）

b：擁壁つま先とPV作用点との水平距離（ｍ）

h：擁壁かかととPHの作用点の鉛直距離（ｍ）

図 3.36　地盤反力度の求め方

合力の作用点の底盤中央からの偏心距離ｅは次式で表される。

e＝B/2－d

ここに

e：偏心距離

B：擁壁の底版幅

移動の力または堆積の力に対して偏心距離eは次式を満足しなければならない。

移動の力に対して

|e|≦B/3

堆積の力に対して

|e|≦B/3

##### 滑動に対する安定性の検討

待受け式擁壁を底版下面に沿って滑らせようとする力は移動の力または堆積の力の水平分力であり、これに抵抗する力は底版地盤の間に生じるせん断抵抗力である。滑動に対する安全率は次式によって与えられる。

Fs=（滑動に対する抵抗力）（滑動力）＝W+Pv⋅tanφB+c⋅BPH

ここに、

W：擁壁の自重（kN/ｍ）

PH：堆積の力の水平分力（kN/ｍ）

PV：堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ）

tanφB：擁壁底版と基礎地盤の間の摩擦係数。現場打コンクリートの場合は、φB＝φ（基礎地盤の内部摩擦角）、現場打でない場合は、φB＝2/3･φとする。ただし、基礎地盤が土の場合tanφBの値は0.6を超えないものとする。なお通常の場合簡便には表 3.6又は表 3.7を用いてよい。詳細は「3.1.1設計諸定数」を参照。

c：擁壁底版と基礎地盤の間の粘着力（kN/ｍ2）。ただし、摩擦係数（tanφB）を表 3.6又は表 3.7より求めた場合はc＝0とする。

B：擁壁の底版幅（ｍ）

安全率Fsは、堆積の力に対して1.2以上、移動の力に対して1.0を下回ってはならない。これら所定の安全率を満足できない場合は、原則として底版幅を変化させて安定させるものとする。

##### 沈下に対する安定性の検討

擁壁の底版下面において、擁壁の自重及び移動の力または堆積の力によって作用する鉛直力は、地盤の許容支持力より小さくなければならない。

W

R

PV

d

B

e

q１

q２

地盤反力度

図 3.37　地盤反力度の求め方

地盤反力度は次式によって与えられる。

ア　合力作用点が底版中央の底版幅1/3（ミドルサード）の中にある場合

q1=PV+WB1+6eB

q2=PV+WB1−6eB

ここに

W：擁壁の自重（kN/ｍ）

PV：移動の力または堆積の力の鉛直分力（kN/ｍ）

e：合力作用点の底版中央からの偏心距離（ｍ）

B：擁壁の底版幅

イ　合力作用点が底版中央の底版幅2/3の中にある場合

（かつ底版中央の底版幅1/3（ミドルサード）の外にある場合）

q1=2PV+W3d

支持地盤の支持力に関する安定検討では、このq1及びq2は次式を満足しなければならない。

q1q2≦qa=quFs

ここに

qa：地盤の許容支持力度（kN/ｍ2）

qu：地盤の極限支持力度（kN/ｍ2）

Fs：地盤の支持力に対する安全率

地盤の支持力に対する安全率は堆積の力に対して2.0、移動の力に対しては1.0とする。

##### 転倒、滑動及び沈下の安全率のまとめ

転倒、滑動及び沈下の安全率についてまとめると、表3.15のようになる。

表 3.15　安全率のまとめ

|  | 堆積の力に対して | 移動の力に対して |
| --- | --- | --- |
| 転倒 | ¦e¦≦B/3 | ¦e¦≦B/3 |
| 滑動 | Fs≧1.2 | Fs＞1.0 |
| 沈下 | q≦qa/Fs Fs=2.0 | q≦qa/Fs Fs=1.0 |

##### 躯体の断面応力度に対する安定性の検討

設計外力が擁壁の壁体に対して破壊を生じさせないかどうか照査する。断面応力度の検討は、コンクリートの曲げ圧縮、曲げ引張り、せん断について、原則として擁壁天端からの高さ1.0ｍごとに行うものとし、コンクリートの許容応力度は衝撃力作用時として割増係数を考慮した次式を用いるものとする。

σca=1.5×σck/4

σcat=1.5×σck/80

τca=1.5×σck/100+0.15

ここに、

σca：コンクリートの許容曲げ圧縮応力度（N/mm2）

σcat：コンクリートの許容曲げ引張り応力度（N/mm2）

τca：コンクリートの許容せん断応力度（N/mm2）

σck：コンクリートの28日圧縮強度

無筋コンクリート　18 N/mm2

鉄筋コンクリート　21 N/mm2

断面照査位置において、それより上部の擁壁の自重及び移動の力または堆積の力によって作用する鉛直力の絶対値は、コンクリートの許容曲げ応力度の絶対値より小さくなければならない。

断面照査位置において作用する鉛直力は次式によって与えられる。

q1=PV+WB1+6eB

q2=PV+WB1−6eB

ここに、

W：断面照査位置より上部の擁壁の自重（kN/ｍ）

PV：断面照査位置より上部に作用する力の鉛直分力（kN/ｍ）

e：合力作用点の底版中央からの偏心距離（ｍ）

B：断面照査位置における擁壁の底版幅（ｍ）

コンクリートの曲げ応力度の照査では、次式を満足しなければならない。

q1≦σca

q2≧−σcat

ここに、

σca：コンクリートの許容曲げ圧縮応力度（N/mm2）

σcat：コンクリートの許容曲げ引張り応力度（N/mm2）

また、断面照査位置において、底版面積あたりにかかる水平力（断面照査位置より上部に作用する移動の力または堆積の力の合計）は、コンクリートの許容せん断応力度より小さくなければならない。

断面照査位置において作用する水平力は次式によって与えられる。

τc=PHB

ここに、

PH：断面照査位置より上部に作用する力の水平分力（kN/ｍ）

B：断面照査位置における底版幅（ｍ）

コンクリートのせん断応力度の照査では、次式を満足しなければならない。

τc≦τca

ここに、

τca：コンクリートの許容せん断応力度（N/mm2）

#### その他

上記のほか、重力式擁壁工の一般的留意事項、基礎、伸縮目地、施工に関する項目についても、十分な検討を行うものとする。

【解　説】

待ち受け式擁壁工の設計では、上記の検討のほかにも、① 重力式擁壁工の一般的留意事項、② 基礎、③ 伸縮目地、④ 施工、に関しては、十分な検討を行う必要がある。検討にあたっては、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例（急傾斜地崩壊防止工事技術指針）」を参考にすることができる。

## 高さ２ｍを超える擁壁の設計

高さ２ｍを超える擁壁を設置する場合には、宅地造成等規制法施行令に準拠した設計を行うものとする。

【解　説】

施行令第7条第1項第6号には、対策工事の計画及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画において定める高さが2mを超える擁壁は、建築基準法施行令第142条の規定に従うようになっている。建築基準法施行令第142条では、同令第139条第3項の規定を準用することが記述されており、その内容は国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により擁壁の構造耐力上の安全性を確かめることになっている。国土交通大臣が定める基準は、宅地造成等規制法施行令第7条に定めるとおりにすることが、平成12年建設省告示において示されている。

このことから、土砂災害防止法における特定開発行為において、高さ２ｍを超える擁壁を設置する場合には、宅地造成等規制法施行令に準拠した計画、設計を行うことが必要となる。

擁壁の設計にあたって用いる設計外力等は関連指針によって土質定数や摩擦係数が異なるため、各基準によって設計した擁壁の規模にも差異が生じることになるが、平成12年建設省告示（第1449号）第3の各号のいずれかに該当するを除き、宅地造成等規制法施行令第7条の基準以外で設計した場合は、法律に違反することになるため、特定開発行為の許可を下ろすことはできない。

詳細については、｢宅地防災マニュアル｣を参照すること。

＜参考＞　土砂災害防止法施行令

施行令 (対策工事等の計画の技術的基準) 第7条 法第11条の政令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 一 － 略 － 二 － 略 － 三 － 略 － 四 － 略 － 五 － 略 － 六 対策工事の計画及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画において定める高さが2メートルを超える擁壁については、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第142条（同令第7章の8の準用に関する部分を除く。）に定めるところによるものであること。

＜参考＞　建築基準法施行令

建築基準法施行令 (擁壁) 第142条 第138条第1項第5号に掲げる擁壁については、第36条の2から第39条まで、第51条第1項、第62条、第71条第1項、第72条、第73条第1項、第74条、第75条、第79条、第3章第7節（第51条第1項、第62条、第71条第1項、第72条、第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。）、第80条の2、第7章の8（第136条の6を除く。）及び第139条第3項の規定を準用するほか、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。 一 その構造が、次に定めるところによること。 イ 鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない材料を用いた構造とすること。 ロ 石造の擁壁は、裏込めにコンクリートを用い、石と石とを充分に結合すること。 ハ 擁壁の裏面の排水をよくするために水抜穴を設け、擁壁の裏面で水抜穴の周辺に砂利等を詰めること。 二 擁壁の構造が、その破壊及び転倒を防止することができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。 (煙突及び煙突の支線) 第139条 第138条第1項第1号に掲げる煙突については、第36条の2から第39条まで、第51条第1項、第52条、第3章第5節（第70条を除く。）、第6節（第76条から第78条の2までを除く。）、第6節の2（第79条の4の規定中第76条から第78条の2までの準用に関する部分を除く。）及び第7節（第51条第1項、第71条、第72条、第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。）、第80条の2、第115条第1項第6号及び第7号、第5章の4第3節並びに第7章の8の規定を準用するほか、次の各号のいずれかに適合するものとしなければならない。 一 － 略 － 二 － 略 － 2 － 略 － 3 第1項に掲げるものは、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて自重、積載荷重、積雪、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることが確かめられたものとしなければならない。

＜参考＞　平成12年建設省告示第1449号

平成12年5月31日建設省告示第1449号 煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件 最終改正 平成12年12月26日建設省告示第2465号 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第139条第3項（同令第140条、第141条第2項、第142条及び第143条において準用する場合を含む。）の規定に基づき、煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を次のように定める。 第1 － 略 － 第2 － 略 － 第3 令第138条第1項第5号に掲げる擁壁の構造計算の基準は、宅地造成等規制法施行令（昭和37年政令第16号）第7条に定めるとおりとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、この限りでない。 一 宅地造成等規制法施行令第5条第1項各号の一に該当するがけ面に設ける擁壁 二 土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられたがけ面に設ける擁壁 三 宅地造成等規制法施行令第8条に定める練積み造の擁壁の構造方法に適合する擁壁 四 宅地造成等規制法施行令第15条の規定に基づき、同令第6条から第10条までの規定による擁壁と同等以上の効力があると国土交通大臣が認める擁壁 平成12年5月31日建設省告示第1449 号 煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造計算の基準を定める件（抄） 改正 平成19年5月18日国土交通省告示第620号 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第139条第1項第四号イ（同令第140条第2項、第141条第2項、及び第143条第2 項において準用する場合を含む。）及び第142条第1項第五号の規定に基づき、煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの安全性を確かめるための構造計算の基準を第1から第3までに定め、同令第139条第1項第三号（同令第140条第2項、第141条第2項及び第143条第2項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、高さが60mを超える煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽等及び乗用エレベーター又はエスカレーターの構造計算の基準を第4に定める。 － 第3に変更が無いため、以下略 －

＜参考＞　宅地造成等規制法施行令

宅地造成等規制法施行令 (鉄筋コンクリート造等の擁壁の構造) 第7条 第5条の規定により設置する鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によつて次の各号に該当することを確かめたものでなければならない。 一 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によつて擁壁が破壊されないこと。 二 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。 三 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。 四 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。 2 前項の構造計算は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 土圧等によつて擁壁の各部に生ずる応力度が、擁壁の材料である鋼材又はコンクリートの許容応力度を超えないことを確かめること。 二 土圧等による擁壁の転倒モーメントが擁壁の安定モーメントの3分の2以下であることを確かめること。 三 土圧等による擁壁の基礎のすべり出す力が擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力の3分の2以下であることを確かめること。 四 土圧等によつて擁壁の地盤に生ずる応力度が当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。ただし、基礎ぐいを用いた場合においては、土圧等によつて基礎ぐいに生ずる応力が基礎ぐいの許容支持力を超えないことを確かめること。 3 前項の構造計算に必要な数値は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一 土圧等については、実況に応じて計算された数値。ただし、盛土の場合の土圧については、盛土の土質に応じ別表第2の単位体積重量及び土圧係数を用いて計算された数値を用いることができる。 二 鋼材、コンクリート及び地盤の許容応力度並びに基礎ぐいの許容支持力については、建築基準法施行令 （昭和25年政令第338号）第90条（表1を除く。）、第91条、第93条及び第94条中長期に生ずる力に対する許容応力度及び許容支持力に関する部分の例により計算された数値 三 擁壁の基礎の地盤に対する最大摩擦抵抗力その他の抵抗力については、実況に応じて計算された数値。ただし、その地盤の土質に応じ別表第3の摩擦係数を用いて計算された数値を用いることができる。

## 落石対策施設の設計（参考）

特定予定建築物等の安全性を確保するため、必要に応じて落石対策施設を設置するものとする。

【解　説】

ある程度の規模の崩壊が、重力式擁壁やもたれ式擁壁等で対策されても、斜面の一部の小規模な崩壊および落石の発生の危険性が残ることから、落石対策施設を必要に応じて設置するものとする。

また、待ち受け式擁壁については、移動の力（崩壊土砂の衝撃力）と堆積の力（堆積土砂の土圧）とが作用する。移動の力は崩壊土砂の先頭部が擁壁に衝撃力として作用するものとし、擁壁背面の空き高さは崩壊土砂の移動の高さ以上を確保する。一方、崩壊土砂が擁壁に衝撃力として作用した後、後続流による崩壊土砂が落石防護柵を含めた擁壁背後の空間に堆積するものとする。

落石対策施設の構造については、「新・斜面崩壊防止工事の設計と実例－急傾斜地崩壊防止工事技術指針－」又は「落石対策便覧」による。

（出展：崩壊土砂による衝撃力と崩壊土砂量を考慮した待受け擁壁の設計計算例）

図 3.38　擁壁及び落石防護柵に作用する力

（出展：崩壊土砂による衝撃力と崩壊土砂量を考慮した待受け擁壁の設計計算例）

図 3.39　擁壁に併用される落石防護柵

## 管理・保安施設

対策施設の点検、補修等維持管理のため管理用通路を確保する。

【解　説】

対策施設の完成後、その維持管理のため点検あるいは補修用の通路をあらかじめ設置しておく。ただし、管理者以外の者が容易に立入りできないよう、フェンス等を設置する。管理用施設は、対策施設の維持管理のため設置するものであるから、完成後、安全に保守点検作業ができるよう施工されなければならない。

また、対策施設の完成後、従前と著しく状況変化がある場合、不注意で人身事故を招くことがある。このような危険性がある斜面には、防護柵や注意標識等を設置して事故の防止にあたること。

管理・保安施設の設計・施工にあたっては、「急傾斜地崩壊防止工事技術指針（参考編）」を参考とする。

#### 管理施設の設計・施工

斜面では、その地形条件により、あるいはその周辺に人家が密集していることが多いため、十分な管理用通路を確保することが困難な場合が多い。しかし、対策施設の異常の確認のため、点検および補修のため、管理用通路を設けるものとする。

公共事業である急傾斜地崩壊防止工事では、通路は単独で設置する場合もあるが、一般には急傾斜地崩壊防止施設とあわせて設置する場合が多い。このほか次のような管理用施設もある。

①　現場打コンクリート枠工の縦枠を利用して階段やタラップを設置する。

②　小段を利用した通路を管理用通路として使用する。この場合最低幅は１ｍとする。

③　点検者の安全を考慮した手すりの設置。

④　通路の路面にスリップ止めを設ける。

⑤　路面の粗度を大きくするためコンクリートの表面をほうき仕上げにする。

#### 保安用施設の設計・施工

対策施設が完成すると周辺との状況変化が生じ、侵入者等が誤って転落するなどの人身事故を招くことが考えられる。このような危険を生ずるおそれのある場合は斜面の周囲を防護柵などで囲い、容易に立入りができないようにすることや、また、日ごろから住民に危険であることを周知徹底するための注意標識を設置する。

防護柵の位置、高さ、構造などは、それぞれの現地、状況を考慮して設計する。注意標識は耐久性のある材料を使用し、平易な文章、簡単な文字、絵などを用いて子供にもわかりやすく表示する。

防護柵、注意標識の施工にあたっては、基礎の施工に次のような留意が必要である。

①　支柱を土中に建て込む施工はできるだけ避けて、基礎コンクリートに建て込む工法が望ましい。止むを得ず土中に建て込む場合は、地下埋設物のないことを確認したうえで必要最小限の掘削とする。土中建て込みの場合、防錆処理を施すことが望ましい。

②　支柱をコンクリートに建て込む場合は、支柱とコンクリートまたはモルタルとの付着力の低下を防止するため、埋め込み部分は塗装を行わない方がよい。

③　支柱は垂直に建て込み、施工完了後はボルトの脱落のないように注意する。

④　注意標識の施工にあたっては、標識板に表示する文字、図等は十分識別し得る大きさとすることが必要である。特に注意喚起の特記事項を赤字で示す場合が多いが、多くは経年劣化で文字が消えている場合が多いので耐久性に留意する。

#### 侵入防止柵（例）

立入禁止、転落防止目的の場合、H=1.50mとする。

基礎は必ず別途に設け、0.2m×0.2m×0.45mとする。

柵には「乗り越え禁止」などの注意喚起を必ず表示する。

図 3.40 侵入防止柵（例）

# 特別警戒区域の範囲を変更する対策工事等の取扱い

## 対象となる地形改変

特定開発行為における対策工事等によって、特別警戒区域の範囲が消滅もしくは変更になる可能性がある場合は、特定開発行為に関する申請者において、その真偽を確かめるものとする。

【解　説】

特定開発行為における対策工事等の計画によっては、特別警戒区域を設定した根拠となる急傾斜地を地形改変する場合もあり得る。この場合、特別警戒区域の範囲が消滅したり、変更になることが予想されるが、これは特定開発行為の一環として人為的に生じるものであるため、開発者（申請者）の責任において、土砂災害の発生のおそれのある範囲を確かめ、それに対する対策工事等が行われる必要がある。なお、対策工事等の終了後には、速やかに県が基礎調査を実施して、指定の解除や変更を行うこととなる。

特別警戒区域の範囲が変わることが予想される急傾斜地における地形改変の具体例は以下のとおりである。

切土

開発区域

指定後、

特定開発行為による対策工事として切土する。

周辺の地域における土砂災害のおそれを大きくしている。

従前の特別警戒区域及び警戒区域とは範囲が異なることになる。

開発区域

図 4.41　特別警戒区域の範囲が変わる地形改変の具体例

## 土砂災害の発生のおそれのある範囲の確認方法

特定開発行為に伴う土砂災害の発生のおそれのある範囲の確認にあたっては、大分県基礎調査マニュアル（急傾斜地の崩壊編）に基づいて行うものとする。

【解　説】

地形改変を伴う急傾斜地における特定開発行為においては、土砂災害のおそれのある範囲を確認することを申請者に義務付けることになる。この確認方法については、大分県基礎調査マニュアル(案)（急傾斜地の崩壊編）に従って、特別警戒区域の設定と同等の調査を行うものとする。ただし、調査にあたっては、県で従前に特別警戒区域を設定した結果等を参考にすることができる。

申請者は調査結果に基づき、土砂災害の発生のおそれがないように対策工事等の計画を行うことになる。

【参考文献等】

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

福岡県基礎調査マニュアル（急傾斜地の崩壊編）

建築基準法施行令

平成12年5月31日建設省告示第1449号

宅地造成等規制法施行令

新・斜面崩壊防止対策工事の設計と実例　急傾斜地崩壊防止工事技術指針

道路土工－擁壁工指針－

道路土工－盛土工指針－

道路土工－切土工・斜面安定工指針－

宅地防災マニュアル　耐震対策

砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準（案）

建設省河川砂防技術基準(案)同解説・設計編[Ⅱ]

崩壊土砂による衝撃力と崩壊土砂量を考慮した待受け擁壁の設計計算例