## Sheet1
④防火・防災体制チェックリスト １／２
※自己評価欄に○、△、×を記入してください。 (病院名 ）
点検項目 |  |  | 評価 |  | 保健所使用欄
|  |  | 自己評価 | 県確認
Ⅰ 防火管理者について
1 | 防火管理者を定めているか |  |  |  | 氏名（ ）
2 | 防災管理者としての資格を有しているか
3 | 消防計画を定めているか |  |  |  | 策定日 年 月 日
３－１ | 防火訓練、避難訓練の年間の計画回数は 防火訓練 回 避難訓練 回
３－２ | 夜間防火管理責任者の設置しているか
３－３ | 防火管理者不在時の防火管理代行者の選任をしているか
３－４ | 火元責任者の選任をしているか
３－５ | 消防計画の中で重症患者、老人患者等に対する避難救助体制の規定を整備しているか
Ⅱ 消防用施設整備
4 | 消火設備を点検しているか（該当するものにチェック）
| □消火器 | □屋内消火栓 |  |  | 点検年月日 年 月 日
| □スプリンクラー | □泡消火器 |  |  | 点検実施業者
| □化学薬品のよる消火設備 | □その他
5 | 警報装置を点検しているか（該当するものにチェック）
| □自動火災警報装置 | □ハンドマイク |  |  | 点検年月日 年 月 日
| □手動式サイレン | □非常ベル |  |  | 点検実施業者
| □放送設備 | □その他
6 | 避難設備を点検しているか（該当するものにチェック）
| □救難はしご | □救命袋 |  |  | 点検年月日 年 月 日
| □緩降機 | □誘導灯 |  |  | 点検実施業者
| □誘導標識 | □その他
7 | 消防用設備等の点検結果を消防長または消防署長に報告しているか
２／２
点検項目 |  |  | 評価 |  | 保健所使用欄
|  |  | 自己評価 | 県確認
Ⅲ 防災・危険防止対策
8 | 電気を使用する診療用器具については絶縁、アースについて安全な措置を講じているか
9 | 光線を治療に使用する器械器具はあるか |  |  |  | 器械器具名（ ）
10 | （９で該当した場合）その器具を眼球その他に障害を与えぬように配慮しているか
11 | 熱を使用する器械器具はあるか |  |  |  | 器械器具名（ ）
12 | （１１で該当した場合）加熱することのないよう断熱材等を使用しているか
13 | 漏電火災報知器の設置等の漏電防止措置が講じられているか
14 | （該当する場合のみ）保育器、酸素テント、高圧酸素室については定期点検及び使用前点検を行っているか
15 | ＬＰガス設備の保安点検を行っているか
Ⅳ 消防・避難訓練
16 | 防火訓練（消防設備の使用方法の周知及び消防機関への早期通報）は１年に２回以上実施しているか |  |  |  | １回目： 年 月 日
２回目： 年 月 日
17 | 避難訓練は１年に２回以上実施しているか |  |  |  | １回目： 年 月 日
２回目： 年 月 日
18 | 夜間の火災発生を想定した避難訓練を実施しているか（努力義務）
Ⅴ その他
19 | 放火等の防止のため、夜間使用しない部屋については施錠しているか
20 | 病室内の喫煙を禁止し、特定の喫煙場所を設置しているか
21 | 避難階段等の出入り口に避難に支障のある物を置いていないか
22 | 廊下、階段に可燃物を放置していないか