## 透析室
院内感染対策（透析室）チェックリスト
（病院名 ）
| 項目 |  | 評 価
|  |  | 自己 | 県
※自己評価欄に適なら○、不適なら×、貴院に関係のない項目は斜線を記入してください。
Ⅰ 体制整備
| 1 | 院内感染対策のための指針に基づき、透析室の感染対策マニュアルは適宜見直しをしていますか。（透析室のマニュアルの提示を求める）
| 2 | 透析機器安全管理委員会（透析液安全管理者）を設置していますか。
| 3 | 「透析室における標準的な透析操作と院内感染予防に関するガイドライン(６訂版)」の内容を職員に周知していますか。
| 4 | 針刺し発生時の対策はとられていますか。
Ⅱ 環境整備
| 5 | 透析室内に手洗い専用の設備がありますか。また透析操作の前後は、手指消毒を十分に行っていますか。
| 6 | 透析室内のベッド間隔は、１メートル以上ありますか。
Ⅲ 透析医療機器の管理
| 7 | 透析装置の衛生管理と保守点検は、期間を決め、計画的に実施していますか。
| 8 | 透析用の器具は、その製品の性能や安全性を十分に考慮し使用していますか。
| 9 | 透析装置の外装やベッド周辺の環境表面は、透析終了ごとに洗浄（清拭）及び消毒をしていますか。
| 10 | 透析用原水の化学物質を測定または供給水源の水質データを入手し、保管していますか。
| 11 | 透析用水は、月に1回細菌学検査とエンドトキシン検査を行い、測定記録を保管していますか。
| 12 | 逆浸透水システムは、月１回以上、洗浄消毒を行っていますか。
Ⅳ 標準的透析操作
| 13 | 穿刺及び抜針操作時は、手指衛生を行った後に手袋着用し、マスクやエプロン、ゴーグル等を着用していますか。
| 14 | 穿刺針の刺入部には滅菌テープを使用していますか。
| 15 | 血液、体液、創部、粘膜に触れる場合には、処置ごと、患者ごとに手袋を着用し、その都度交換していますか。
| 16 | 手袋をはずした後は、必ず手指消毒をしていますか。
| 17 | 注射の準備は、透析エリアから区画された場所で、無菌的に行っていますか。
| 18 | 透析を開始する際は、穿刺者と機械操作者の２名以上で担当し、行っていますか。
| 19 | 使用済みのダイアライザー・血液回路は、残血が漏出しないように密閉し、感染性廃棄物として施設の基準に従い廃棄していますか。
| 20 | リネン類は患者ごとに交換するか、患者ごとの交換が難しい場合は、髪の毛や埃を清掃し、最低週１回は交換していますか。
| 21 | 止血綿や血液で汚染した物品は感染性廃棄物専用容器に入れて廃棄するよう、患者教育を行っていますか。
| 22 | Ｂ型肝炎ウィルス、Ｃ型肝炎ウィルス等の感染状況を確認するため、転出入時、または定期的に感染症の把握を行うようにしていますか。
| 23 | 肝炎ウィルス陽性患者、ＭＲＳＡ等の感染症がある場合は、透析室内の一定の場所（個室管理あるいは別の区画）を決めて行うようにしていますか。
| 24 | 肝炎ウィルス陽性患者、ＭＲＳＡ等の感染症患者に使用する血圧計、聴診器、体温計などは、患者専用とし、透析終了後は患者ごとに交換・消毒していますか。