## 衛生管理確認表
[28 empty] | （ |  |  | 年 |  | 月 | 分 | ）
| 確認項目 |  |  | 実施頻度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 脱衣所の清掃 |  |  | 随 時
2 | 浴場の清掃（浴槽以外） |  |  | 随 時
3 | その他（受付、休憩所等）の清掃 |  |  | 随 時
4 | 害虫等の駆除 |  |  | 適 宜
5 | くし、タオル、かみそり等の交換、消毒 |  |  | 適 宜
6 | 貯湯槽の清掃・消毒 |  |  | 定 期
7 | 浴槽の清掃 |  |  | 毎 日
|  | 循環式浴槽で毎日換水しないもの |  | 1回/週以上
常に原湯を供給し、浴槽水を溢れさせるもの
8 | 調節箱の清掃 |  |  | 1回/年以上
9 | シャワーの通水 |  |  | 1回/週以上
10 | シャワーヘッド及びホースの点検 |  |  | 1回/6ヶ月以上
11 | シャワーヘッド及びホースの洗浄・消毒 |  |  | 1回/年以上
12 | 貯湯槽内の原湯温度の確認（６０℃以上）又は消毒
13 | ろ過器の逆洗浄、清掃・消毒 |  |  | 1回/週以上
14 | 残留塩素濃度の確認 |  |  | 毎 日
遊離：0.4～1.0mg/L、モノクロラミン：3.0mg/L
15 | 集毛器の清掃・消毒 |  |  | 毎 日
16 | 回収槽の清掃・消毒 |  |  | 1回/週以上
17 | オーバーフロー還水管の清掃・消毒 |  |  | 1回/週以上
18 | 水位計配管の清掃・消毒 |  |  | 1回/週以上
19 | 気泡発生装置等の清掃・消毒 |  |  | 定 期
20 | ろ過器、消毒装置の常時作動
21 | レジオネラの検査
| ○ | 循環式浴槽でないもの |  | 1回/年以上
| ○ | 循環式浴槽であるもの
|  | ◆ | 浴槽水を毎日換水する | 1回/年以上
|  | ◆ | 浴槽水を塩素系薬剤を使用して消毒し、連日使用する | 2回/年以上
|  | ◆ | 浴槽水を塩素系薬剤を使用しないで消毒し、連日使用する | 4回/年以上