## 仕様書別紙
【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧
１．基本情報
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 用途 | 電力供給方式 | 標準電圧 （V） | 計量電圧 （V） | 標準周波数 （Hz） | 受電方式 | 蓄熱設備の有無と容量 | 自家発電機の有無と容量 | 余剰電力の売却の有無と売却先 | 自動検針装置の有無 | 電力量計の仕様 | 需給地点 |  |  |  | 電気工作物の財産分界点 | 保安上の責任分界点
1 | 竹田総合庁舎 | 竹田市大字竹田字山手１５０１－２ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
2 | 日田総合庁舎 | 日田市城町１－１－１０ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
3 | 中津総合庁舎 | 中津市中央町１－５－１６ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
4 | 佐伯総合庁舎 | 佐伯市長島町１－２－１ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
5 | 豊後大野総合庁舎 | 豊後大野市三重町市場１１２３ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
6 | 大分土木事務所 | 大分市向原西１－４－２ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
7 | 中部保健所由布保健部 | 由布市庄内町柿原３３７－２ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
8 | 南部保健所 | 佐伯市向島１－４－１ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
9 | 豊肥保健所 | 豊後大野市三重町市場９３４－２ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
10 | 中津児童相談所 | 中津市中央町１－１０－２２ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
11 | 大分県こころとからだの相談支援センター | 大分市大字玉沢９０８ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
12 | 大分県立佐伯高等技術専門校 | 佐伯市西浜８－３１ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
13 | 農林水産研究指導センター林業研究部 | 日田市大字有田字佐寺原３５ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
14 | 大分県央飛行場管理事務所 | 豊後大野市大野町田代２５９２－２ | 官公署 （運行管理棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 有 太陽光 （常用）30kW H26年設置 | 有 （売却先） 九州電力株式会社 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
15 | 西部保健所 | 日田市田島２－２－５ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
16 | 北部保健所 | 中津市中央町１－１０－４２ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
17 | 大分県工科短期大学校 | 中津市大字東浜４０７－２７ | 官公署 （管理教室棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
18 | 宇佐総合庁舎 | 宇佐市大字法鏡寺２３５－１ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
19 | 大分県立大分高等技術専門校 | 大分市大字下宗方１０３５－１ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
20 | 大分県食肉衛生検査所 | 豊後大野市犬飼町田原１５８０－４０ | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
21 | 大分県消防学校 | 由布市挾間町向原７６９ | 官公署 （管理教育棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
22 | 二豊学園 | 大分市大字端登５ | 官公署 （事務所・寮舎） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
23 | 農林水産研究指導センター果樹グループ研究棟 | 津久見市大字津久見浦３４５６ | 官公署 （研究棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
24 | 農林水産研究指導センター農業研究部果樹グループ | 国東市国東町小原４４０２ | 官公署 （研究棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
25 | 大分県こども・女性相談支援センター | 大分市荏隈町２丁目３番１号 | 官公署 （事務所） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 有 ヒートポンプ給湯器11.6kW×2 床暖房設備1.28kW×2、2.33kW×9 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
26 | 農林水産研究指導センター農業研究部南地区 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－８ | 官公署 （事務所・研究棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 有 自家発 45kVA | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
27 | 農林水産研究指導センター農業研究部北地区 | 豊後大野市三重町芦刈１１５９－１ | 官公署 （研究施設・圃場） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 有 自家発 35kVA 自家発 45kVA | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
28 | 大分県農業大学校 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－１ | 官公署 （事務所・校舎） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
29 | 大分県農業大学校厚生棟 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－２ | 官公署 （厚生棟他） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
30 | 林業研究部きのこグループ | 豊後大野市三重町赤嶺２３６９ | 官公署 （事務所・研究棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
31 | 国東総合庁舎 | 国東市国東町安国寺７８６－１ | 官公署 (事務所) | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
32 | 玖珠総合庁舎 | 玖珠郡玖珠町大字塚脇１３７－１ | 官公署 (事務所) | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
33 | 農林水産研究指導センター畜産研究部バイオ研究棟 | 竹田市久住町大字久住３９８９－１ | 官公署 (研究棟) | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
34 | 大分土木事務所大分港振興室 | 大分市向原西１－３－３３ | 官公署 (事務所) | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
35 | 農林水産研究指導センター水産研究部本館等 | 佐伯市上浦大字津井浦194-6 | 官公署 （事務所兼研究棟） | 交流３相３線式 | 6600 | 6600 | 60 | １回線受電 | 無 | 無 | 無 | 有 | 電力需給用複合計器 | 需給場所における構内引込線に大分県の施設した開閉器の電源側接続点 |  |  |  | 同左 | 同左
２．契約電力(最大電力)
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大電力 （㎾） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月
1 | 竹田総合庁舎 | 竹田市大字竹田字山手１５０１－２ | 高圧 | 118 | 97 | 45 | 43 | 58 | 81 | 85 | 70 | 62 | 91 | 101 | 111 | 118
2 | 日田総合庁舎 | 日田市城町１－１－１０ | 高圧 | 195 | 116 | 62 | 76 | 91 | 125 | 137 | 136 | 95 | 91 | 137 | 147 | 195
3 | 中津総合庁舎 | 中津市中央町１－５－１６ | 高圧 | 121 | 99 | 50 | 59 | 69 | 119 | 121 | 118 | 77 | 68 | 105 | 119 | 114
4 | 佐伯総合庁舎 | 佐伯市長島町１－２－１ | 高圧 | 174 | 103 | 48 | 64 | 71 | 103 | 118 | 106 | 92 | 61 | 118 | 132 | 174
5 | 豊後大野総合庁舎 | 豊後大野市三重町市場１１２３ | 高圧 | 89 | 71 | 28 | 30 | 46 | 70 | 76 | 59 | 34 | 45 | 84 | 81 | 89
6 | 大分土木事務所 | 大分市向原西１－４－２ | 高圧 | 84 | 56 | 30 | 40 | 49 | 77 | 79 | 70 | 47 | 43 | 62 | 71 | 84
7 | 中部保健所由布保健部 | 由布市庄内町柿原３３７－２ | 高圧 | 31 | 19 | 12 | 12 | 11 | 18 | 26 | 21 | 13 | 20 | 25 | 26 | 31
8 | 南部保健所 | 佐伯市向島１－４－１ | 高圧 | 36 | 17 | 8 | 11 | 10 | 33 | 29 | 36 | 15 | 13 | 28 | 28 | 29
9 | 豊肥保健所 | 豊後大野市三重町市場９３４－２ | 高圧 | 32 | 28 | 16 | 19 | 20 | 31 | 32 | 28 | 19 | 19 | 26 | 32 | 30
10 | 中津児童相談所 | 中津市中央町１－１０－２２ | 高圧 | 25 | 13 | 7 | 7 | 8 | 17 | 23 | 23 | 10 | 16 | 17 | 25 | 17
11 | 大分県こころとからだの相談支援センター | 大分市大字玉沢９０８ | 高圧 | 61 | 36 | 16 | 16 | 22 | 53 | 61 | 44 | 23 | 32 | 47 | 43 | 49
12 | 大分県立佐伯高等技術専門校 | 佐伯市西浜８－３１ | 高圧 | 53 | 35 | 18 | 23 | 33 | 47 | 43 | 35 | 30 | 32 | 41 | 53 | 53
13 | 農林水産研究指導センター林業研究部 | 日田市大字有田字佐寺原３５ | 高圧 | 44 | 31 | 23 | 26 | 25 | 23 | 31 | 28 | 28 | 29 | 34 | 42 | 44
14 | 大分県央飛行場管理事務所 | 豊後大野市大野町田代２５９２－２ | 高圧 | 39 | 30 | 27 | 20 | 25 | 36 | 36 | 31 | 23 | 25 | 38 | 37 | 39
15 | 西部保健所 | 日田市田島２－２－５ | 高圧 | 41 | 35 | 11 | 10 | 17 | 38 | 41 | 33 | 19 | 21 | 36 | 41 | 41
16 | 北部保健所 | 中津市中央町１－１０－４２ | 高圧 | 51 | 35 | 18 | 14 | 19 | 48 | 51 | 38 | 26 | 27 | 37 | 42 | 48
17 | 大分県工科短期大学校 | 中津市大字東浜４０７－２７ | 高圧 | 340 | 191 | 100 | 110 | 248 | 294 | 340 | 286 | 224 | 162 | 208 | 240 | 230
18 | 宇佐総合庁舎 | 宇佐市大字法鏡寺２３５－１ | 高圧 | 105 | 90 | 44 | 52 | 62 | 99 | 93 | 88 | 53 | 54 | 95 | 105 | 92
19 | 大分県立大分高等技術専門校 | 大分市大字下宗方１０３５－１ | 高圧 | 137 | 95 | 53 | 65 | 68 | 137 | 136 | 122 | 74 | 81 | 106 | 110 | 123
20 | 大分県食肉衛生検査所 | 豊後大野市犬飼町田原１５８０－４０ | 高圧 | 34 | 23 | 14 | 17 | 18 | 32 | 31 | 24 | 19 | 17 | 34 | 33 | 29
21 | 大分県消防学校 | 由布市挾間町向原７６９ | 高圧 | 75 | 59 | 31 | 35 | 35 | 75 | 70 | 55 | 38 | 29 | 46 | 51 | 64
22 | 二豊学園 | 大分市大字端登５ | 高圧 | 83 | 59 | 29 | 43 | 53 | 83 | 71 | 74 | 52 | 46 | 61 | 65 | 75
23 | 農林水産研究指導センター果樹グループ研究棟 | 津久見市大字津久見浦３４５６ | 高圧 | 20 | 10 | 8 | 10 | 10 | 20 | 14 | 12 | 7 | 6 | 11 | 10 | 13
24 | 農林水産研究指導センター農業研究部果樹グループ | 国東市国東町小原４４０２ | 高圧 | 29 | 19 | 18 | 18 | 21 | 24 | 29 | 19 | 20 | 10 | 27 | 24 | 27
25 | 大分県こども・女性相談支援センター | 大分市荏隈町２丁目３番１号 | 高圧 | 148 | 82 | 55 | 53 | 61 | 148 | 148 | 122 | 83 | 61 | 86 | 122 | 105
26 | 農林水産研究指導センター農業研究部南地区 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－８ | 高圧 | 235 | 128 | 98 | 117 | 158 | 219 | 235 | 196 | 137 | 104 | 143 | 156 | 161
27 | 農林水産研究指導センター農業研究部北地区 | 豊後大野市三重町芦刈１１５９－１ | 高圧 | 152 | 152 | 80 | 97 | 101 | 121 | 121 | 125 | 97 | 74 | 88 | 94 | 95
28 | 大分県農業大学校 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－１ | 高圧 | 75 | 45 | 51 | 54 | 59 | 75 | 73 | 71 | 61 | 53 | 65 | 59 | 68
29 | 大分県農業大学校厚生棟 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－２ | 高圧 | 79 | 46 | 21 | 33 | 34 | 71 | 73 | 67 | 29 | 68 | 79 | 72 | 59
30 | 林業研究部きのこグループ | 豊後大野市三重町赤嶺２３６９ | 高圧 | 76 | 57 | 49 | 51 | 51 | 73 | 76 | 70 | 55 | 62 | 66 | 68 | 64
31 | 国東総合庁舎 | 国東市国東町安国寺７８６－１ | 高圧 | 113 | 78 | 35 | 31 | 46 | 98 | 107 | 85 | 53 | 40 | 91 | 98 | 113
32 | 玖珠総合庁舎 | 玖珠郡玖珠町大字塚脇１３７－１ | 高圧 | 88 | 66 | 30 | 29 | 44 | 68 | 74 | 61 | 43 | 50 | 75 | 88 | 77
33 | 農林水産研究指導センター畜産研究部バイオ研究棟 | 竹田市久住町大字久住３９８９－１ | 高圧 | 19 | 10 | 8 | 9 | 11 | 19 | 18 | 15 | 8 | 9 | 13 | 12 | 13
34 | 大分土木事務所大分港振興室 | 大分市向原西１－３－３３ | 高圧 | 46 | 35 | 16 | 21 | 23 | 32 | 41 | 31 | 24 | 24 | 32 | 40 | 46
35 | 農林水産研究指導センター水産研究部本館等 | 佐伯市上浦大字津井浦194-6 | 高圧 | 67 | 53 | 35 | 34 | 45 | 64 | 67 | 59 | 51 | 40 | 50 | 61 | 65
合計 |  |  |  | 3115 | 2119 | 1194 | 1349 | 1722 | 2671 | 2806 | 2458 | 1741 | 1623 | 2312 | 2538 | 2674
３．予定使用電力量
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 使用電力量（㎾h） | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | 夏季計 （７月～９月） | その他季計 （夏季以外）
1 | 竹田総合庁舎 | 竹田市大字竹田字山手１５０１－２ | 高圧 | 207555 | 18787 | 14146 | 14131 | 14765 | 19945 | 20456 | 17548 | 14761 | 14865 | 18450 | 20188 | 19513 | 57949 | 149606
2 | 日田総合庁舎 | 日田市城町１－１－１０ | 高圧 | 330986 | 29028 | 21397 | 22141 | 24796 | 33199 | 34354 | 30914 | 23402 | 21658 | 28142 | 31026 | 30929 | 98467 | 232519
3 | 中津総合庁舎 | 中津市中央町１－５－１６ | 高圧 | 245725 | 21619 | 14808 | 14770 | 16288 | 26425 | 28784 | 23743 | 16747 | 14969 | 20839 | 23127 | 23606 | 78952 | 166773
4 | 佐伯総合庁舎 | 佐伯市長島町１－２－１ | 高圧 | 272949 | 22134 | 16454 | 16417 | 18056 | 27130 | 29849 | 25051 | 19433 | 17303 | 24266 | 28671 | 28185 | 82030 | 190919
5 | 豊後大野総合庁舎 | 豊後大野市三重町市場１１２３ | 高圧 | 155556 | 14092 | 10040 | 9898 | 9894 | 15118 | 16070 | 13107 | 10145 | 10437 | 14681 | 16347 | 15727 | 44295 | 111261
6 | 大分土木事務所 | 大分市向原西１－４－２ | 高圧 | 159525 | 13126 | 9572 | 9952 | 11170 | 17109 | 18197 | 14857 | 11544 | 10226 | 13218 | 15267 | 15287 | 50163 | 109362
7 | 中部保健所由布保健部 | 由布市庄内町柿原３３７－２ | 高圧 | 44101 | 3850 | 2414 | 2776 | 2662 | 4033 | 4731 | 3730 | 3122 | 3089 | 4249 | 4890 | 4555 | 12494 | 31607
8 | 南部保健所 | 佐伯市向島１－４－１ | 高圧 | 48539 | 3916 | 2656 | 2763 | 2836 | 4764 | 5366 | 4885 | 3126 | 2997 | 4550 | 5419 | 5261 | 15015 | 33524
9 | 豊肥保健所 | 豊後大野市三重町市場９３４－２ | 高圧 | 68131 | 5506 | 4539 | 4744 | 5136 | 7077 | 7264 | 6542 | 5066 | 4714 | 5662 | 6104 | 5777 | 20883 | 47248
10 | 中津児童相談所 | 中津市中央町１－１０－２２ | 高圧 | 29352 | 2572 | 1796 | 1862 | 1935 | 3004 | 3070 | 2822 | 1951 | 1947 | 2621 | 2921 | 2851 | 8896 | 20456
11 | 大分県こころとからだの相談支援センター | 大分市大字玉沢９０８ | 高圧 | 70812 | 5889 | 4517 | 4604 | 4895 | 7398 | 7444 | 6530 | 4939 | 4876 | 6253 | 6922 | 6545 | 21372 | 49440
12 | 大分県立佐伯高等技術専門校 | 佐伯市西浜８－３１ | 高圧 | 67756 | 4996 | 3866 | 4329 | 5503 | 7480 | 5888 | 6860 | 4987 | 4913 | 6122 | 6584 | 6228 | 20228 | 47528
13 | 農林水産研究指導センター林業研究部 | 日田市大字有田字佐寺原３５ | 高圧 | 67426 | 6395 | 6138 | 6055 | 4534 | 4801 | 4312 | 5006 | 4169 | 5410 | 6161 | 6573 | 7872 | 14119 | 53307
14 | 大分県央飛行場管理事務所 | 豊後大野市大野町田代２５９２－２ | 高圧 | 79058 | 5367 | 4277 | 3579 | 5020 | 8307 | 10010 | 8077 | 5403 | 5156 | 7090 | 8612 | 8160 | 26394 | 52664
15 | 西部保健所 | 日田市田島２－２－５ | 高圧 | 66603 | 5493 | 3757 | 3760 | 4337 | 6404 | 7558 | 6292 | 4134 | 4207 | 6365 | 7145 | 7151 | 20254 | 46349
16 | 北部保健所 | 中津市中央町１－１０－４２ | 高圧 | 82533 | 7072 | 4254 | 4064 | 4379 | 9093 | 10644 | 7688 | 4392 | 4590 | 8112 | 9159 | 9086 | 27425 | 55108
17 | 大分県工科短期大学校 | 中津市大字東浜４０７－２７ | 高圧 | 590769 | 39737 | 32146 | 34669 | 48294 | 71898 | 65518 | 66389 | 50018 | 36613 | 46087 | 52396 | 47004 | 203805 | 386964
18 | 宇佐総合庁舎 | 宇佐市大字法鏡寺２３５－１ | 高圧 | 209753 | 20245 | 13429 | 13295 | 14416 | 23605 | 22590 | 18272 | 12773 | 12234 | 19033 | 20310 | 19551 | 64467 | 145286
19 | 大分県立大分高等技術専門校 | 大分市大字下宗方１０３５－１ | 高圧 | 217693 | 13194 | 10367 | 11777 | 14066 | 24174 | 19280 | 23167 | 15100 | 14881 | 21469 | 25603 | 24615 | 66621 | 151072
20 | 大分県食肉衛生検査所 | 豊後大野市犬飼町田原１５８０－４０ | 高圧 | 84017 | 6209 | 4900 | 5278 | 6002 | 9037 | 9365 | 7697 | 5444 | 5120 | 10022 | 8244 | 6699 | 26099 | 57918
21 | 大分県消防学校 | 由布市挾間町向原７６９ | 高圧 | 148581 | 14062 | 8964 | 9064 | 11062 | 18170 | 18588 | 13852 | 10790 | 7797 | 10060 | 12641 | 13531 | 50610 | 97971
22 | 二豊学園 | 大分市大字端登５ | 高圧 | 226079 | 17973 | 11807 | 12283 | 17696 | 25331 | 25450 | 21445 | 13208 | 13393 | 20979 | 23847 | 22667 | 72226 | 153853
23 | 農林水産研究指導センター果樹グループ研究棟 | 津久見市大字津久見浦３４５６ | 高圧 | 24971 | 1842 | 1660 | 1580 | 1559 | 2439 | 2982 | 2392 | 1522 | 1807 | 2334 | 2587 | 2267 | 7813 | 17158
24 | 農林水産研究指導センター農業研究部果樹グループ | 国東市国東町小原４４０２ | 高圧 | 77416 | 7559 | 5827 | 5978 | 5334 | 8233 | 6736 | 4764 | 3924 | 3073 | 7092 | 10277 | 8619 | 19733 | 57683
25 | 大分県こども・女性相談支援センター | 大分市荏隈町２丁目３番１号 | 高圧 | 331959 | 26403 | 16781 | 16970 | 20843 | 38650 | 42717 | 33131 | 20936 | 18393 | 29943 | 34202 | 32990 | 114498 | 217461
26 | 農林水産研究指導センター農業研究部南地区 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－８ | 高圧 | 607838 | 44678 | 36263 | 39436 | 45359 | 78565 | 79271 | 64941 | 41598 | 36281 | 44798 | 49922 | 46726 | 222777 | 385061
27 | 農林水産研究指導センター農業研究部北地区 | 豊後大野市三重町芦刈１１５９－１ | 高圧 | 478633 | 42973 | 28558 | 34616 | 36119 | 49565 | 50366 | 46050 | 34036 | 31800 | 42188 | 44056 | 38306 | 145981 | 332652
28 | 大分県農業大学校 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－１ | 高圧 | 259875 | 17579 | 15988 | 17673 | 20143 | 28991 | 28251 | 26318 | 18133 | 17459 | 22660 | 24584 | 22096 | 83560 | 176315
29 | 大分県農業大学校厚生棟 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－２ | 高圧 | 128858 | 8976 | 6607 | 6777 | 8118 | 14061 | 12631 | 12115 | 7672 | 9287 | 13678 | 16450 | 12486 | 38807 | 90051
30 | 林業研究部きのこグループ | 豊後大野市三重町赤嶺２３６９ | 高圧 | 351713 | 28078 | 25658 | 27613 | 27131 | 31953 | 31774 | 31266 | 31015 | 29537 | 30975 | 29188 | 27525 | 94993 | 256720
31 | 国東総合庁舎 | 国東市国東町安国寺７８６－１ | 高圧 | 183577 | 15694 | 12202 | 12397 | 11746 | 16570 | 21238 | 17564 | 13183 | 12512 | 15581 | 16340 | 18550 | 55372 | 128205
32 | 玖珠総合庁舎 | 玖珠郡玖珠町大字塚脇１３７－１ | 高圧 | 159939 | 14422 | 9967 | 9798 | 10575 | 15221 | 16358 | 13894 | 10618 | 10493 | 15674 | 16346 | 16573 | 45473 | 114466
33 | 農林水産研究指導センター畜産研究部バイオ研究棟 | 竹田市久住町大字久住３９８９－１ | 高圧 | 43273 | 3063 | 2940 | 3290 | 3376 | 4099 | 5315 | 4613 | 3370 | 2988 | 3361 | 3456 | 3402 | 14027 | 29246
34 | 大分土木事務所大分港振興室 | 大分市向原西１－３－３３ | 高圧 | 79048 | 7382 | 4865 | 4800 | 5217 | 8339 | 8672 | 7375 | 5522 | 5050 | 6332 | 7618 | 7876 | 24386 | 54662
35 | 農林水産研究指導センター水産研究部本館等 | 佐伯市上浦大字津井浦194-6 | 高圧 | 238092 | 19268 | 17101 | 16623 | 17855 | 23087 | 24170 | 22460 | 18960 | 17380 | 18738 | 20846 | 21604 | 69717 | 168375
合計 |  |  |  | 6438691 | 519179 | 390661 | 409762 | 461117 | 693275 | 705269 | 621357 | 455143 | 417455 | 557785 | 617868 | 589820 | 2019901 | 4418790
※計量日：当月１日０時とする
４．負荷率
番号 | 対象建物 | 需要場所 | 契約種別 | 最大需要電力（㎾）① | ３月: 年間使用電力量 （㎾h）②; ４月: 負荷率 （％） 【②÷①÷8760】
1 | 竹田総合庁舎 | 竹田市大字竹田字山手１５０１－２ | 高圧 | 118 | ３月: 207555; ４月: 20.08%
2 | 日田総合庁舎 | 日田市城町１－１－１０ | 高圧 | 195 | ３月: 330986; ４月: 19.38%
3 | 中津総合庁舎 | 中津市中央町１－５－１６ | 高圧 | 121 | ３月: 245725; ４月: 23.18%
4 | 佐伯総合庁舎 | 佐伯市長島町１－２－１ | 高圧 | 174 | ３月: 272949; ４月: 17.91%
5 | 豊後大野総合庁舎 | 豊後大野市三重町市場１１２３ | 高圧 | 89 | ３月: 155556; ４月: 19.95%
6 | 大分土木事務所 | 大分市向原西１－４－２ | 高圧 | 84 | ３月: 159525; ４月: 21.68%
7 | 中部保健所由布保健部 | 由布市庄内町柿原３３７－２ | 高圧 | 31 | ３月: 44101; ４月: 16.24%
8 | 南部保健所 | 佐伯市向島１－４－１ | 高圧 | 36 | ３月: 48539; ４月: 15.39%
9 | 豊肥保健所 | 豊後大野市三重町市場９３４－２ | 高圧 | 32 | ３月: 68131; ４月: 24.3%
10 | 中津児童相談所 | 中津市中央町１－１０－２２ | 高圧 | 25 | ３月: 29352; ４月: 13.4%
11 | 大分県こころとからだの相談支援センター | 大分市大字玉沢９０８ | 高圧 | 61 | ３月: 70812; ４月: 13.25%
12 | 大分県立佐伯高等技術専門校 | 佐伯市西浜８－３１ | 高圧 | 53 | ３月: 67756; ４月: 14.59%
13 | 農林水産研究指導センター林業研究部 | 日田市大字有田字佐寺原３５ | 高圧 | 44 | ３月: 67426; ４月: 17.49%
14 | 大分県央飛行場管理事務所 | 豊後大野市大野町田代２５９２－２ | 高圧 | 39 | ３月: 79058; ４月: 23.14%
15 | 西部保健所 | 日田市田島２－２－５ | 高圧 | 41 | ３月: 66603; ４月: 18.54%
16 | 北部保健所 | 中津市中央町１－１０－４２ | 高圧 | 51 | ３月: 82533; ４月: 18.47%
17 | 大分県工科短期大学校 | 中津市大字東浜４０７－２７ | 高圧 | 340 | ３月: 590769; ４月: 19.84%
18 | 宇佐総合庁舎 | 宇佐市大字法鏡寺２３５－１ | 高圧 | 105 | ３月: 209753; ４月: 22.8%
19 | 大分県立大分高等技術専門校 | 大分市大字下宗方１０３５－１ | 高圧 | 137 | ３月: 217693; ４月: 18.14%
20 | 大分県食肉衛生検査所 | 豊後大野市犬飼町田原１５８０－４０ | 高圧 | 34 | ３月: 84017; ４月: 28.21%
21 | 大分県消防学校 | 由布市挾間町向原７６９ | 高圧 | 75 | ３月: 148581; ４月: 22.62%
22 | 二豊学園 | 大分市大字端登５ | 高圧 | 83 | ３月: 226079; ４月: 31.09%
23 | 農林水産研究指導センター果樹グループ研究棟 | 津久見市大字津久見浦３４５６ | 高圧 | 20 | ３月: 24971; ４月: 14.25%
24 | 農林水産研究指導センター農業研究部果樹グループ | 国東市国東町小原４４０２ | 高圧 | 29 | ３月: 77416; ４月: 30.47%
25 | 大分県こども・女性相談支援センター | 大分市荏隈町２丁目３番１号 | 高圧 | 148 | ３月: 331959; ４月: 25.6%
26 | 農林水産研究指導センター農業研究部南地区 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－８ | 高圧 | 235 | ３月: 607838; ４月: 29.53%
27 | 農林水産研究指導センター農業研究部北地区 | 豊後大野市三重町芦刈１１５９－１ | 高圧 | 152 | ３月: 478633; ４月: 35.95%
28 | 大分県農業大学校 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－１ | 高圧 | 75 | ３月: 259875; ４月: 39.55%
29 | 大分県農業大学校厚生棟 | 豊後大野市三重町赤嶺２３２８－２ | 高圧 | 79 | ３月: 128858; ４月: 18.62%
30 | 林業研究部きのこグループ | 豊後大野市三重町赤嶺２３６９ | 高圧 | 76 | ３月: 351713; ４月: 52.83%
31 | 国東総合庁舎 | 国東市国東町安国寺７８６－１ | 高圧 | 113 | ３月: 183577; ４月: 18.55%
32 | 玖珠総合庁舎 | 玖珠郡玖珠町大字塚脇１３７－１ | 高圧 | 88 | ３月: 159939; ４月: 20.75%
33 | 農林水産研究指導センター畜産研究部バイオ研究棟 | 竹田市久住町大字久住３９８９－１ | 高圧 | 19 | ３月: 43273; ４月: 26%
34 | 大分土木事務所大分港振興室 | 大分市向原西１－３－３３ | 高圧 | 46 | ３月: 79048; ４月: 19.62%
35 | 農林水産研究指導センター水産研究部本館等 | 佐伯市上浦大字津井浦194-6 | 高圧 | 67 | ３月: 238092; ４月: 40.57%
合計 |  |  |  | 3115 | ３月: 6438691; ４月: 23.6%
※予定使用電力量は、令和６年３月～令和７年２月実績と同程度と見込む。
※負荷率＝年間使用電力量（㎾h）÷最大需要電力（㎾）÷8,760（年間時間数＝365日×24時間）×100 小数点第3位を四捨五入
Note on K34: oitapref: 撤去済み（R4.10.31確認）