## 申請様式-4
| 政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類 | [13 empty] | 申請様式-4
流出抑制施設諸元
| 調整池諸元 |  |  |  |  | 浸透施設諸元 | [6 empty] | 空隙貯留量諸元
| 放流口径（2段オリフィスの場合は，上・下段の雨諸元を記載） |  |  |  |  | 浸透能力 |  | m3/s |  |  |  |  | 空隙貯留量 |  | m3
|  |  | 下段 | 上段（２段オリフィスの場合）
| 放流口形状 | 形状 |  |  |  | 【浸透マス】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/個） |  | 設置数量 （個） | 影響係数 |  |  | 【浸透マス】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
|  | 直径 |  |  |  |  | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
|  | 高さ | [7 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
|  | 幅 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1
| 管底位置（池底から） |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 3
| 調整池諸元 |  | ポンプ諸元(ポンプ排水を用いた場合) |  |  | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 4
| Ｈ | Ｖ | Ｈ | Q |  | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10
[6 empty] | 【浸透トレンチ】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m） |  | 設置数量 （ｍ） | 影響係数 |  |  | 【浸透トレンチ】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10
[6 empty] | 【透水性舗装】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡） |  | 設置数量 （㎡） | 影響係数 |  |  | 【透水性塗装】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10
[6 empty] | 【その他】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位） |  | 設置数量 （単位） | 影響係数 |  |  | 【その他】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 10
３．流出抑制施設諸元
調節計算結果
| 最大流入量（行為後） |  | 0.06422 | m3/s
| 最大放流量 | 0.017483 | m3/s | ＜ | 許容放流量 | 0.02722 | m3/s
※最大流量についてシステムから貼り付け
※水位流量ハイドログラフについてシステムから貼り付け

## 申請様式-4（記入例、計算システムより貼り付け）
| 政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類 | [13 empty] | 申請様式-4
流出抑制施設諸元
| 調整池諸元 |  |  |  |  | 浸透施設諸元 | [6 empty] | 空隙貯留量諸元
| 放流口径（2段オリフィスの場合は，上・下段の雨諸元を記載） |  |  |  |  | 浸透能力 | 0.0021 | m3/s |  |  |  |  | 空隙貯留量 | 0 | m3
|  |  | 下段 | 上段（２段オリフィスの場合）
| 放流口形状 | 形状 | 円形 |  |  | 【浸透マス】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/個） |  | 設置数量 （個） | 影響係数 |  |  | 【浸透マス】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
|  | 直径 | 0.38 |  |  |  | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
|  | 高さ | － | [6 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
|  | 幅 | － |  |  | 1 | 12.34 | 0.036 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1
| 管底位置（池底から） |  | 0 |  |  | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 3
| 調整池諸元 |  | ポンプ諸元(ポンプ排水を用いた場合) |  |  | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 4
| Ｈ | Ｖ | Ｈ | Q |  | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5
| 0 | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 6
| 1 | 1200 |  |  |  | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10
[6 empty] | 【浸透トレンチ】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m） |  | 設置数量 （ｍ） | 影響係数 |  |  | 【浸透トレンチ】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 | 2.89 | 0.036 | 50 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10
[6 empty] | 【透水性舗装】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡） |  | 設置数量 （㎡） | 影響係数 |  |  | 【透水性塗装】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 | 1.3 | 0.036 | 50 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10
[6 empty] | 【その他】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位） |  | 設置数量 （単位） | 影響係数 |  |  | 【その他】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[7 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[10 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[6 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 1
[6 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 2
[6 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 3
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 4
[6 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 5
[6 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 6
[6 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 7
[6 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 8
[6 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 9
[6 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 |  | 10
３．流出抑制施設諸元
調節計算結果
| 最大流入量（行為後） |  | 0.87035 | m3/s
| 最大放流量 | 0.26167 | m3/s | ＜ | 許容放流量 | 0.30204 | m3/s
※最大流量についてシステムから貼り付け
※水位流量ハイドログラフについてシステムから貼り付け
・雨水貯留施設の諸元を転記
・本表については、雨水浸透阻害行為の許可申請の手引きにおける
「ステップ6」を参照
・浸透施設の諸元を転記
・浸透施設がない場合は空白
・本表については、雨水浸透阻害行為の許可申請の手引きにおける
「ステップ4」を参照
・対策後の最大放流量及びハイドログラフを貼り付け
・グラフは雨水浸透阻害行為の許可申請の手引きにおける
「ステップ6」で作成
調整池容量計算システムより作成