## 作成要領
令和８年度 病院自主点検表 作成要領
※令和８年 月 日
大分県 ○○保健所※
１． はじめに、「病院名」、「記入担当者所属・氏名」、「連絡先電話番号」、 「連絡先メール アドレス」を自主点検表①のシートに記入してください。
２．複数の記入担当者がいる場合は、代表となる方の所属、氏名を記入してください。
３．自主点検表①は人員基準に関する項目です。 別添「検査基準」の該当項目を確認した上で点検を実施してください。 各項目の自主点検事項欄に「標準数」、「常勤勤務者数」、「非常勤勤務者延べ数」、 「非常勤勤務者常勤換算後数」を記入すると、過不足数や充足率が自動計算されます。
４．自主点検②は管理等に関する項目です。 別添「検査基準」の該当項目を確認した上で点検を実施してください。 備考欄にチェックボックスがある項目については、該当する場合にチェックをしてください。
５．自主点検表①及び自主点検表②の「４ 業務委託」を除く各項目の「評価」欄には、 ドロップダウンリストを設定しています。 リスト表示例は〔 ○ 、 × 、 － 〕となっていますので、各項目の「自主点検事項」に対して、 次の区分により「評価」欄に自主点検した結果を選択してください。
| 評 価 |  |  |  | 評価区分 |  | 【 】
|  | ⇒ |  |  | はい |  | ○
[5 empty] | いいえ |  | ✕
[5 empty] | 該当なし |  | －
６．自主点検表②の「４ 業務委託」の各項目の「評価」欄には、業務委託の有無に関する ドロップダウンリストを設定しています。 リスト表示例は、〔 全部委託 、 一部委託 、 無 〕となっていますので、各項目の業務委託の 状況について選択してください。 なお、全部委托、又は一部委托を選択した場合には、業者名を（ ）内に記入してください。
| 評 価 |  |  | ※全部委托または一部委托を選択した場合
|  | ⇒ |  |  | ※受託者名（ ）
⇒
※受託者名（ （株）○○○ 大分支店 ）
7．補記がある場合には、備考欄に記入してください。 必要に応じて、「別紙」シートを活用してください。
8．自主点検を行った結果、 「評価」欄に【 ✕ 】を選択した項目については、原因の分析を 行うとともに、速やかに必要な措置（再発防止策を含む）を講じてください。
※ 「記入済のエクセルファイル」を事前提出資料とともに○○保健所に提出してください。
(附則)
・令和 ４年１１月 １日 作成 |  |  | （令和４年度 病院自主点検表 ver.1）
・令和 ４年１１月17日 更新 |  |  | （令和４年度 病院自主点検表 ver.1.1）
・令和 ５年 ４月 １日 更新 |  |  | （令和5年度 病院自主点検表 ver.1）

## 自主点検表①（人員基準）
病 院 名 | [12 empty] | 連絡先 電話番号 |  | － －
記入担当者 所属・氏名 |  |  | 所属 ： 氏名 ： | [9 empty] | 連絡先 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ |  | E-mail:
項目番号 |  |  |  | 自 主 点 検 事 項 | [14 empty] | 評 価 |  | 項目
大 | 中 | 小 | (細)
1 |  |  | 医療従事者
1 | 1 |  | 医師数
|  |  | ① | 患者数に対応した数の医師が確保されているか。 | [14 empty] | 【 | 】 | 1
|  |  |  | 医 師 | 標準数 (法定必要人員) |  | 現在数(現員数) | [7 empty] | 過不足数 |  | 充足率
[7 empty] | 常 勤 |  | 非 常 勤 |  |  |  | 計
[6 empty] | A |  | B | 延べ人数 | C | 換算後 | D | E=B+D | E | F=E-A | F | G=E／A | G
[6 empty] | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | #DIV/0! | ％
1 | 2 |  | 歯科医師数
|  |  | ① | 患者数に対応した数の歯科医師が確保されているか。 | [14 empty] | 【 | 】 | 1
|  |  |  | 歯科医師 | 標準数 (法定必要人員) |  | 現在数(現員数) | [7 empty] | 過不足数 |  | 充足率
[7 empty] | 常 勤 |  | 非 常 勤 |  |  |  | 計
[6 empty] | A |  | B | 延べ人数 | C | 換算後 | D | E=B+D | E | F=E-A | F | G=E／A | G
[6 empty] | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | #DIV/0! | ％
1 | 3 |  | 薬剤師数
|  |  | ① | 患者数に対応した数の薬剤師が確保されているか。 | [14 empty] | 【 | 】 | 1
|  |  |  | 薬 剤 師 | 標準数 (法定必要人員) |  | 現在数(現員数) | [7 empty] | 過不足数 |  | 充足率
[7 empty] | 常 勤 |  | 非 常 勤 |  |  |  | 計
[6 empty] | A |  | B | 延べ人数 | C | 換算後 | D | E=B+D | E | F=E-A | F | G=E／A | G
[6 empty] | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | #DIV/0! | ％
[7 empty] | 備 考 | [7 empty] | 保健所使用欄
|  |  | 1 | 1 | 医師数
|  |  | 1 | 2 | 歯科医師数
|  |  | 1 | 3 | 薬剤師数
1 | 4 |  | 看護師数
|  |  | ① | 患者数に対応した数の看護師（准看護師を含む）が確保されているか。 | [14 empty] | 【 | 】 | 1
※歯科、矯正歯科、小児歯科又は歯科口腔外科においては、そのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
※精神病床を有する病院：当分の間、精神病床で従事する看護師のうち一定の数を看護補助者とすることができる。
|  |  |  | 看 護 師 | 標準数 (法定必要人員) |  | 現在数(現員数) | [7 empty] | 過不足数 |  | 充足率
[7 empty] | 常 勤 |  | 非 常 勤 |  |  |  | 計
[6 empty] | A |  | B | 延べ人数 | C | 換算後 | D | E=B+D | E | F=E-A | F | G=E／A | G
[6 empty] | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | #DIV/0! | ％
1 | 5 |  | 看護補助者数
|  |  | ① | 定められた数の看護補助者が確保されているか。 | [14 empty] | 【 | 】 | 1
※病院の実情により、看護師又は准看護師を看護補助者として計算する（余剰をもってあてる）ことは差し支えない。
|  |  |  | 看護補助者 | 標準数 (法定必要人員) |  | 現在数(現員数) | [7 empty] | 過不足数 |  | 充足率
[7 empty] | 常 勤 |  | 非 常 勤 |  |  |  | 計
[6 empty] | A |  | B | 延べ人数 | C | 換算後 | D | E=B+D | E | F=E-A | F | G=E／A | G
[6 empty] | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | #DIV/0! | ％
1 | 6 |  | 栄養士又は管理栄養士
|  |  | ① | 定められた数の栄養士又は管理栄養士が確保されているか。 | [14 empty] | 【 | 】 | 1
※健康増進法等他法令の定めにより管理栄養士を置く必要があることに注意。
|  |  |  | （管理）栄養士 | 標準数 (法定必要人員) |  | 現在数(現員数) | [7 empty] | 過不足数 |  | 充足率
[7 empty] | 常 勤 |  | 非 常 勤 |  |  |  | 計
[6 empty] | A |  | B | 延べ人数 | C | 換算後 | D | E=B+D | E | F=E-A | F | G=E／A | G
[6 empty] | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | #DIV/0! | ％
※（再掲）管理栄養士
[6 empty] | 管理栄養士 | 常 勤 |  | 非 常 勤 |  |  |  | 計
[8 empty] | B | 延べ人数 | C | 換算後 | D | E=B+D | E
[8 empty] | 人 |  | 人 |  | 人 | 0 | 人
[7 empty] | 備 考 | [7 empty] | 保健所使用欄
|  |  | 1 | ４ | 看護師数
|  |  | 1 | ５ | 看護補助者数
|  |  | 1 | ６ | （管理）栄養士数
1 | 7 |  | 助産師
|  |  | ① | 産婦人科又は産科の患者に対応する看護師のうちの適当数として助産師が確保されているか。 | [14 empty] | 【 | 】 | 1
※産婦人科又は産科を有する病院の該当項目
※適当数：産婦人科又は産科の入院患者がいる場合１以上
|  |  |  | 助産師 | 標準数 (法定必要人員) |  | 現在数(現員数) | [7 empty] | 過不足数 |  | 充足率
[7 empty] | 常 勤 |  | 非 常 勤 |  |  |  | 計
[6 empty] | A |  | B | 延べ人数 | C | 換算後 | D | E=B+D | E | F=E-A | F | G=E／A | G
[6 empty] | 人 |  | 人 |  | 人 |  | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | #DIV/0! | ％
[7 empty] | 備 考 | [7 empty] | 保健所使用欄
|  |  | 1 | ７ | 助産師数
1 | ※ | ※ | 就業規則
[6 empty] | 一週間の勤務時間 |  |  | 標準の勤務時間 | [6 empty] | うち休憩時間
医師
歯科医師
(医師等当直)
薬剤師
看護師
看護補助者
栄養士
助産師
[6 empty] | 例：「40時間」 |  |  | 例：「月～金：9:00～18:00」 | [6 empty] | 例：「12:00～13:00」

## 自主点検表②（管理～）
病 院 名 |  |  |  |  | 連絡先 電話番号
記入担当者 所属・氏名 |  |  |  |  | 連絡先 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
項目番号 |  |  |  | 自 主 点 検 事 項 | 評 価 |  |  |  | 備 考 | 監査指導課 確認欄 | 項目 | 委託受託
大 | 中 | 小 | (細)
2 |  |  | 管理
2 | 1 |  | ＜医療法の手続＞
2 | 1 | 1 | 医療法の使用許可(医療法第27条) | [5 empty] | 直近の申請日： 申請内容：
|  |  |  | 構造設備の使用許可を受けているか｡ | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 1 | 2 | 医療法届出事項の変更(医療法施行令第4条第1項及び第4条の2） | [5 empty] | 直近の届出日： 届出内容：
|  |  |  | 届出事項を変更した場合､届出を行っているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 1 | 3 | 医療法許可事項の変更(医療法第7条第2項及び医療法施行規則 | [5 empty] | 直近の申請日： 申請内容：
第1条の１４第3項)
|  |  |  | 許可事項を変更しようとする場合､事前に変更許可を受けているか｡ | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 1 | 4 | 地域医療支援病院、特定機能病院、臨床研究中核病院の承認 | [5 empty] | 承認日：
|  |  |  | 定められた事項を有し承認を得ているか。 |  |  |  | FALSE | 地域医療支援病院 |  | 1
[5 empty] | 【 |  | 】 | FALSE | 特定機能病院 |  | 1
[8 empty] | FALSE | 臨床研究中核病院 |  | 1
2 | 1 | 5 | 診療用放射線装置の届出 | [5 empty] | 直近の届出日： 届出内容：
|  |  |  | 装置等の設置、変更又は廃止の届出を行っているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 2 |  | ＜患者入院状況＞
2 | 2 | 1 | 病室の定員遵守
|  |  |  | 病室に定員を超えて患者を入院させていないか｡（ただし、臨時応急の場合を除く） | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 2 | 2 | 病室以外の患者入院
|  |  |  | 病室以外の場所に患者を入院させていないか｡（ただし、臨時応急の場合を除く） | 【 |  | 】
1
2 | 2 | 3 | 精神病・感染症患者の一般病室への入院
|  |  |  | 精神病患者又は感染症患者をそれぞれの病室以外の場所に入院させていないか。（ただし、臨時応急の場合を除く） | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 2 | 4 | 病毒感染の危険のある患者の感染防止
|  |  |  | 病毒感染の危険のある患者からの感染を防止するために適当な措置をしているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 2 | 5 | 装置、器具、放射性同位元素治療患者の放射線治療室以外入院防止
|  |  |  | 診療用放射線照射装置、照射器具又は診療用放射性同位元素で治療中の患者を放射線治療室以外の病室に入院させていないか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 2 | 6 | 放射線治療病室への他の患者の入院防止
|  |  |  | 上記「２ ２ ５」に該当する患者以外の患者を入院させていないか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 3 |  | <新生児の管理>※産科又は産婦人科を標榜する病院が該当
2 | 3 | 1 | 管理及び看護体制
|  |  |  | 新生児に対して必要な管理体制及び看護体制がとられているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 適当な看護要因を配置し、責任体制が確立されている |  | 1
[8 empty] | FALSE | 新生児の識別が適切に行われている
2 | 3 | 2 | 避難体制
|  |  |  | 火災等緊急時における新生児の避難体制があらかじめ定められているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 避難に必要な器具が備えられている |  | 1
2 | 4 |  | <医師の宿直>
2 | 4 | 1 |  | 医師の宿直体制は整っているか。（隣接した場所に待機する場合、速やかに診療を行う体制が確保されている） | 【 |  | 】 |  | 宿直免除を受けている場合 |  | 1
許可日：令和 年 月 日
2 | 5 |  | <医薬品の取扱い>
2 | 5 | 1 | 毒劇薬の区別と施錠保管
|  |  |  | 毒劇薬が他の物と区別されており、毒薬を貯蔵配置する場所に施錠がされているか｡ | 【 |  | 】 |  | 毒劇物管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 5 | 2 | 毒劇薬の表示
|  |  |  | 毒薬及び劇薬に適切な表示がされているか。 | 【 |  | 】 |  | 毒劇物管理チェックリストで確認 |  | 1
※「毒薬」は、その直接の容器又は被包に、黒地に白枠白字をもってその品名及び「毒」の字を記載する。
※「劇薬」は、その直接の容器又は被包に、白地に赤枠赤字をもってその品名及び「劇」の字を記載する。
2 | 5 | 3 | その他の医薬品の管理
|  |  |  | その他の薬剤についてもその管理及び取扱いが適正に行われているか。 | 【 |  | 】 |  | 医薬品安全管理チェックリストで確認
2 | 5 | 4 | 調剤所の衛生と防火管理
|  |  |  | 調剤所について、衛生上、防火上適切な配慮がされているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 6 |  | ＜医療機器等の清潔保持及び維持管理＞
2 | 6 | 1 | 医療機器及び看護用具の清潔保持
|  |  |  | 医療機器及び看護用具は清潔に保たれ、かつ、保守管理が十分に行われているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 医療機器及び看護用具が清潔を保つよう十分手入れがなされている |  | 1
2 | 6 | 2 | 病棟諸設備の清潔保持
|  |  |  | 病棟における諸設備は清潔に保たれているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | ベッド、マットレス等の寝具類及び病室内の清潔整頓
[8 empty] | FALSE | 便器の清潔維持 |  | 1
2 | 7 |  | ＜給食業務の運営管理、調理機械・器具の清潔保持及び維持管理＞
2 | 7 | 1 | 調理機械・器具の清潔保持及び保守管理
|  |  |  | 給食施設・設備について清潔が保持され衛生上適切な管理が行われているか。 | 【 |  | 】 |  | 食中毒防止チェックリスト 及び 給食管理チェックリストで確認 |  | 1
1
2 | 8 |  | ＜職員の健康管理＞
２ | ８ | １ | 定期健康診断の実施
|  |  |  | 職員について定期的な健康診断を行う等適切な健康管理体制が確立されているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 給食関係職員は検便検査を月1回以上実施している |  | 1
[8 empty] | FALSE | 放射線関係職員は法令に基づく健康診断を実施している |  | 1
2 | 9 |  | ＜医療の情報の提供＞
2 | 9 | 1 | 医療機能情報の公表
|  |  |  | 医療機関の有する医療機能情報を公表しているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 医療機関の有する医療機能情報を1年に1回以上､知事が定める日までに知事の定める方法で報告し、報告事項が病院において閲覧できるようになっている |  | 1
※医療法施行規則別表第一第一の項第一号に掲げる「基本情報」：
( 1 )病院の名称、 (2)病院の開設者、
|  |  |  | (3)病院の管理者、 (4)病院の所在地、 |  |  |  | FALSE | 医療機能情報のうち、医療法施行規則別表第一第一の項第一号に掲げる「基本情報」に変更があったときは､速やかに知事の定める方法で知事に報告している
(5)病院の案内用の電話番号及びFAXの番号、 (6)診療科目、
(7)診療科目別の診療日、 (8)診療科目別の診療時間、
(9)病床種別及び届出又は許可病床数
2 | 10 |  | ＜医療の安全管理のための体制の確保＞
２ | 10 | 1 | 医療の安全管理のための指針の整備
|  |  |  | 医療の安全管理のための指針が整備されているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認 |  | 1
２ | １０ | ２ | 医療に係る安全管理のための委員会の設置及び業務の実施
|  |  |  | 医療に係る安全管理のための委員会が設置され、安全管理のための業務を行っているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認 |  | 1
1
2 | 10 | 3 | 医療に係る安全管理のための職員研修の実施
|  |  |  | 医療に係る安全管理のため、従業者の医療の安全に関する意識、他の従業者と相互に連携して業務を行うことについての認識、業務を安全に行うための技能の向上等を目的として、医療に係る安全管理のための基本的な事項及び具体的な方策についての職員研修を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 10 | 4 | 事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策
|  |  |  | 医療機関内における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的として改善のための方策を講じているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認
2 | 10 | 5 | 医療事故に係る再発防止策の周知及び遵守
|  |  |  | 発生した医療事故について再発防止策が院内に周知されるとともに、遵守されているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 10 | 6 | 医療安全管理責任者の配置
※特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び、歯科医師臨床研修施設の該当項目
|  |  |  | 臨床研修病院:医療に係る安全管理を行う者を配置しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 10 | 7 | 医療に係る安全管理を行う部門の設置及び業務の実施
※特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び、歯科医師臨床研修施設の該当項目
|  |  |  | 臨床研修病院:安全管理部門を設置しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 10 | 8 | 患者からの相談に適切に応じる体制の確保
※特定機能病院、臨床研究中核病院、臨床研修病院及び、歯科医師臨床研修施設の該当項目
|  |  |  | 臨床研修病院:患者からの相談に適切に応じる体制を確保しているか｡ | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 10 | 9 | 医療事故（予期しない死亡・死産）が発生した場合の対応 （医療事故調査・支援センターへの報告等）
|  |  |  | 院内での死亡事例を慰労なく把握できる体制を確保しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 10 | 10 | 事故等事案の登録分析機関への提出
※特定機能病院、事故等報告病院(医療法施行規則第１１条：国立ハンセン病療養所、独立行政法人国立病院機構等)の該当項目
|  |  |  | 事故等事案が発生したら原則２週間以内に報告書を作成し、登録分析機関に提出しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 11 |  | ＜院内感染対策のための体制確保＞
2 | 11 | 1 | 院内感染対策のための指針の策定
|  |  |  | 院内感染対策のための指針が整備されているか。 | 【 |  | 】 |  | 院内感染対策チェックリストで確認 |  | 1
2 | 11 | 2 | 院内感染対策のための委員会の開催
|  |  |  | 院内感染対策のための委員会が開催されているか。 | 【 |  | 】 |  | 院内感染対策チェックリストで確認 |  | 1
2 | 11 | 3 | 院内感染対策のための職員研修の実施
|  |  |  | 従業者に対する院内感染対策のための研修を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 院内感染対策チェックリストで確認 |  | 1
2 | 11 | 4 | 感染症発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策
|  |  |  | 院内における感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした改善のための方策を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 院内感染対策チェックリストで確認 |  | 1
2 | 11 | 5 | 専任の院内感染対策を行う者の配置状況
※特定機能病院及び第一種感染症指定医療機関の該当項目
※専任：就業規則における通常の勤務時間の半数以上従事
|  |  |  | 医師、歯科医師、薬剤師又は看護師のうちいずれかの資格を有している専任の院内感染対策を行う者を配置しているか。 | 【 |  | 】 |  | 院内感染対策チェックリストで確認 |  | 1
2 | 12 |  | ＜診療用放射線に係る安全管理の体制確保＞
2 | 12 | 1 | 診療用放射線に係る安全管理のための責任者の配置
|  |  |  | 診療用放射線に係る安全管理のための責任者を配置しているか。 | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
2 | 12 | 2 | 診療用放射線の安全利用のための指針の策定
|  |  |  | 診療用放射線の安全利用のための指針が策定されているか。 | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
2 | 12 | 3 | 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施
|  |  |  | 放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
研修を年１回以上開催し、研修の実施内容を記録しているか。
2 | 12 | 4 | 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その
他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施
|  |  |  | 放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
2 | 13 |  | ＜医薬品に係る安全管理のための体制確保＞
2 | 13 | 1 | 医薬品の安全使用のための責任者の配置状況
|  |  |  | 医薬品安全管理責任者を配置しているか｡ | 【 |  | 】 |  | 医薬品安全管理チェックリストで確認
2 | 13 | 2 | 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
|  |  |  | 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医薬品安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 13 | 3 | 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び手順書に基づく業務の実施
|  |  |  | 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び手順書に基づく業務を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医薬品安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 13 | 4 | 医薬品安全管理責任者による定期的な確認の実施
|  |  |  | 医薬品安全管理責任者は､従業者の業務が医薬品業務手順書に基づき行われているか定期的に確認するとともに､確認内容を記録しているか｡ | 【 |  | 】 |  | 医薬品安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 13 | 5 | 医薬品の安全使用のために必要となる未承認等の医薬品の使用の情報その他の情報の収集その他の医薬品の安全使用を目的とした改善のための方策
|  |  |  | 医薬品安全管理責任者は､当該医療機関における未承認等の医薬品の使用のための処方状況や採用されている医薬品全般の医薬品の添付文書の情報のほか､医薬品製造販売業者等からの情報を広く収集するとともに､得られた情報のうち必要なものは従業者に迅速かつ確実に周知徹底を図っているか｡ | 【 |  | 】 |  | 医薬品安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 14 |  | ＜医療機器に係る安全管理のための体制確保＞
2 | 14 | 1 | 医療機器の安全使用のための責任者の配置状況
|  |  |  | 医療機器安全管理責任者を配置しているか｡ | 【 |  | 】 |  | 医療機器安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 14 | 2 | 従業者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
|  |  |  | 従業屋に対する医療機器の安全使用のための研修を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療機器安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 14 | 3 | 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施
|  |  |  | 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療機器安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 14 | 4 | 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策
|  |  |  | 医療機器の安全使用のために必要となる未承認等の医療機器の使用の情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策を行っているか。 | 【 |  | 】 |  | 医療機器安全管理チェックリストで確認 |  | 1
2 | 15 |  | ＜ドクターヘリの運航に関わる安全の確保＞
※ドクターヘリ基地病院であり、かつ「離着陸の許可を受けていない場所に離着陸を行う運航であって、消防機関等の依頼又は通報に基づかない運航」を行う病院の該当項目
2 | 15 | 1 | ドクターヘリの運航に係る安全の確保
|  |  |  | ドクターヘリの運航要領を定めているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 15 | 2 | 運航要領に定められた事項の遵守
|  |  |  | 運航にあたり、運航要領に定められた事項が遵守されているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 16 |  | ＜高難度新規医療技術、未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たっての必要な措置＞
|  |  |  | ※特定機能病院「以外」の病院の該当事項 |  |  |  |  | ※「高度新規医療技術」、「未承認新規医薬品等」の詳細については、厚生労働省ＨＰ『高難度新規医療技術・未承認新規医療品等による医療について』を参照してください。 （https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000145803.html）
|  |  |  | 高難度新規医療技術又は未承認新規医薬品等を用いた医療を提供するに当たっては、患者への重大な影響が想定されることを踏まえ、医療法施行規則の規定に準じ、各病院の実績を踏まえた上で、可能な限りの対応が行われるよう努めているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 17 |  | ＜特定機能病院における安全管理等の体制＞
※特定機能病院の該当項目
(2 | 17 | 1) |  | 医療を受ける者に対する説明に関する責任者を配置しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
(2 | 17 | 2) |  | 診療録等の管理に関する責任者を選任しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
(2 | 17 | 3) |  | 高難度新規医療技術を提供する際、必要な措置を講じているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
(2 | 17 | 4) |  | 未承認新規医薬品等を用いた医療を提供する際、必要な措置を講じているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
(2 | 17 | 5) |  | 監査委員会を設置しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
(2 | 17 | 6) |  | 入院患者が死亡する等した際、医療安全管理部門に報告を行っているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
(2 | 17 | 7) |  | 他の特定機能病院の管理者と連携した相互立入及び技術的助言を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
(2 | 17 | 8) |  | 医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた場合等の情報提供の窓口を設置しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
(2 | 17 | 9) |  | 特定機能病院における管理者のための研修を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
2 | 18 |  | ＜検体検査の実務の適正な実施に必要な基準への適合＞
2 | 18 | 1 | 検体検査の精度の確保に係る責任者の配置
|  |  |  | 検体検査の精度の確保に係る責任者を配置しているか。 | 【 |  | 】 |  | 検査室チェックリストで確認 |  | 1
2 | 18 | 2 | 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者の配置
|  |  |  | 遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を配置しているか。 | 【 |  | 】 |  | 検査室チェックリストで確認 |  | 1
2 | 18 | 3 | 標準作業書の常備及び検体検査の業務の従事者への周知
|  |  |  | 標準作業書を常備し、検査業務の従事者に周知しているか。 | 【 |  | 】 |  | 検査室チェックリストで確認 |  | 1
2 | 18 | 4 | 作業日誌の作成
|  |  |  | 作業日誌を作成しているか。 | 【 |  | 】 |  | 検査室チェックリストで確認 |  | 1
2 | 18 | 5 | 台帳の作成
|  |  |  | 台帳を作成しているか。 | 【 |  | 】 |  | 検査室チェックリストで確認 |  | 1
2 | 18 | 6 | 検体検査の精度管理のための体制の整備
※遺伝子関連・染色体検査を除く
|  |  |  | 検査業務の実施にあたり内部精度管理が行われるように配慮するよう努めているか。 | 【 |  | 】 |  | 検査室チェックリストで確認 |  | 1
2 | 18 | 7 | 遺伝子関連・染色体検査の制度管理のための体制の整備
|  |  |  | 遺伝子関連・染色体検査の業務の実施にあたり内部精度管理が行われるように配慮しているか。 | 【 |  | 】 |  | 検査室チェックリストで確認 |  | 1
※実施する検査項目ごとに内部精度管理を実施すること。
2 | 19 |  | ＜医療情報システムに対するサイバーセキュリティの確保＞
2 | 19 | 1 | サイバーセキュリティの確保
|  |  |  | サイバーセキュリティを確保するために必要な措置を講じているか。 | 【 |  | 】 |  | サイバーセキュリティ対策チェックリストで確認 |  | 1
2 | 20 |  | 医師の働き方改革の推進
2 | 20 | 1 | 面接指導の状況
|  |  |  | 時間外・休日労働時間が月100時間以上となることが見込まれる医師（面接指導対象医師）に対して医療法上の面接指導を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 医師の勤務環境改善チェックリストで確認
2 | 20 | 2 | 面接指導実施後の就業上の措置
|  |  |  | 面接指導対象医師に対する面接指導実施後、必要に応じて、労働時間の短縮のために必要な措置を講じているか。 | 【 |  | 】 |  | 医師の勤務環境改善チェックリストで確認
2 | 20 | 3 | 労働時間の短縮
|  |  |  | 時間外・休日労働が月１５５時間超となった医師について、労働時間の短縮のために必要な措置を講じているか。 | 【 |  | 】 |  | 医師の勤務環境改善チェックリストで確認
2 | 20 | 4 | 特定労務管理対象機関の医師への勤務間インターバル及び代償休息の確保
|  |  |  | 特定労務管理対象機関のみ 特定労務管理対象機関に勤務する特例水準の業務に従事する医師（特定対象医師）に対し、勤務間インターバルや代償休息が確保されているか。 | 【 |  | 】 |  | 医師の勤務環境改善チェックリストで確認
2 | 21 |  | 医療法人の経営情報等の報告
2 | 21 | 1 |  | ※医療法人立の病院のみ
医療法人における経営情報等の報告
|  |  |  | 会計年度終了後３か月以内（外部監査の対象となる医療法人は４月以内）に、経営情報等を都道府県知事に報告しているか。 | 【 |  | 】
2 | 22 |  | オンライン診療の適切な実施
2 | 22 | 1 | オンライン診療を行う医療機関の届出
|  |  |  | その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療を行うときはその旨がなされているか。 | 【 |  | 】
2 | 22 | 2 | オンライン診療基準等の遵守
|  |  |  | オンライン診療が、オンライン診療基準等に従って行われているか。 | 【 |  | 】 |  | オンライン診療チェックリストで確認
2 | 22 | 3 | 医療機関の管理者の措置 |  |  |  |  | FALSE | オンライン診療を行うために必要な知識及び技能を習得させるための指導等を講じている
|  |  |  | オンライン診療基準に適合したオンライン診療が行われるよう、必要な措置が講じられているか。 | 【 |  | 】
[8 empty] | FALSE | オンライン診療受診施設にいる患者に対してオンライン診療を行う場合は、その施設がオンライン診療基準に適合していることを確認している。
3 |  |  | 帳票・記録
3 | 1 |  | ＜診療録の管理、保存＞
3 | 1 | 1 | 診療録の管理、保存
|  |  |  | 適切に作成された診療録が適切に管理、保存されているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢の記載 |  | 1
[8 empty] | FALSE | 病名及び主要症状の記載 |  | 1
[8 empty] | FALSE | 治療方法（処方及び処置）の記載
[8 empty] | FALSE | 診療の年月日の記載
[8 empty] | FALSE | ５年間保存している |  | 1
[8 empty] | FALSE | 電子カルテを導入している場合、運用管理規程を整備している |  | 1
1
3 | 2 |  | ＜助産録の管理、保存＞
※助産師がその業務に従事している病院の該当項目
3 | 2 | 1 | 助産録の管理、保存 | [7 empty] | 1
|  |  |  | 適切に作成された助産録が適切に管理、保存されているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業の記載
[8 empty] | FALSE | 分娩回数及び生死産別の記載
[8 empty] | FALSE | 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過の記載
[8 empty] | FALSE | 今回妊娠の経過、初見及び保健指導の要領の記載
[8 empty] | FALSE | 妊娠中医師による健康診断受診の有無の記載
[8 empty] | FALSE | 分娩の場所及び年月日時分の記載
[8 empty] | FALSE | 分娩の経過及び処置の記載
[8 empty] | FALSE | 分娩以上の有無、経過及び処置の記載
[8 empty] | FALSE | 児の数及び性別、生死別の記載
[8 empty] | FALSE | 児及び胎児附属物の所見
[8 empty] | FALSE | 産じょくの経過及びじょく婦、新生児の保健指導の要領の記載
[8 empty] | FALSE | 産後の医師による健康診断の有無の記載
3 | 3 |  | ＜診療に関する諸記録の整理保管＞
3 | 3 | 1 | 診療及び管理運営に関する諸記録の整理保管
|  | (1) | 診療に関する諸記録の整理保管 | [5 empty] | 診療に関する諸記録
|  |  |  | 過去２年間の診療に関する諸記録が適正に整理保管されているか。 | 【 |  | 】 |  | 病院日誌、病棟日誌、各科診療日誌、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真等、入院診療計画書、処方せん |  | 1
|  | (2) | 地域医療支援病院における診療に関する諸記録及び病院の管理・運営に関する諸記録の整理保管
診療に関する諸記録
|  |  |  | ※地域医療支援病院の該当項目 |  |  |  |  | 病院日誌、病棟日誌、各科診療日誌、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真等、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約、入院診療計画書、処方せん
|  |  |  | 過去２年間の診療に関する諸記録が適正に整理保管されているか。また、過去２年間の病院の管理及び運営に関する諸記録が適正に整理保管されているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
[9 empty] | 病院の管理及び運営に関する諸記録 |  | 1
共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実施、閲覧実績、照会患者に対する医療提供の実績、他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績
1
3 | 4 |  | ＜エックス線装置等に関する記録＞
※エックス線装置等を有する病院の該当項目
3 | 4 | 1 | 装置及び器具の使用時間の記録及び保存
|  |  |  | 帳簿を備え､規則に掲げる室ごとに､それぞれ規則に掲げる装置又は器具の１週間あたりの延べ使用時間を記載し､これを1年ごとに閉鎖し､閉鎖後２年間保存しているか｡ | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
※その室の画壁等の外側が所定の線量当量率以下になるようしゃへいされている場合はその限りでない。
3 | 4 | 2 | 装置、器具及び同位元素並びに同位元素による汚染物の記録及び保存
|  |  |  | 帳簿を備え､診療用放射線照射装置・照射器具､診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手､使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関し必要事項を記載し､これを1年ごとに閉鎖し､閉鎖後5年間保存しているか｡ | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
3 | 4 | 3 | 線量当量等の測定、記録及び保存
|  |  |  | 放射線障害が発生するおそれがある場所について､所定の方法により診療開始前及び開始後1か月に1回以上放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し､その結果に関する記録を5年間保存しているか｡ | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
※X線装置等を固定して取り扱う場合は6月を超えない期間毎に1回の測定すること。
3 | 4 | 4 | 治療用エックス線装置等の放射線量の測定保存
|  |  |  | 病院又は診療所の管理者は､治療用エックス線装置､診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置の放射線量を6月を超えない期間ごとに1回以上線量計で測定し､その結果に関する記録を5年間保存しているか。 | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
3 | 5 |  | ＜院内掲示＞
3 | 5 | 1 | 病院の管理者が見やすい場所に掲示すべき事項 | [5 empty] | 掲示すべき必要事項
|  |  |  | 病院の入口､受付又は待合所の付近の見やすい場所に必要事項を掲示しているか｡ | 【 |  | 】 |  | 管理者氏名、医師（診療科別）氏名、診療日及び診療時間、建物案内図 |  | 1
4 |  |  | 業務委託
4 | 1 |  | ＜検体検査＞
4 | 1 | 1 |  | ※検体検査業務を業務委託している病院の該当事項 ： 委託の有無 | 【 |  | 】 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
※受託者名（ ）
4 | 2 |  | ＜医療機器等の滅菌消毒業務＞
4 | 2 | 1 |  | ※滅菌消毒業務を業務委託している病院の該当事項 ： 委託の有無 | 【 |  | 】 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
※受託者名（ ）
4 | 3 |  | ＜患者等の食事の提供業務＞
4 | 3 | 1 |  | ※食事提供業務を業務委託している病院の該当事項 ： 委託の有無 | 【 |  | 】 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
※受託者名（ ）
4 | 4 |  | ＜患者等の搬送業務＞
4 | 4 | 1 |  | ※患者等搬送業務を業務委託している病院の該当事項：委託の有無 | 【 |  | 】 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
※受託者名（ ）
4 | 5 |  | ＜医療機器の保守点検業務＞
4 | 5 | 1 |  | ※保守点検業務を業務委託している病院の該当事項 ： 委託の有無 | 【 |  | 】 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
※受託者名（ ）
4 | 6 |  | ＜医療の用に供するガスの保守点検の業務＞
4 | 6 | 1 |  | ※保守点検業務を業務委託している病院の該当事項 ： 委託の有無 | 【 |  | 】 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 医療ガスの保守点検指針に沿っている |  | 1
|  |  |  | ※受託者名（ ） |  |  |  |  | 医療ガス安全管理委員会
直近の実施年月日：令和 年 月 日
4 | 7 |  | ＜患者等の寝具類の洗濯業務＞
4 | 7 | 1 |  | ※寝具類洗濯業務を業務委託している病院の該当事項：委託の有無 | 【 |  | 】 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
※受託者名（ ）
4 | 8 |  | ＜施設の清掃業務＞
4 | 8 | 1 |  | ※施設清掃業務を業務委託している病院の該当事項 ： 委託の有無 | 【 |  | 】 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
※受託者名（ ）
4 | 9 |  | ＜感染性廃棄物の処理業務＞
4 | 9 | 1 |  | ※廃棄物処理業務を業務委託している病院の該当事項：委託の有無 | 【 |  | 】 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。また、感染性廃棄物が汚染源とならないよう適切な処理を行っているか。 | 【 |  | 】 |  | 廃棄物処理チェックリストで確認 |  | 1
特別管理産業廃棄物
※受託者名（収集運搬業者： ）
（処分業者： ）
（最終処分業者： ）
4 | 10 |  | ＜医療用放射性汚染物の廃棄業務＞
|  |  |  | ※医療用放射線汚染物の廃棄業務を業務委託している病院の該当事項 ：委託の有無 | 【 |  | 】 |  | ※平成13年厚生労働省令第202号（H13.9.28） 「医療法施行規則第30条の14の２第1項の診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の廃棄の委托を受ける者を指定する省令」により指定されている者は『公益社団法人日本アイソトープ協会』のみ。 |  |  | 1
|  |  |  | 規則で定める基準に適合するものに委託しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
※受託者名（ ）
5 |  |  | 防火・防災体制
5 | 1 |  | ＜防火管理者及び消防計画＞
5 | 1 | 1 |  | 適切な防火体制を整備するにあたり、防火管理者及び消防計画を消防署に届け出ているか。 | 【 |  | 】 |  | 防火管理者： 役職： 直近の届出日：令和 年 月 日 消防計画 直近の届出日：令和 年 月 日 |  | 1
※管理的又は監督的地位にある有資格者を選任してください。
1
5 | 2 |  | ＜消火訓練・避難訓練＞
5 | 2 | 1 |  | 消火訓練及び避難訓練をそれぞれ年２回以上実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 直近2回の消火訓練及び避難訓練 |  | 1
|  |  |  | ※訓練のうち１回は夜間に実施又は夜間想定で実施するよう努めること。 |  |  |  |  | １回目 ：令和 年 月 日 |  | 1
[8 empty] | FALSE | 夜間又は夜間想定 |  | 1
２回目 ：令和 年 月 日
[8 empty] | FALSE | 夜間又は夜間想定
5 | 3 |  | ＜防火・消火用の設備＞
5 | 3 | 1 |  | 防火・消火上必要な設備が整備されているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 消火設備の整備 |  | 1
[8 empty] | FALSE | 警報設備の整備
[8 empty] | FALSE | 避難設備の整備
[8 empty] | FALSE | 防火扉付近の整理
5 | 4 |  | ＜点検報告等＞
5 | 4 | 1 |  | 適切な防火体制の整備にあたり、消防・建築関係法令に即して防火対象物、消防用設備、防火扉の点検報告等を実施しているか。 | 【 |  | 】 |  | 直近の防火・消火設備点検：令和 年 月 日
直近の消防機関への届出 ：令和 年 月 日
5 | 5 |  | ＜防災及び危害防止対策＞
5 | 5 | 1 | 防災及び危害防止対策
|  |  |  | 診察の用に供する電気､光線､熱､蒸気またはガスに関する構造設備について、危害防止上必要な方法を講じているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 |  |  | 放射線管理
※各放射線等取扱施設等を有する病院の該当項目
※本項目における所定の線量（線量限度）（線量率）、濃度又は密度等については、検査基準に記載の根拠法令等を参照。
6 | 1 |  | ＜管理区域＞
6 | 1 | 1 | 管理区域の設定と標識
|  |  |  | 管理区域を設定し、管理区域である旨を示す標識を付しているか。 | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 1 | 2 | 管理区域への立入制限と被ばく防止の措置
|  |  |  | 管理区域内に人がみだりに立ち入らないよう必要な措置が講じられているか。 | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 2 |  | ＜敷地の境界等における防護措置＞
6 | 2 | 1 |  | 敷地内の人が居住する区域及び敷地の境界における線量を所定の線量限度以下にするための遮蔽等の措置が講じられているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 遮蔽の措置 |  | 1
１センチメートル線量当量限度が３か月につき、250μ㏜
6 | 3 |  | ＜放射線障害の防止に必要な注意事項の掲示＞
6 | 3 | 1 |  | 放射線等取扱施設に患者及び取扱者に対する放射線障害の防止に必要な注意事項が掲示されているか。 | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 4 |  | ＜放射線装置・器具・機器及び同位元素の使用室・病室の標識＞
6 | 4 | 1 | 診療室及び各装置・機器使用室並びに治療病室としての標識
|  |  |  | 当該診療室及び各装置・機器使用室並びに治療病室である旨の標識が付されているか｡ | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 4 | 2 | 各使用室の出入口の構造
|  |  |  | 当該各使用室については､人が常時出入りする出入口が1か所となっているか｡ | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 5 |  | ＜使用中の表示＞
6 | 5 | 1 | 使用室の出入口の標識
|  |  |  | エックス線装置を使用している時はエックス線診療室の出入口にその旨を表示しているか｡ | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 5 | 2 | 放射線の発生時又は照射時に自動的にその旨が表示される装置の設置
|  |  |  | 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室及び診療用粒子線照射装置使用室並びに診療用放射線照射装置使用室の出入口に放射線発生時又は照射時に自動的にその旨を表示する装置が設けられているか｡ | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 6 |  | ＜取扱者の遵守事項＞
6 | 6 | 1 | 作業衣の着用
|  |  |  | 作業衣等を着用して作業しているか｡また、作業衣を着用してみだりに室外又は施設外に出ていないか。 | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 6 | 2 | 放射性同位元素に汚染された物の持出禁止措置
|  |  |  | 放射性同位元素に汚染された物をみだりに持ち出していないか｡ | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 7 |  | ＜従業者の被ばく防止の措置＞
6 | 7 | 1 | 放射線診療従事者の被ばく防止の措置
|  |  |  | 被ばくする線量が所定の実効線量限度及び等価線量限度を超えないよう必要な措置が講じられているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | フィルムバッジ等による測定 |  | 1
6 | 7 | 2 | ６－７－１の措置のうち、目の水晶体の被ばく防止の措置
|  |  |  | 眼の水晶体に受ける等価線量が所定の線量限度を超えないよう必要な措置を講じているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 8 |  | ＜患者の被ばく防止の措置＞
|  |  |  | 放射線により、治療を受けている患者以外の入院患者が所定の実効線量を超えて被ばくしないような遮蔽等の措置が講じられているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 実効線量が３か月につき1.3mSvを超えていない |  | 1
6 | 9 |  | ＜器具又は同位元素で治療を受けている患者の標示＞
|  |  |  | 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素使用器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射線同位元素により治療を受けている患者に適当な標示を付しているか｡ | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 10 |  | ＜使用・貯蔵等の施設設備＞
|  |  |  | 放射線装置・器具・機器の使用又は放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬・廃棄について認められた施設設備で使用､貯蔵､運搬又は廃棄を行っているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 11 |  | ＜照射器具、診療用放射性同位元素使用器具及び放射性同位元素の管理＞
6 | 11 | 1 | 照射器具の紛失防止
|  |  |  | 診療用放射線照射器具の紛失防止について適切な措置を講じているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 11 | 2 | 診療用放射性同位元素使用器具及び放射性同位元素の廃止後の措置
|  |  |  | 診療用放射性同位元素の使用廃止後の措置（保管場所、保管方法及び処分方法等）が適切に行われるよう必要な措置を講じているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 12 |  | ＜障害防止措置＞
|  |  |  | 放射線装置に所定の障害防止の方法が講じられているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 13 |  | ＜閉鎖施設の設備・器具＞
6 | 13 | 1 | 外部に通じる部分の閉鎖のための設備等
|  |  |  | 放射性同位元素装備診療機器使用室、貯蔵施設、保管廃棄設備の外部に通じる部分に閉鎖のための設備又は器具を設けているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 13 | 2 | 排液処理槽の開口部の構造と人の立入禁止措置
|  |  |  | 排液処理槽の上部開口部の周囲が人がみだりに立ち入れないよう柵等で区画され、その出入口に鍵その他の閉鎖のための設備又は器具が設けられているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 14 |  | ＜放射性同位元素使用室の設備＞
6 | 14 | 1 | 放射線測定器、汚染除去器の設置
|  |  |  | 出入口付近に汚染の検査に必要な放射線測定器､汚染除去に必要な機材及び洗浄設備並びに更衣設備が設けられているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 14 | 2 | 準備室の排気設備
|  |  |  | 準備室にフード､グローブボックス等の装置が設けられているときは､排気設備が連結されているか｡また、洗浄設備が設けられているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | フード等の設置 |  | 1
[8 empty] | FALSE | 洗浄設備の設置
6 | 15 |  | ＜貯蔵箱等の障害防止の方法と管理＞
6 | 15 | 1 | 貯蔵容器等の防護
|  |  |  | 貯蔵容器及び運搬容器等が貯蔵及び運搬時に１ｍの距離における実効線量率が100μ㏜毎時以下になるようよう遮蔽されているか｡ | 【 |  | 】 | FALSE | １ｍの距離における実効線量率が100μ㏜以下 |  | 1
6 | 15 | 2 | 容器の構造と材質
|  |  |  | 貯蔵容器、運搬容器について、空気を汚染するおそれがある場合は気密構造となっているか｡また、液体状の場合はこぼれにくい構造で液体の浸透しにくい材料でできているか。 | 【 |  | 】 | FALSE | 機密構造となっている |  | 1
[8 empty] | FALSE | 液体の場合、こぼれにくく、浸透しにくい
1
6 | 15 | 3 | 標識の標示
|  |  |  | 貯蔵箱等の貯蔵容器､運搬容器又は保管廃棄容器を示す標識が付されているか｡ | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 16 |  | ＜廃棄施設＞
6 | 16 | 1 | 排液処理槽の構造 | [5 empty] | 診療放射線関係チェックリストで確認
|  |  |  | 排水施設において排液流出の調整装置が設けられているか｡ | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 16 | 2 | 排気設備の空気拡散防止の設備
|  |  |  | 排気設備において放射性同位元素によって汚染された空気の拡がりを急速に防止することができる装置が設けられているか｡ | 【 |  | 】 |  | 診療放射線関係チェックリストで確認 |  | 1
6 | 17 |  | ＜通報連絡網の整備＞
6 | 17 | 1 |  | 事故発生に伴う連絡網並びに通報先等を記載した通報基準や通報体制を予め定めているか｡ | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 18 |  | ＜移動型エックス線装置の保管＞
6 | 18 | 1 |  | 移動型エックス線装置の保管場所は鍵のかかる場所であるか、又は鍵をかけて移動させられないような措置を講じているか｡ | 【 |  | 】 | FALSE | 鍵のかかる保管場所での保管 |  | 1
[8 empty] | FALSE | 移動させられないような措置 |  | 1
6 | 19 |  | ＜陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用体制の確保＞
6 | 19 | 1 | 放射線障害の防止に関する予防措置
|  |  |  | 放射線障害の防止に関する予防措置を講じているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
6 | 19 | 2 | 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用できる医師又は歯科医師の配置
|  |  |  | 陽電子断層撮影診断用放射性同位元素を使用できる医師又は歯科医師を配置しているか。 | 【 |  | 】 |  |  |  | 1
[11 empty] | 138 | 10
|  |  |  | 総項目数 |  | 148
|  |  |  | ○ |  | #REF!
|  |  |  | × |  | #REF!
|  |  |  | － |  | #REF!
|  |  |  | (委託受託) |  | 0
|  |  |  | 選択合計 |  | #REF!
委託受託の状況
検体検査
|  |  |  | 検体検査（受託） |  | #REF!
滅菌消毒
食事の提供
患者等の搬送
医療機器
医療ガス
洗濯等
清掃
感染性廃棄物
放射性廃棄物

## 別紙（備考）
別紙
病 院 名 |  |  |  |  | 連絡先 電話番号
記入担当者 所属・氏名 |  |  |  |  | 連絡先 ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ
項目番号 |  |  |  | 備 考
大 | 中 | 小 | (細)